
建筑工程招标控制价审核编制说明

工程名称：福建•延平罗从彦墓与特祠—特祠修缮工程
	工程概况

1.建设地点：福建省延平区 。
2.工程专业：古建筑 。

3.合同工期：  /    ；工程质量等级： /。

4.招标范围：古建筑工程。

编制范围

按照福建省沐石传统建筑设计有限公司设计的福建•延平罗从彦墓与特祠—特祠修缮工程 图纸，专业范围包括古建筑拆除、古建筑维修、古建筑新制作，具体如下：
1.不含三通一平。
 编制依据

1.图纸：福建•延平罗从彦墓与特祠—特祠修缮工程设计的福建•延平罗从彦墓与特祠—特祠修缮工程 图纸及有关设计文件。

2.招标文件：（招标文件编制单位）编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无。

3.地质勘察报告：无 。

4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》

(GB50854-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（福建省实施细则）；
5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》FJYD-101-2017、《福建省市政工程预算定额》FJYD-401~ 409-2017 、《福建省市政维护工程消耗量定额》FJYD-601-2017、《福建省园林绿化工程预算定额FJYD-501-2017 、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（及现行补充或调整文件）。
6.费用定额：闽建筑[2021]6号 2021年4月1号起；其中，暂列金额：      48000元 ；专业工程暂估价： 0元；甲供材料费： 无 。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：人工费调整系数按省建设行政主管部门发布或其规定执行。

（2）施工机械台班单价：按照《2019年第3季度机械台班单价》。
（3）材料设备价格：参考延平2022年4月份材料信息价。 

8.其他： 无  。
取费标准
1.专业类别：古建筑工程 。

2.总承包服务费费率：  无 。

3.税率：   9%   。
施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）
1.土方工程：/。

2.桩基工程： 无 。

3.混凝土模板及支架： / 。

4.脚手架：外墙扣件式钢管脚手架；满堂脚手架。

5.施工排水、降水：   无       。

6.垂直运输： 按定额考虑。 
7.基坑支护工程拆除： 无 。

9.材料二次搬运：按定额考虑。
10.其他： 无 。
材料设备品牌及甲供材料
1.招标人要求的材料设备品牌

名称
规格、型号
品牌
控制价定价

备注
2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）
备注

3.经市场询价的材料设备：

     / 。
七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

八、其他需要的说明

1.拆除御书阁左尽间灶台、水池暂按5.84m³计入本次预算，结算以签证按实结算；

2.移除后院坪左、右侧小树暂按22棵直径50cm计入本次预算、建筑四周小树暂按5棵直径为30cm计入本次预算，结算按实结算；

3.移除化胎菜地暂按122㎡计入本次预算、移除建筑四周菜地暂按100㎡计入本次预算，结算以签证按实结算；

4.二次搬运运距暂按50m计入本次预算、人工运垃圾运距暂按50m计入本次预算，结算按实结算；

5.拆除过雨亭砖混结构暂按3m³计入本次预算，结算以签证按实结算；
6.清除青苔、杂草暂按一项2000元计入本次预算，结算以签证按实结算；

7.艺术构件防护措施暂按一项8000元计入本次预算，结算以签证按实结算；

8.涂二硼合剂与涂有机氯合剂木材防虫防腐涂料各按50%的概率考虑，实际工程量结算按实计算。
九、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

    本项目送审金额为1043511元，审定金额为1027228元，核减16283元，核减率为1.56%。

  信息价由3月更改为4月；

维修工程：

清单020705003001维修砾石地面，定额调整，核增约0.11万元；

清单011102003001块料楼地面，图纸无维修青砖地面项，扣除此部分，新增维修整毛石勒脚清单及定额，核增约0.1万元；
清单020705003002 砾石地面，扣除胶轮车运土，原土夯实由人工改为机械，核减约0.15万元；
清单020702001001青砖地面，原土夯实由人工改为机械，核减约0.37万元；
011003003001防腐涂料，定额套用重复，调整后核减约1.1万元；
其余未详尽部分详审核书。                              


PAGE  

