货物采购招标文件


顺昌县自来水公司球墨铸铁管及管材定点供货商（三次招标）
招 标 文 件

招标编号：亿达南招[2017]072号
招   标   人：      顺昌县自来水公司     
招标代理机构：  福建省亿达工程咨询有限公司  

招标文件开始发出日期：2017 年 12 月

目    录

1

第一章  招标公告

第二章  投标须知及投标须知前附表评标细则
4
15

第三章  合同条款及格式

20

第四章  投标文件格式

28

第五章  货物需求一览表及技术规格

第六章  最高控制价.
28

34

第七章  评标细则




第一章  招标公告

招标公告

本招标项目顺昌县自来水公司球墨铸铁管及管材定点供货商(三次招标)己由顺水司[2017]15号批准建设，招标人为顺昌县自来水公司，建设资金来自自筹，项目己具备招标条件，现欢迎国内合格投标人对该招标货物及服务进行密封投标。

1. 招标编号：亿达南招[2017]072号
2. 招标内容及要求：

  2.1 招标内容：
	序号
	货物名称
	规格、型号
	数量（T）
	备注

	1
	球墨铸铁管
	DN100
	23.2
	K9级

	2
	球墨铸铁管
	DN150
	23.246
	K9级

	3
	球墨铸铁管
	DN200
	6.5
	K9级

	4
	球墨铸铁管
	DN300
	5
	K9级

	5
	球墨配件
	DN100-300
	12
	球墨三通为K14，其余管件为K12


注：1、本项目按合同包进行评标与授标；

2、投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。
3. 提供的管材、管件各项性能指标符合国家标准要求并标明原厂地，产品品牌须为以下品牌其中一种：

（1）新兴铸管股份有限公司生产的“新兴牌”铸管；

（2）圣戈班管道系统有限公司生产的“圣戈班牌”铸管；

（3）山东球墨铸铁管有限公司生产的“济钢牌”铸管；

（4）安钢集团永通球墨铸铁管有限公司“永通牌”铸管；

（5）本溪北台股份有限公司“北台牌”铸管；
（6）福建台明铸管科技股份有限公司“台明牌”铸管。

本采购最高控制金额:肆拾伍万肆仟玖佰零叁元整（￥：454903）
4、投标人必须是本采购项目的境内生产商、销售商（同一个品牌只允许授权一家符合要求的投标人参加投标，代理商或经销商必须有生产制造厂商针对本招标项目的授权书，一个生产制造厂商只能授权一家代理商或经销商投标, 若出现一品牌多家投标人参与投标的，一律按废标处理）.
2.2 交货期：合同签订生效后90日内全部货物交货且安装完毕。
2.3 交货地点：采购人指定地点（以合同签订的具体地址为准）。

3. 投标人资格要求：

3.1具有独立法人资格，能提供招标货物的生厂商或供应商均能成为合格的投标人；

3.2投标人生产企业具有省级或省级以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证；

3.3投标人必须提供该产品的合格证明；

3.4 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 　　

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；　　

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 　　

（六）法律、行政法规规定的其他条件； 
3.5 投标人须提供住所地或业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函；(投标人在投标时必须提供)
3.6违反《顺政办[2012]159号》文件规定，列入“黑名单”的企业和人员不得参加投标；

3.7根据闽检会[2004]10号文“禁止或限制有行贿犯罪纪录的单位或个人进入建筑市场”的要求，招标人在确定中标人时，按规定向顺昌县人民检察院申请查询，中标人若有行贿犯罪纪录时，将按取消中标人资格处理；（中标人需提供）

3.8投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）文件中从业限制的法人和自然人；

3.9投标人信誉承诺。根据最高法（2016）285号规定，投标人的单位（含联合体）及法定代表人，授权委托人均不是县级以上人民法院公告的“失信被执行人”（老赖），如果是“失信被执行人”（老赖）将被取消投标人资格或中标人资格。
3.10投标人必须提供由中国铸造协会铸管及管件分会所提供的生产能力证书。
3.11本项目不接受联合体投标。

4. 获取招标文件

4.1本招标项目采用电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为：南平市公共资源交易管理工作联席会议关于印发《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知（南发改法规〔2017〕1号）。

 4.2.采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2017 年 12 月 5 日 8 时30分至投标截止时间前，通过登录顺昌县公共资源交易中心（http://www.npggzy.gov.cn/sc/）利用已经激活并审核通过的CA证书采取无记名方式从网上下载电子招标文件或通过网站公告中获取，本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(南平版)打开。
4.3.招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须在投标截止前通过网上银行在顺昌县公共资源电子交易平台的网上支付平台进行支付（电子交易平台使用费），才能参与投标。

4.4.招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件，同时提交一份备用电子投标文件（.nNPTF格式）(光盘，用信封密封并加盖投标人公章)。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。特殊情况下：投标人网络上传的电子投标文件，由于系统出现故障，无法正常解密及导入评标系统的，将启用该投标人备用电子版投标文件（光盘）进行评标，请投标人在递交备用电子版投标文件（光盘）前认真检查备用电子版投标文件（光盘）的完整性。若启用电子版投标文件（光盘）进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件（光盘）为准，评委会评审时以该投标人备用电子投标文件（光盘）里面的内容为准。

5. 本招标项目采用的评标办法： 最低价中标法。

6投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：2017年12月25日下午17：00时前 ；

6.2投标保证金提交的方式：  以电汇或转账形式  ；

6.3投标保证金提交的金额：  人民币 玖仟 元的投标保证金。从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户，应在电汇或银行转账单上注明“自来水公司球墨铸铁管及管材定点供货商（三次招标）”。未按规定提交投标保证金的投标文件将被拒绝。
7. 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2017年12月 26 日下午15时00分前通过网络上传至顺昌县公共资源交易中心电子交易平台。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

    网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问，可向交易平台咨询。联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0599-8317118。
   7.2 投标截止时间后，网上投标系统拒绝接受投标文件。
7.3开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章。)。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由南平市公共资源交易中心决定启用电子版投标文件进行评标。
    7.4逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

    7.5尚未办理顺昌县建设工程电子招投标系统数字证书及投标人电子信息库入库的投标人，请在开标前及时办理，具体程序详见顺昌县公共资源交易网。
8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn ）、顺昌县公共资源交易中心网站（http://www.npggzy.gov.cn/sc/）上发布。

9. 联系方式

招标人：顺昌县自来水公司
联系人：陈科长
电  话：18960666765
招标代理：福建省亿达工程咨询有限公司
地  址：顺昌县粮食局二楼
    电  话：0599-8276778 

联系人：钟女士 

投标保证金账号

户   名：顺昌县公共资源交易中心
开 户 行：建设银行顺昌支行

账   号：3500 1677 1070 5250 6552-0065
（ 提醒：投标人需严格按照招标公告中指定的保证金主账号加虚拟子账号尾数进行缴纳，款项汇入主账号而非完整的项目保证金虚拟账号时，保证金缴纳情况无法验证。此类由于投标人个人原因导致的保证金无法识别问题，后果由投标人自行承担。）
交易中心名称：顺昌县公共资源交易中心 

地        址：顺昌县交通大厦十楼会议室

电        话：0599-7851816

监管部门：顺昌县规划建设和旅游局             电话：0599-7850886
注：获取标书流程及注意事项

友情提示：
①关于电子标书制作请登陆南平市公共资源交易中心网新点投标文件制作软件(南平版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300, 0599-8317118。
②如果未办理CA证书的企业请尽快办理，办理方式请查看南平市公共资源交易中心网中的“南平市公共资源交易中心关于CA数字证书及电子印章办理、激活事项的通知”，如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。
③开标日当天，投标人须携带生成投标文件的CA数字证书到开标现场，各投标人法定代表人或委托代理人均要到前台（解密机）输入各自数字证书的密码，进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人法定代表人或委托代理人记住数字证书密码。解密完成后，由招标代理在进行最终解密及导入投标文件。
④在递交投标文件时，还应提供一份“.nNPTF”格式的电子投标文件（光盘），否则招标人（招标代理机构）将拒收投标资料。

第二章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

投标须知前附表是对投标须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

	项号
	条款号
	说  明  与  要  求

	1
	1.1
	项目名称：顺昌县自来水公司球墨铸铁管及管材定点供货商（三次招标）
招标内容：详见第五章“货物需求一览表及技术规格”

招标编号：亿达南招[2017]072号

	2
	2.1
	招标人名称：顺昌县自来水公司
联  系  人：陈科长     联 系 电 话：18960666765

	3
	2.2
	招标代理机构：福建省亿达工程咨询有限公司 

地    址：顺昌县粮食局二楼
联 系 人：钟女士     联系电话：0599-8276778   

	4
	3
	投标人资格合格条件：

具有独立法人资格，能提供招标货物的生厂商或供应商均能成为合格的投标人；

3.2投标人生产企业具有省级或省级以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证；

3.3投标人必须提供该产品的合格证明；
3.4投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。供应商参加采购活动应当具备下列条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 　　

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；　　

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 　　

（六）法律、行政法规规定的其他条件； 

参加活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证；若投标方代表不是法人代表的，投标人除在投标文件中须随附《法人代表授权书》（格式附后）原件外，其代表还须随身携带《法人代表授权书》复印件。
（2）投标人须提供住所地或业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函。
（3）投标供应商须在投标文件中提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未提供的，其投标将被拒绝。

（4）投标人需提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
①财务状况报告：投标人上一年度的资产负债表、利润表和现金流量表(当年注册的公司可不提供)
②依法缴纳税收: 投标人近期依法的缴税凭证。 
③社会保障资金的相关材料:三个月由投标人缴交社保的证明材料（须为国家社保相关行政管理部门提供，且缴费单位与社保机构均盖章）；（原件备查，必要时可至社保官网查询真伪。）

	5
	15.2
	① 投标保证金为人民币玖仟元的投标保证金。
②从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户，应在电汇或银行转账单上注明“自来水公司球墨铸铁管及管材定点供货商（三次招标）”。未按规定提交投标保证金的投标文件将被拒绝。；

③ 投标保证金有效期截止到投标有效期满后 30 天。

	6
	16.1
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 个日历天。

	7
	17.1
	商务和资格文件： 一套 正本 ， 四套 副本；技术文件： 一套 正本 ， 四套 副本。中标人在领取中标通知书前需提供。

	8
	19.1
	投标截止时间：2017 年 12  月  26  日下午 15 时00分，截止时间前30分钟开始接收。

投标文件送达地点：顺昌县公共资源交易中心

	9
	22.1
	开标时间： 2017 年  12  月 26 日 下午15:00 分（北京时间）。

开标地点：顺昌县公共资源交易中心


	10
	电子标的相关注意事项
	1、 招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件，同时提交一份备用电子投标文件（.nNPTF格式）(光盘，用信封密封并加盖投标人公章)。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。特殊情况下：投标人网络上传的电子投标文件，由于系统出现故障，无法正常解密及导入评标系统的，将启用该投标人备用电子版投标文件（光盘）进行评标，请投标人在递交备用电子版投标文件（光盘）前认真检查备用电子版投标文件（光盘）的完整性。若启用电子版投标文件（光盘）进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件（光盘）为准，评委会评审时以该投标人备用电子投标文件（光盘）里面的内容为准。

  2、投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1) 投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至顺昌县公共资源交易中心电子交易平台；

⑵因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

⑶电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

电子投标文件制作时请到顺昌县公共资源交易中心网“资料下载”下载最新的新点投标文件制作软件(顺昌版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0599-8317118。

3、数字证书及电子印章要求

电子招标投标文件应按规定加盖含有福建CA数字证书（须在顺昌县公共资源交易中心电子交易平台激活）的电子印章。

电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章）。

招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章（个人有办理电子印章的，应直接加盖电子印章，个人若没有办理电子印章的，应当在纸质文件上加盖印章后，以原件彩色扫描的形式导入到电子投标文件中。评委在评审过程中，应给予认可）。涉及到代理人签字部分，应当在纸质文件上签字后，以原件彩色扫描的形式导入到电子投标文件中。

4、如有答疑、澄清等文件，招标人将在顺昌县公共资源电子交易平台（企业端）中制作电子答疑澄清文件，并按规定时间上传至顺昌县公共资源电子交易平台。

投标人需通过答疑澄清文件来制作电子投标文件，也可以通过导入答疑文件制作电子投标文件，形成完整的电子投标文件，于截标前上传至顺昌县公共资源电子交易平台。

5、开标前，招标人和投标人都需要将加密用的CA数字证书携带至开标现场解密。同时必须提交一份电子版投标文件(如光盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。应与电子招标投标文件制作要求的若干规定要求一致。

6、开标时，投标人CA数字证书验证不通过或解密失败等与数字证书相关的异常情况，招标人应通知福建省数字证书受理中心（电话：0591-968975）调查处理并出具书面报告。电子投标文件无法导入评标系统的，招标人应通知江苏国泰软件公司（电话：0599-8317118）到场调查处理并出具书面报告（书面报告格式详见《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知附表1）。

7、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

   （1）投标人使用非福建CA数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建CA数字证书的电子印章；

（2）投标人使用的福建CA数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期；

（3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作；

（4）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

（5）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（4）、（5）项情形的，提交评标委员会否决其投标。

8、其他电子标的相关注意事宜详见南发改法规〔2017〕1号《南平市公共资源交易管理工作联席会议关于印发《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知》

9、电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；所有扫描件，一律以主体库的验证通过的材料为准，不再提供原件备查。电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。


二、投标须知

（一）总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标须知前附表第1项中所叙述项目的货物及服务采购。
2. 定义和解释

2.1 “招标人”系指投标须知前附表第2项所述的法人或组织，即业主方。
2.2 “招标代理机构”系指投标须知前附表第3项所述的组织本次招标的法人或组织。
2.3 “投标人”系指向招标代理机构购买了招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商或供货商。
2.4 “投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品以及其它有关技术资料和材料。
  3. 投标人的资格要求

3.1 为履行本招标项目合同的目的，投标人应满足投标须知前附表第4项所列的全部投标人资格合格条件，否则，其投标将被拒绝。
4. 投标费用

4.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标有关的全部费用。

（二）招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件包括下列内容    

第一章  招标公告

第二章  投标须知及投标须知前附表

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  货物需求一览表及技术规格

第六章  招标货物最高控制价

第七章  评标细则

5.2 招标文件除5.1内容外，招标代理机构在招标期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是招标文件不可分割的组成部分。

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件15日内向招标代理机构提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前5日历天，按投标须知前附表第3项中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标代理。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7. 招标文件的修改、补充

7.1 在投标截止日期前，招标代理机构可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

7.3 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束作用。

（三）投标文件的编制

8. 提示

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其投标将被拒绝。
8.2 一个投标人或同一品牌的招标货物只能投一个标，否则，其投标将被拒绝。
9. 投标文件的语言及度量衡单位 

9.1 投标人和招标代理机构之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用 中文 。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以 中文 为准。
9.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

10.1 为了便于评审和比较，招标代理机构要求投标人的投标文件应包含资格和商务文件，其内容为：
（1）投标函

（2）投标价格表

（3）售后服务承诺

（4）关于资格的声明函

（5）资格证明文件

（6）投标保证金

（7）招标文件要求提供的其它技术方面的文件

（8）其他资料

10.2 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

11. 投标文件的编制要求

11.1 投标人应严格按照招标文件本章10.1款的组成、格式和第三章、第四章、第五章、第六章的内容和要求编制投标文件。投标人可以根据需要增加说明或描述性文字。
11.2 由于未按上述要求提供投标文件而造成对投标人的不利影响，由投标人自行负责。
11.3 投标人可对货物需求一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标，但不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行投标，否则，其投标将被拒绝。
12. 投标报价

12.1 投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标货物的分项价格和投标总价。
12.2 投标报价的算术性错误修正将按照招标文件第7章“评标细则”第3.3.2款的规定进行。
12.3 投标价格表填写时应注意下列要求：
    （1）技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。
    （2）投标人提供的货物必须以现场交货价及出厂价填报货物价格。
12.4 投标人按上述12.3款要求填写报价，是为了方便评标，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。
12.5 除非另有规定或许可，国内投标人应用人民币报价。
12.6 投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人和招标代理机构不接受有任何选择的报价。
13. 投标人资格的证明文件

13.1 投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的资格证明文件，作为投标文件的一部分。其中：

    （1）投标人必须具备法人资格，其生产、销售或服务范围必须得到有关行政主管部门的准许；
（2）投标人应具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

（3）投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其它技术服务的义务。

14. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

14.1 投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

14.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据。
15. 投标保证金

15.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2 投标人应在提交投标文件之前按投标须知前附表第5项的规定和要求向招标代理机构缴交投标保证金。投标保证金有效期截止到投标有效期满后30天。

15.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

15.4投标保证金从投标人企业基本账户以电汇或转账形式提交。

15.5 对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。
15.6 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内予以原额退还。

15.7 中标的投标人的投标保证金，将在签订合同后五个工作日内，予以原额退还。

15.8 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

    （1）投标人在投标有效期内撤回投标；

    （2）如果中标方未能做到：

     ａ. 按本须知第30条规定签订合同；或

     ｂ. 按本须知第31条规定提供履约保证金。

     （3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期见投标须知前附表第6项，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

16.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。
17. 投标文件的份数和签署

17.1 投标人应按投标须知前附表第7项规定的份数提交投标文件。

17.2 投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

17.3 投标文件正本应按要求由经正式授权的投标人代表签字并加盖投标人公章。副本可以用复印件。

17.4 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

17.5 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

（四）投标文件的递交

18. 投标文件的装订、密封和标志

18.1投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称及正本或副本。

18.2 每一密封信封上注明“于___________________之前（指投标须知前附表第9项规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

18.3投标人应将投标文件按18.1～18.2款中的规定进行密封和标记后，按投标须知前附表第8项中载明的地址送至招标代理机构。

18.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

19. 投标文件递交的截止时间和投标文件送达地点

19.1 递交投标的截止时间和投标文件送达地点见投标须知前附表第8项。所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按投标须知前附表第8项指定的地点，在投标须知前附表第8项中规定的投标截止时间之前送至招标代理机构。

19.2 招标代理机构可以按本须知第7条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人应按招标代理机构的修改通知规定的时间递交。

19.3 到投标截止时间止，招标代理机构收到的投标文件少于3个的，招标代理机构将依法重新组织招标。

20. 迟到的投标文件

20.1 招标代理机构将拒收在投标截止时间后送达的投标文件。

21. 投标文件的补充、修改与撤回

21.1 投标人在投标截止时间之前，可以以书面形式修改或撤销其投标文件。

21.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按第17和18条规定进行编写、签署、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

21.3 投标截止时间以后不得修改或撤销其投标文件。

21.4 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期内撤销投标文件。否则招标代理机构将按15.8款的规定不予退还其投标保证金。

（五）开标

22. 开标

22.1 招标代理机构将按投标人须知前附表第9项所规定的时间和地点公开开标。

开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“投标函”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

（六）评标

23. 评标委员会

23.1 评标委员会由招标人（招标代理机构）依法组建，负责评标活动。评标委员会由有关专业的技术、经济专家和招标人等方面代表组成。

24. 评标过程保密

24.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人（招标代理机构）和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

24.3 中标人确定后，招标人（招标代理机构）不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25. 评标细则

25.1 评标委员会将按照招标文件第7章“评标细则”的规定进行评标。

（七）合同授予

26. 定标准则

26.1 最低投标价不作为中标的保证。

26.2 招标人将根据评标委员会的评标结果和推荐的中标候选人，依法确定中标人。

26.3 如果中标人出现下列情况之一的，招标人可以按照评标委员会推荐的中标候选人的排序递补确定中标人。

（1）中标人放弃中标；

（2）中标人因不可抗力提出不能履行合同；

（3）中标人未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金；

（4）中标被依法确认无效的。 

26.4 本合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，招标人将按照评标委员会推荐的中标候选人的排序递补确定中标人。投标人给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

27. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

27.1 为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有接受或拒绝任何或全部投标的权力，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。

28. 中标通知

28.1 招标代理机构将以书面形式通知中标人，确认其投标文件被接受。
28.2 在中标人签署了合同协议书后，该中标通知书将构成合同的一个组成部分。
28.3 在中标人签署了合同协议书后，招标代理机构将向未中标的投标人发出招标结果通知书。

29. 授予合同时变更数量的权力

29.1 招标人在授予合同时有权对“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

30. 合同协议书的签订

30.1 中标人应在《中标通知书》指定的时间内，派代表在《中标通知书》指定的地点与招标人联系商定签订合同事宜，否则按中标人放弃中标处理。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31. 履约保证金

31.1 合同签订后，中标人应按合同条款的规定的方式和金额向招标人提交履约保证金。

32. 其他

32.1 有关投标须知的其他内容详见本招标文件。

32.2 根据国家计委计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003] 857号规定，招标代理服务费由中标人按货物类收费标准向招标代理单位支付。

第三章  合同条款及格式

说明：本招标项目的合同由《合同一般条款》、《合同协议书》和《合同附件》组成，招标人将根据招标项目的特点和所处的自然和社会环境，在《合同协议书》中对《合同一般条款》的具体内容提出细化和约定，《合同协议书》内容与《合同一般条款》不一致的，以《合同协议书》内容为准。《合同一般条款》和《合同协议书》中没有约定的内容，由买方和卖方协商一致后签订。
1、 合同一般条款

                                       二、合同协议书

合同协议书

                        （以下简称“买方”）与                       

（以下简称“卖方”）就卖方为                    项目提供                   货物服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、合同的组成：

1.1 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分：
1.1.1 合同特殊条款

1.1.2 合同一般条款

1.1.3 投标人提交的投标函及投标文件

1.1.4 货物需求一览表

1.1.5 中标通知书
1.1.6双方约定的其他文件
1.2 一旦上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释。
二、货物名称、型号、规格、数量、金额

1. 本合同所指货物为                             项目提供的服务，货物名称、型号、规格、数量、金额等见下表：

	序号
	货物名称
	型号
	原产地
	单位
	数量
	单价（元）
	金额
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	金  额  合  计
	


2. 供货范围必须符合招标文件的要求，货物的具体交货时间以买方书面通知为准。
三、货物标准及质量控制

1. 货物质量应符合本合同文件及有关行业标准的要求。

2. 货物质量应符合有关机构发布的最新行业标准或国家标准。

3. 卖方应当按照标书的技术要求进行生产，在产品出厂前，卖方应该对产品进行详细检验，并出具检验证明材料，该证明材料不作为任何依据，但可作为交货时双方进行交货现场检验的参考。

4. 在生产期间，买方有随时到卖方生产现场验货的权利。 
四、合同总价

1. 本合同总价为       万元（人民币），大写：                ，

2.合同价格调整：本合同单价为固定单价（合同签订之日起三个月内，合同的单价均不受市场价格和政策因素的影响，为固定不变价）,为了避免市场原材料价格大幅度波动因素的影响，三个月后如因市场原材料价格上涨或下跌超过10％时，供需双方协商进行调整合同价格并签订补充协议。
五、包装、装运和运输

1. 卖方负责把货物安全地运到交货地点。 

2. 包装必须与运输方式相适应，考虑到运输和储存中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），包装必须足以满足运输、转运、装卸、露天储存的需要。

3. 包装方式的确定由卖方负责，由于不适当的包装而造成的对货物的任何损坏均由卖方负责。

4. 包装费、运费、卸车费、设备保管费已包含在合同价内；自制造厂至交货地点，期间所需办的所有手续由卖方自行办理，买方不提供任何文件及协助，且所需费用由卖方负责。

六、交货及风险转移

1. 卖方在本合同签订后，按合同文件要求的交货时间将货物运至工地现场或业主指定地点。 

2. 现场开箱检验：货物运抵交货地点以后，买卖双方需马上派出代表前往现场，由买方组织按照本合同规定的交货范围进行的开箱检验。并做好有缺陷的零部件及缺件的记录，如果不符合合同要求，买方有权要求卖方退货或降价处理，由此产生的一切费用由卖方负责。

3. 货物的产权只有在卖方将货物运至交货地点，双方现场开箱检验并签署相关证明文件后方由卖方转移至买方，其毁损、灭失的风险亦同时转移至买方；在买方拒收或解除合同的情况下，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

七、付款

本合同约定的付款在以下条件成就之后开始进行：

1. 履约保证金

卖方应在合同签订后 7 天内向买方提交合同总价 10% 的履约保证金（期限至货物安装、验收合格后 7 天内）。

2. 合同交货付款：

付款方式：1、每批次货到经验收合格后付该批次总价的95％货款，余5％货款作为质保金，在保修期（1年）满后30日内不计息付清。

八、技术服务

1、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

九、技术资料

货物交货的同时，谈判方应随机向采购方提供不少于以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料（其费用应包括在报价价格内）：

十、验收

1. 验收：（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

十一、保险

1、货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往买方进行服务的人员的人身保险及其他险种的保险费用，均由卖方负责。

十二、售后服务及要求

    1、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”（两者不同时，以条件优的为准），产品质量保证期不得少于半年，质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算；

2、在质保期内，提供技术服务热线（24小时），负责解答用户在货物使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。如有需要，中标方必须在24小时内到达现场并解决问题（节假日照常服务）。

十三、不可抗力

1. 本合同所指不可抗力限定于一般公认的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况及双方同意的其它情形。

2. 不可抗力情况发生后，卖方应立即书面通知买方，证明事故的存在。

3. 在不可抗力情况发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的合同其它事项；如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定的交货期后十天内仍不能交货的，卖方则有权解除合同，双方均不互相提出索赔要求，已履行的合同部分由双方协商解决。

十四、违约及索赔

买卖双方应该秉着诚实信用的原则履行合同。

1. 卖方提供的货物不符合合同文件要求，买方要求更换的，卖方应负责更换，由此产生的一切费用由卖方负责。

2. 因交货场地的原因而影响交货的，卖方可以延迟交货，买方不追究延迟交货的责任。

3. 卖方违约的，买方有权中止未付部分价款的支付，直到卖方履行时止。

4. 卖方不具备继续履行合同的能力时，买方可以书面通知卖方部分或全部终止合同，由此造成的一切损失由卖方负责。

5. 延期交货违约金: 除双方认可的不可抗力因素外, 迟于合同规定的期限交货,卖方应同意对信用证有关条款之进行修改和同意在议付货款时扣除本条规定的违约金。迟交货违约金总值不超过合同额的10%，每周扣2%，逾期一个月不交货，买方有权拒收该批货物。

十五、通知

1. 本合同约定买卖双方之间的联络通知应以书面的形式送达合同中规定的对方的地址，并经双方确认；电传或传真形式的通知要经双方的书面确认。 

2. 通知的生效以通知送达日期或通知书的生效日期两者中以晚的一个日期为准。

十六、争端解决

1. 双方应以协商的态度解决双方在执行本合同过程中产生的或与本合同有关的一切争端，双方协商不成由        仲裁委员会仲裁或向          有管辖权的人民法院提出诉讼。

2. 在买方同意的情况下，除有争端之外的合同的其它部分在争端解决前应继续执行。

十七、合同生效

1. 双方授权代表签字盖章。

十八、其他

1. 除买方书面同意外，卖方不得转让其合同项下的义务。

2. 本合同一式八份，买方六份，卖方二份。

买方：（盖章）                           卖方：（盖章）

地    址：                               地    址：

邮政编码：                               邮政编码：

法人代表：                               法人代表：

委托代理人：                             委托代理人：

经 办 人：                               经 办 人：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

签署日期：     年   月   日              签署日期：    年   月   日

第四章  投标文件格式

一、  商务和资格文件

目   录

（一）投标函

（二）投标价格表

（三）售后服务承诺

（四）关于资格的声明函

（五）资格证明文件

（六）投标保证金

（七）招标文件要求提供的其它技术方面的文件
（八）其他资料

（一）投标函

投标函
致：________________________

    根据贵方为___                       __项目招标采购货物及服务的招标文件_____（招标编号），签字代表___    ____（全名、职务）经正式授权并代表投标人__            __（投标人名称、地址）提交下述文件：

    （1）按招标文件投标人须知要求提供的其他资料。

（2）以       方式提供的金额为人民币___________元的投标保证金。

    据此函，签字代表宣布同意如下：

    1. 所附投标价格表中规定的应提供和交付的货物及服务投标总价（国内现场交货价）为人民币______，即__________（文字表述）。

    2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

    3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 本投标文件自开标日起，投标有效期为在投标须知前附表第6项所规定的日历天内保持有效。

5. 如果在开标后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方不予退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7. 我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：  

    地址：____________ ____ 邮编：__________________

    电话：__________ ______ 传真：__________________

 投标人代表姓名、职务（印刷体）：_________________ 

                      投标人代表签字：____________

投标人名称：____________________（全称并加盖公章）

日      期：______年____月____日
（二）投标价格表

招标编号：_______            合同包号                    货币单位：________

	1
	投标货物品目号
	货物名称
	原产地
	数量
	货物单价
	出厂价
	投标价格

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 第1栏投标货物品目号系指“招标货物一览表”中该货物的品目号。

投标人名称：___________     （公章）
投标人代表签字：____________

（三）售后服务承诺

	货物名称
	


投标人名称（公章）：

授权代表签名：

（四）关于资格的声明函

                    单位：

关于贵方    年   月    日第              （招标文件编号）邀请，本签字人愿意参加报价，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误。

本报价方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方要求提供任何有关资料。

投标人名称：                    （法人公章）                           

法定代表人（或授权代表）签字：                                        

地址：                                                                 

电话：                        传真：                                   

5.1 法人营业执照、税务登记证
                    ：

现附上由      （签发机关名称）     签发的我方法人营业执照复印件，该执照复印件与原件一致，并已经年检，真实有效。

                               投  标  人 （盖章）：                  
                               投标人代表 （签字）：                  
                                   日      期：                             

5.2税务登记证和组织代码证复印件

（注：法人营业执照、税务登记证和组织代码证提供复印件，提供三证合一营业执照复印件的，可不提供税务登记证和组织代码证复印件，所有复印件需由企业加盖公章并注明复印件与原件一致）
  投 标 人（全称并加盖公章）：                      

                                  投标人代表签字：                         
日      期：                                
5.2 法定代表人授权书

       （招标代理机构名称）  ：
（投标人全称）   法定代表人         授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                     项目（招标编号       ）招标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。
投标人代表：              性别：       身份证号：                  
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码：       电话：                  
授权方：

投标人名称：  （全称并加盖公章）  

法定代表人签字或盖章：            
                                    日     期：                       
                                    接受授权方：
                                    投标人代表签字：                  
日     期：                        

（六）投标保证金有关单据
投标人应附上投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章），以证明已按规定递交投标保证金，否则其投标将被拒绝。

（七）招标文件要求提供的其它技术方面的文件
 投标人必须在投标文件中提供安装、调试和验收方案（包括：提供安装工作协调措施、安装进度计划及安装现场的管理办法）。

（八）其他资料

8.1行贿犯罪档案查询结果告知函：投标人须提供住所地或业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函，未提供的，其投标将被拒绝；
8.2投标人的财务状况报告：投标人上一年度的资产负债表、利润表和现金流量表(当年注册的公司可不提供)
8.3近期依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
1、依法缴纳税收: 投标人近期依法缴税凭证。
2、社会保障资金的相关材料:三个月由投标人缴交社保的证明材料（须为国家社保相关行政管理部门提供，且缴费单位与社保机构均盖章）；（原件备查，必要时可至社保官网查询真伪。）
8.4 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
第五章  货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表
	序号
	货物名称
	规格、型号
	数量（T）
	备注

	1
	球墨铸铁管
	DN100
	23.2
	K9级

	2
	球墨铸铁管
	DN150
	23.246
	K9级

	3
	球墨铸铁管
	DN200
	6.5
	K9级

	4
	球墨铸铁管
	DN300
	5
	K9级

	5
	球墨配件
	DN100-300
	12
	球墨三通为K14，其余管件为K12


注：1. 本项目按合同包进行评标与授标。

2. 投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。

3. 提供的管材、管件各项性能指标符合国家标准要求并标明原厂地，产品品牌须为以下品牌其中一种，否则按废标处理：

（1）新兴铸管股份有限公司生产的“新兴牌”铸管；

（2）圣戈班管道系统有限公司生产的“圣戈班牌”铸管；

（3）山东球墨铸铁管有限公司生产的“济钢牌”铸管；

（4）安钢集团永通球墨铸铁管有限公司“永通牌”铸管；

（5）本溪北台股份有限公司“北台牌”铸管；
（6）福建台明铸管科技股份有限公司“台明牌”铸管。

二、技术规格

一、项目概述

1、本次采购为墨铸铁管等采购项目，要求投标人必须具有独立法人资格，经营范围必须获得国家行政主管部门的许可。投标货物为全新原厂生产的产品。提供的货物须具备世界先进水平和可靠的性能。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。
2、投标人在投标时所提供货物的性能不得低于招标文件中的技术规格和要求。

二、产品技术规范、参数要求：

1、产品标准：球墨铸铁管及管件应符合国标GB/T13295-2008的标准。

2、产品要求：中标人所供管材及管件须为技术先进、质量可靠的全新产品。其结构设计应紧凑合理、外形美观、运行平稳、使用寿命不低于50年。

3、使用材料：球墨铸铁管及管件中使用的所有材料，如果是用于输水或可能与水接触的，都不应含有异味或有毒性影响人身健康的又对所输水的水质不利的物质。

4、压力等级：管配件阀门等压力等级均为Pn=1.0MPa。

5、球墨铸铁管及管件的包装、运输和质量担保：

投标人应负责将球墨铸铁管及管件进行妥善的包装，完整无损地运抵规定的交货地点。

6、产品配套能力：因管材、施工机具、抢修产品、抢修设备由不同厂家提供而造成原材料不相融性，管材配合尺寸不符造成的焊口质量问题及厂家之间相互推委责任和扯皮现象会给采购人带来不必要的麻烦和工程障碍,产品厂家须具备管材相应配套能力。
7、内衬水泥砂浆防腐、外表面喷锌（130g/m2）加喷涂沥青漆。

    8、所有采购管材应包含管材之间、管材与检查井之间连接接口等配件（如接口橡胶圈等），具体见设计图纸。
9、投标时应提供的技术资料

9.1、投标人应在投标文件中提供所有有关数据。这些数据应能如实准确地反映所提供产品的质量、性能等，并应非常详细和清晰，以便能够与本技术规范进行完整和确实的比较。这些数据应说明所提供的球墨铸铁管及管件的物理和化学性能。同时对与本规范有不同或偏差之处应清楚地说明。

9.2、投标人在投标文件中应附上最近三年内的质检表（含公称尺寸、重量偏差、力学性能、材质指标等内容）。

9.3、投标人在投标文件中应提供近两年内有资质的第三方（省级及以上的质检部门）所作的质量证明材料（明确检测项目），第三方的检测报告的样品应为现场抽样。

9.4、投标人应在投标文件中提供一份完整的球墨铸铁管及管件存放及搬运要求的详细说明，以便采购人准备球墨铸铁管及管件到达后的存放。

10、对所投标的球墨铸铁管及管件，中标人在供货时须提供下列资料：

10.1、产品说明书

10.2、产品质量证明书

10.3、球墨铸铁管及管件安装、使用、维护手册

10.4、所用球墨铸铁管及管件的合格检验报告

10.5、技术资料的语言文字和数量

11、球墨铸铁管及管件标志和质量证明书

11.1、每根管子应在距承口端500～1200毫米的管身处铸出或喷涂制造厂名称、商标、材质、规格、工作压力、接口形式及制造日期。

每个管件应铸出制造厂商标、材质、规格、工作压力、接口形式。公称口径大于DN300的管件应标有制造年份。

11.2、应在插口端的坡口以内40毫米处采用保护措施，宽度不小于100毫米，高度不小于12毫米。

11.3、每批管子及管件应附有质量证明书，其中包括以下内容：

1）制造厂名称

2）产品名称、用途、规格、厚度级别

3）试水压力

4）每批数量

5）制造标准编号

6）制造标准要求的各项分析检验结果

7）制造厂认为必须提供的其他资料

12、关于专利

球墨铸铁管或管件及涂层采用的专利涉及到的全部费用均被认为已含在球墨铸铁管及管件费用之内。投标人应保证采购人及其技术人员不因专利、执照以及工程设备的装置特性等问题而引起的专利费、执照费或其它索赔而造成损失。

13、检验和验收条件
13.1、生产厂内检验

13.1.1、球墨铸铁管及管件出厂前，由生产厂方技术监督部门进行检查和验收。交货时应向采购人提交厂内检验报告。

13.1.2、球墨铸铁管及管件应按批进行检查和验收，每批应由同一公称直径、同一接口形式、同一厚度等级、同一定尺寸长度及同一退火制度的球墨铸铁管及管件组成。

13.1.3、球墨铸铁管及管件的尺寸、表面质量、水压试验和防腐涂层质量应逐根进行检查并符合ISO2531标准规定。

13.1.4、球墨铸铁管及管件的重量应按GB/T 13295-2008理论重量抽样检查。

13.1.5、球墨铸铁管及管件的机械性能应按GB/T 13295-2008的要求进行试验。

13.1.6、球墨铸铁管及管件的尺寸和形状，应采用具有1/10毫米精度的卡尺、样板或其他量具进行测量。

13.1.7、球墨铸铁管及管件表面质量和防腐涂层质量应符合国际标准ISO4179、ISO8179及中华人民共和国有关的标准、规范，喷锌量应不小于130g/㎡。

13.1.8、球墨铸铁管及管件化学分析应按GB223.1～223.8-81、223.9～223.24-82《钢铁及合金化学分析方法》的规定执行。

13.1.9、在涂覆防腐层前，每支直管及管件均应根据GB/T 13295-2008的要求采用可靠的方法，在厂内进行令采购人或其代理人满意的水压试验。试验前直管及管件的外表面应干燥。稳压时间不应低于15秒，此时不得有渗漏冒汗或其他不合格现象。

132、复验和判定规则

如果力学试验结果低于所规定的最小数值，就应该从同一根管子上再另取两根试样，这些试样也必须满足同样的技术条件。复验合格后该批管可以交货。复验不合格时，同一批次的退火球墨铸铁管或管件中另取数倍数量试样管，检查该不合格项目，复验合格者可以交货，如复验仍不合格时（即使仅有一项指标不合格），采购人将拒收该整批球墨铸铁管或管件。

11.3、现场验收

13.3.1、采购人根据球墨铸铁管及管件技术标准的要求逐项、逐根清点验收。

13.3.2、每批管子或管件到货后，由采购人委托当地质检部门按技术标准规定抽取三个以上试件作相应检验，检验结果符合标准规定方可验收。抽检费由中标人负责。

13.3.3、采购人按照GB/T 13295-2008《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件及附件》。

13.3.4、采购人将根据招标文件条款及附件、中标人的投标文件和采购合同进行货物品牌、规格、数量等方面的验收，验收时中标人代表必须在场。

13.3.5、验收完毕后，验收单位将出具相关的验收合格证明。

13.3.6、中标人应对验收不合格的产品进行无偿更换。

14、安装要求：采购人自行组建安装队伍，但中标人必须配合。在采购人组织的安装中，要求中标人按以下条款执行。
14.1、指导安装：

中标人对管道的安装指导工作将是规定性的：一旦发现安装承包商（即安装单位，下同）不听从其指导，或有损管道的违章操作，中标人负责调换，费用由安装承包商承担。（属于中标人指导不当或不及时的，费用由中标人承担）

14.2、在整个安装过程中，中标人须委派工程技术人员在施工现场，对安装承包商进行正确的指导，进行安装。中标人和采购人一起，对安装工作进行检查验收。

14.3、在安装过程中，中标人必须向采购人技术人员详细介绍管道及管件的结构性能及有关的安装方法。中标人所派人员，全部费用自理。

15、调试和运行

15.1、管材安装完成，验收合格，经采购人同意，才可进行调试。

15.2、当管道调试完毕，采购人就可确定试运行正式开始的日期，所有管道成功试运行连续达14天后，调试和试运行即为结束。

16、专用工具

中标人应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价中。

17、备品备件

中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。
三、售后服务要求

1、中标供应商对此次招标采购的所有材料承诺自验收合格后 12 个月或以上（国家或厂家有更长免费质量保修期规定的，从其规定）的现场免费保修，终身维护。在免费质量保修期内材料运行发生故障，中标供应商应免费提供咨询、更换损坏的材料和维修服务。在免费质量保修期內发生的更换配件及维修费用均由中标供应商负责。若采购单位需要，中标供应商有义务在材料使用地指定有实力的代理商定期对设备进行维护和保养。质保期结束后，中标人仍应负责对产品提供售后服务，对更换的零配件只收取成本价。
2、中标供应商应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售材料的备件配件、专用设备和专业技术人员，对材料进行维护和修理。中标供应商须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师、维修人员，接到报修通知后，响应时间不超过1小时，并能在4小时内上门维修。维修人员在12小时内不能排除故障时，应负责联系生产厂家技术人员到现场排除故障。厂家技术人员接到报修后，响应时间不超过4小时，厂家技术人员在12小时内不能排除故障时，应提供替代使用产品。

3、投标人在投标文件中应详细描述对本次投标的售后服务措施及保修服务承诺。
4、投标人应在投标文件中详细提供售后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容，及服务费用的报价。投标人须在投标文件中承诺质量保证期后的服务不收取上门服务人工及差旅费。
第六章  招标货物最高控制价

本项目招标最高控制价为人民币 454903元。

	编号
	名称
	规格及项目特征
	数量（T）
	单价

（元/T） 
	合价（元）
	备注

	1
	球墨铸铁管
	DN100
	23.2
	6500
	150800
	K9级

	2
	球墨铸铁管
	DN150
	23.246
	5500
	127853
	K9级

	3
	球墨铸铁管
	DN200
	6.5
	5500
	35750
	K9级

	4
	球墨铸铁管
	DN300
	5
	5300
	26500
	K9级

	5
	球墨配件
	DN100-300
	12
	9500
	114000
	球墨三通为K14，其余管件为K12

	6
	合计
	
	
	
	454903
	


注 ：1、以上管材均含胶圈，供货人在每批货物进场时应提供能够满足该批货物安装使用的相应数量胶圈（胶圈费用已包含在控制价内）。

2、买方有权根据实际需要对上述采购清单作相应变动，具体供货规格和数量以实际为准。

第七章  评标细则

评标细则

1. 总则

1.1 本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

1.2 本评标细则为招标项目的招标文件的组成部分。评标委员会应当按照有关法律法规和招标文件的规定进行评标，招标文件没有规定的评标办法和标准不得作为评标依据。

1.3 评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标细则规定的评标程序及评标办法和标准进行评审，推荐中标候选人。招标人根据评标委员会的评标结果和推荐的中标候选人依法确定中标人。

2. 评标原则和评标纪律

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2.2 评标委员会及其成员的权利、义务和评标纪律：

2.2.1 评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标办法和标准对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见或保留自己的评审意见的权利，但招标文件没有规定的评标办法和标准，不得作为评标依据。

2.2.2 评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。

2.2.3 评标委员会成员应在评标前认真审阅招标文件。

2.2.4 评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，应按少数服从多数的原则投票表决。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

2.2.5 评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。

2.2.6 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。  

2.2.7 评标委员会成员以及与评标活动有关的工作人员不得对外透露评标委员会对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

2.2.8 评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。

2.2.9 评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。

2.2.10 评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。

3. 评标程序、评标办法和标准

3.1 评标前准备工作

3.1.1 评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本招标项目的目的、性质、范围和主要的技术要求、标准和商务条款，以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。

3.1.2 招标人（招标代理）应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等，必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况。

3.2 初步评审

3.2.1 资格审查

评标委员会将按照招标文件投标须知前附表第4项规定的“投标人资格合格条件”对投标人进行资格审查，以确定是否为符合招标文件规定要求的合格投标人，同时，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力，以确定投标人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

3.2.2 投标文件的符合性检查和响应性确定

3.2.2.1 在详细评标之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了买方的权力，或保留、反对投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

3.2.2.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

凡有下列情况之一者，投标文件视为未实质性响应招标文件要求，按废标处理，不得进入下一步的详细评审：

（1）投标有效期不满足招标文件要求；
（2）投标文件无法人代表（或正式授权的投标人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；
（3）未按规定提交投标保证金的；
（4）不满足招标文件所规定的合格性标准或提供资格证明文件不全的；
（5）一个投标人不止投一个标或同一品牌货物多家投标；
（6）投标价格超过招标文件规定的招标最高控制价的或者投标文件有多个报价的；

（7）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

（8）招标文件中有规定的其它废标条款。

3.2.2.3 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标细则第3.3.2款的规定对评标委员会在评标时发现的错误所进行的核实修正除外。

3.3.2 投标文件的投标报价的算术性错误修正

3.3.2.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的投标报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：
（1）如果投标文件投标价格表的表格中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价。
（2）如果投标函中的投标总价与投标价格表中的投标总价有出入，以投标函中的投标总价为准。

3.3.2.2 按上述3.3.2.1款算术性错误修正的原则及方法调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收，并不影响评标工作。
3.4 详细评审

3.4.1 评标委员会将仅对通过初步评审的投标文件，进行详细评审。
3.4.2 评委会将根据以下评标办法和标准，对投标文件进行评审和比较：

（1）评标采用经评审的最低价中标法。

（2）评标工作步骤：

1.通过投标文件的初步评审且投标报价最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。若中标候选人出现两家或两家以上相同时，现场通过抽签方式确定中标候选人的顺序。

2.通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
3.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

4.本项目的最高控制价为人民币  454903  元，各投标人的投标报价必须低于最高控制价，否则按废标处理。

3.5 评标报告

3.5.1 评标委员会完成评标后，将形成书面的评标报告并提交给招标人。

3.5.2 评标报告由评标委员会全体成员签字。

4. 附则

4.1 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

4.2 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

4.3 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

PAGE  
 第 2 页 共 39 页

