标准设备采购招标文件

（2017 年版）

# 招标文件

招标项目名称：南平市延平区城区公园灾后改造工程（一期）-公园安防消控系统建设项目

招标项目编号：E3507020701801010001

招  标   人： 南平市延平区城市管理局（盖单位公章）

招标代理机构：福建联审工程管理咨询有限公司  （盖单位公章）

招标文件编制日期： 2024年4月24日

目  录

第一卷	1

第一章招标公告（适用于公开招标）	2

第二章投标人须知	6

第三章评标办法（综合评估法）	31

第四章合同条款及格式	40

第二卷	70

第五章供货要求	71

第三卷	106

第六章投标文件格式	107

# 第一卷

# 第一章  招标公告

- 南平市延平区城区公园灾后改造工程（一期）-公园安防消控系统建设项目（项目名称）招标公告

- 1.招标条件

本招标项目 南平市延平区城区公园灾后改造工程（一期）-公园安防消控系统建设项目（项目名称）招标人为 南平市延平区城市管理局，招标项目资金来自 多渠道筹措（资金来源），出资比例为 100%。该项目已具备招标条件，现对 公园安防消控系统建设项目进行公开招标。

- 2.项目概况与招标范围

- 2.1 项目名称：南平市延平区城区公园灾后改造工程（一期）-公园安防消控系统建设项目

- 2.2 项目地点：南平市延平区

- 2.3 项目规模： 本次招标项目公园安防消控系统建设所需安防消控相关设施设备采购、安装及相关服务,本项目最高限价为4362373元。

2.4 招标范围和内容：南平市延平区城区公园灾后改造工程（一期）-公园安防消控系统建设项目所需安防消控相关设施设备采购、安装及相关服务，（其中包含但不限于森林防火系统、高陡边坡防护系统、人流应急管理分析系统、应急广播系统、应急信息发布系统、应急环境监测管理系统、高空作业车辆等）包含但不限于负责整个项目工程设备的采购、运输、保管、安装、调试、维护、检验、验收（包含项目所在地相关部门的专业验收）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合国家相关技术要求。

2.5 最高限价： 本项目最高限价为4362373元 。

2.6 技术规格：详见招标文件第五章 供货要求。

2.7 交货地点：招标人指定施工现场。

2.8 交货期：接到业主指令后 30 日内完成本批次内所有设备安装调试工作。

2.9 质量要求：符合招标文件规定的技术要求及国家现行的标准。

- 3.投标人资格要求

3.1投标人的资格要求

3.1.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，有能力提供本招标文件所述货物，具有独立法人资格的境内供应商或生产制造商的，需提供企业营业执照。

3.1.2信用记录：投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站查询并提供上述网站的网页查询结果网页截图信用记录。

3.2财务状况报告：①投标人须提供会计师事务所出具的提供投标截止时间前上一年度或上一季度或2022年度本企业财务状况报告（企业财务报表或审计报告,若成立不足一年的公司，则提供近一个月的企业财务报表）或银行资信证明，银行资信证明的开具时间须为开标之日前六个月内；②提供投标截止时间前六个月内任意一个月的缴税证明扫描件；③提供投标截止时间前六个月内任意一个月社保缴纳证明材料扫描件。

3.3允许部分投标人以分支机构名义参与本项目投标补充条款：本项目允许具有国家工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证或广播电视行政主管部门颁发的广播电视节目传送业务经营许可证的投标人以分支机构名义参与本项目投标（上述投标人以分支机构名义参与投标则需额外提供基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证复印件，如未提供则视为未响应；投标文件的完整性、实质性，另投标人非分支机构的，则本条款默认通过）。

3.4本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：（1）允许安防消控供应商与高空作业车的供应商组成联合体投标，以安防消控供应商为牵头人，联合体各方应共同与招标人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任；（2）投标保证金由联合体牵头人负责缴交；（3）联合体成员不超过2家。

3.5其他资格要求：详见招标文件投标人须知前附表1.4.1投标人资质条件。

- 4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2024年4月24 日8时00分至2024年5 月1日23时00分(北京时间，下同)，登录 南平市公共资源交易中心延平区分中心电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)下载电子招标文件。（重要提示：网站本项目招标公告页面下端提供无记名免费下载word版招标文件，如果想投标还需在规定的获取文件时间内登录页面下端“我要投标”进入系统，在业务系统中下载npzf格式招标文件，无业务系统下载npzf格式招标文件记录的将无法后续操作和投标！请各投标单位注意及时下载相关资料）

4.2  招标文件每套售价 0 元，售后不退。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法： 综合评分法 。

- 6.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 5 月 16 日 8 时 30 分，投标人应在截止时间前通过 南平市公共资源交易中心延平区分中心电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 7.投标保证金的提交

- 6.1.投标保证金提交的时间： 2024年5月 15日 17:00:00前(以银行到账为准）；

- 6.2.投标保证金提交的金额： 人民币肆万叁仟元整（¥ 43000元）；

- 6.3.投标保证金提交的方式：①现金（电汇或者银行转账）形式；或②电子保函（银行保函或保险公司出具的投标保证保险形式）。

- 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、南平市公共资源交易中心延平区分中心电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)（发布公告的媒介名称）上发布。

- 9.联系方式

招 标 人：南平市延平区城市管理局

地    址： 福建省南平市延平区人民路196号

邮    编： 353000

联 系 人：黄先生

电    话： 0599-8080057

招标代理机构：福建联审工程管理咨询有限公司

地    址： 福建省南平市延平区江滨南路232号武夷名仕园 2#写字楼603室

邮    编： 353000

联 系 人： 李先生、池女士

电    话： 0599-8814275

公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心

地    址：南平市延平区八一路439号原市政府后楼延平区行政服务中心四楼

联系电话：0599-8880350

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：南平市延平区城市管理局 地 址：福建省南平市延平区人民路196号 联 系 人：黄工 电 话： 0599-8080057 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：福建联审工程管理咨询有限公司 地 址：福建省南平市延平区江滨南路232号武夷名仕园 2#写字楼603室 联 系 人：李先生、池女士 电 话： 0599-8814275 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 南平市延平区城区公园灾后改造工程（一期）-公园安防消控系统建设项目 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 南平市延平区城区公园灾后改造工程（一期）-公园安防消控系统建设所需安防消控相关设施设备采购、安装及相关服务，（其中包含但不限于森林防火系统、高陡边坡防护系统、人流应急管理分析系统、应急广播系统、应急信息发布系统、应急环境监测管理系统、高空作业车辆等）包含但不限于负责整个项目工程设备的采购、运输、保管、安装、调试、维护、检验、验收（包含项目所在地相关部门的专业验收）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合国家相关技术要求。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 接到业主指令后 30 日内完成本批次内所有设备安装调试工作。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标人指定施工现场。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章“供货要求 ”规定 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1本次招标要求投标人须具备以下资格： 1.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，有能力提供本招标文件所述货物，具有独立法人资格的境内供应商或生产制造商的，需提供企业营业执照； 1.2信用记录：投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站查询并提供上述网站的网页查询结果网页截图信用记录。 2.财务要求：财务状况报告：①投标人须提供会计师事务所出具的提供投标截止时间前上一年度或上一季度或2022年度本企业财务状况报告（企业财务报表或审计报告,若成立不足一年的公司，则提供近一个月的企业财务报表）或银行资信证明，银行资信证明的开具时间须为开标之日前六个月内；②提供投标截止时间前六个月内任意一个月的缴税证明扫描件；③提供投标截止时间前六个月内任意一个月社保缴纳证明材料扫描件； 3.其他要求：许部分投标人以分支机构名义参与本项目投标补充条款：本项目允许具有国家工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证或广播电视行政主管部门颁发的广播电视节目传送业务经营许可证的投标人以分支机构名义参与本项目投标（上述投标人以分支机构名义参与投标则需额外提供基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证复印件，如未提供则视为未响应；投标文件的完整性、实质性，另投标人非分支机构的，则本条款默认通过）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：联合体投标的，应满足下列要求：（1）允许安防消控供应商与高空作业车的供应商组成联合体投标，以安防消控供应商为牵头人，联合体各方应共同与招标人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任；（2）投标保证金由联合体牵头人负责缴交；（3）联合体成员不超过2家。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司及其全资子公司、控股公司，同时参加本招标项目投标。 - 在最近三年有骗取中标和严重违约行为的。 注：投标须知第1.4.3所称投标人不得存在的情形（包括其他情形），是指在招标人确定中标人之前，投标人不应存在的情形 。招标人确定中标人之前发现投标人存在上述情形的，将由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.1 | 分包 | £不允许 R允许，分包内容要求： 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求： 允许中标人对本项目的非主体、非关键性工作的部分内容分包给具有相应资质条件的分包单位（承包合同的承包人，如将自己承包的部分工作交由第三人完成，必须征得发包人的同意)。 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 具体详见招标文件第五章“供货要求” |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 按第五章“供货要求 二、设备数量、技术和服务要求” |
| 1.11.4 | 偏差 | 允许，偏差范围：技术参数允许优于技术标准 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 含招标人提供的与本项目相关的所有设计施工图纸、技术规范、工程量清单、澄清、修改、补充说明等所含内容。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2024年 4 月 29 日17时00分前提交 |
|  |  | 形式：投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交，通过南平市公共资源交易中心延平区分中心电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)（简称电子交易平台，下同）发送给提交给招标人或招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人将通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）南平市公共资源交易中心延平区分中心电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：2024年 4 月 30 日17时00分前发布 |
|  |  | 形式：投标人应通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、南平市公共资源交易中心延平区分中心电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)自行下载。无需确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标人将通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、南平市公共资源交易中心延平区分中心电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)进行发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：2024年4 月 30 日17时00分 |
|  |  | 形式：投标人应通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、南平市公共资源交易中心延平区分中心电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)自行下载。无需确认。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行计税方法计算 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，总价最高投标限价：4362373元 。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价不得高于本项目的单价最高限价和总价最高投标限价，投标报价超过单价最高限价和总价最高限价的按无效投标。 投标人的报价应包含完成项目所需的全部费用((包括但不限于：投标人的投标报价为报价货物经招标人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含货物主体、辅助材料、配件）供应、运输、保险、包装、装卸、专用工具、采购保管、检验检测、安装调试及验收、操作人员培训、人工费、税收、保修费、运营维护、售后服务以及可能漏项漏报等的一切费用，招标人无需再向中标人支付其它任何费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金的金额：人民币肆万叁仟元整（¥ 43000元） 2.投标保证金的形式： ①现金形式：应在投标截止前一个工作日17时前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号和公园安防消控系统建设采购）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名： 南平市延平区财政局国库收付中心 帐 号： 13910101040006681 开户银行： 农行南平市延平支行 ②电子保函形式:银行保函或保险公司出具的投标保证保险形式：根据闽建筑[2020]8号文的规定，自2021年1月1日起,实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函，并取消使用纸质保函的规定。开展电子投标保函业务的金融机构应按照《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》生成电子投标保函，如实记录保函相关信息等要求，否则其投标担保视为无效。 投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可通过南平市公共资源交易平台的电子保函服务入口自行选择金融机构申请办理，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”。出具保函的商业银行应当出具到账证明并加盖单位公章的。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格查不合格。投标保证金提交情况以南平市公共资源电子交易平台保证金管理系统显示结果为准，投标人可不必单独提交保函原件给招标人。 3、投标保证金证明材料提交形式： 投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、保险凭证、到账证明（采用电子保函形式须提交）、保函手续费转账凭证（采用电子保函形式须提交）的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金，并有权要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）在接到中标通知书后30日内不签订合同的。 （4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （5）法律法规规定的其他情况。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 依据投标须知前附表1.4.1条相关要求 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 本项目采用电子招投标，投标时不要求提供纸质投标文件。注：中标人领取中标通知书之前，应向招标人提供与投标时电子版投标文件一致的纸质投标文件5份。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 1、若投标人为制造商授权的代理经销商，证明材料由制造商提供的，应加盖制造商有效印章方为有效材料。 2、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传线下打印签字或签章后的扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。 |
| 4.1.1 (B) | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-998-0000、 0599-8317118 投标文件编制和加密要求：投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容通过江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(福建版)一起制成一个“.NPTF”格式的招标文件网络上传，所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章，如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 本项目为电子标，无需封套。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024 年05月16日08时30分，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心平台(http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)递交电子投标文件； 2.逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。3.本招标项目采取线上开标形式（即不见面开标），远程解密，投标人无需到场参加开标，开标当日，投标人通过延平区公共资源电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、澄清等开标活动。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密，投标人应在开始解密时间起45分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 / 人，专家 5 人； 评标专家确定方式： 从福建省综合性评标专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人的人数：1人； |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、南平市公共资源交易中心延平区分中心电子交易平台(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)进行发布 公示期限：10日，依据闽发改法规〔2018〕444号文第八条：“ 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日，公示内容应当满足闽发改法规〔2018〕444号文第六条、第七条规定。” |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 是 履约担保金额：为中标合同金额的5％ 履约担保形式： 履约担保可以以现金或银行保函的方式提交。 履约担保提交时间：中标人应在接到中标通知书之日起30日历天内（签订合同前）向招标人提交履约担保。 履约担保期限：有效期自中标人履约保证金提交招标人之日起至合同项下货物全部完成安装、调试、性能试验和验收合格并经招标人验收合格投入运行为止。履约保证金有效期终止之日起 10 个工作日内且并无索赔(有索赔待索赔完成后)，招标人将履约保证金无息退还给中标人，中标人应保证履约保证金在该段时间内保持有效。 |
| 9 | 关于电子招标投标活动的专门规定 | 1.电子投标文件： 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)。电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0512-58173200、400-850-3300、 0599-8317118 。 电子投标文件具体要求： （1）如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）,等个人CA数字证书。在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 （3）投标人有以下情形之一的投标无效： A、投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台； B、因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； C、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。 D、电子投标文件存在雷同情形：不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外）。 （4）其他说明 A、投标人应在新点投标文件制作软件（福建版）软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息，该信息将在开标过程中公布。 B、招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。 C、投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容通过新点投标文件制作软件(福建版)一起制成一个“.nNPTF”格式的招文件网络上传。 D、若投标人在上传文件时因文件过大无法上传请致电咨询:0599-8317118。 E、关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： ①在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 ②在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 ③在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 2.本招标项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到场参加开标，远程解密。开标当日，投标人通过南平市公共资源电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 其他事项： 1.中标人在领取中标通知书之前，须按中华人民共和国国家计划委员会（计价格【2002】1980号）文件规定的货物类采购标准向招标代理机构交纳采购代理服务费。 2..招标人及中标人应按闽发改价格〔2024〕150号文规定向南平市公共资源交易中心延平分中心交纳“工程交易服务费”；中标人如未能按以上规定交费，视为中标人放弃中标资格。 |

- 1.  总则

1.1  招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件， 现对设备采购进行招标。

1.1.2  招标人： 见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附

表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例： 见投标人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4  技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4. 1  投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等

级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(4) 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

(5) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

(6) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系；

(7) 为本招标项目的代建人；

(8) 为本招标项目的招标代理机构；

(9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(10) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(11)被依法暂停或者取消投标资格；

(12) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(13) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(14)在最近三年内发生重大产品质量问题的；

(15)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn ) 平台中列入失信被执行人名单；

(16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的， 应附有中文注

释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标 人在会议期间澄清。

1.9.3  投标预备会后， 招标人将对投标人所提问题的澄清， 以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10  分包

1.10.1  投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表 规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责， 接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利

于招标人的响应，否则， 投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2  投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资 料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3  投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支 持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准， 不符合前述要求的， 视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4  投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告(或投标邀请书)；

(2) 投标人须知；

(3) 评标办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 供货要求；

(6) 投标文件格式；

(7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全， 应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达 招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15日的，

并且澄清内容可能影响投标文件编制的， 将相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人， 确认已 收到该澄清。

2.2.4  除非招标人认为确有必要答复， 否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项 规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的 投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前， 将暂停招标投标活动。

- 3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1  详见第六章投标文件格式全部内容

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认， 构成投标文件的组成部分。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的， 或投标人没有组成联合体的， 投标文件 不包括本章第 3.1.1  (3) 目所指的联合体协议书。

3.1.3  投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第   3.1.1  (4)目所指的投标保证金。

3.2  投标报价

3.2.1  投标报价应包括国家规定的增值税税金， 除投标人须知前附表另有规定外， 增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 分项报价表。

3.2.2  投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3  投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规

定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有 效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金 及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、

形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金， 应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的 规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否

决其投标。

3.4.3  招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同， 在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5  资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商(适用于代理经销商投标的情形) 资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

(1) 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件(按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件)；

(2) 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书原件扫描件和合同原件扫描件，具体时间要求见第三章评标办法中评分标准业绩要求。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书原件扫描件和合同原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6  备选投标方案

3.6.1  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案， 否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。 投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3  (A)(1) 投标文件应用不褪色的材料书写或打印， 投标函及对投标文件的澄清、说 明和补正应由投标人的法定代表人(单位负责人) 或其授权的代理人签字或盖单位章。 由投标人的法定代表人(单位负责人) 签字的，应附法定代表人(单位负责人) 身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表 人(单位负责人) 或其授权的代理人签字或盖单位章。

(2) 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清 楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时， 以纸质正本文件为准。

(3) 投标文件的正本与副本应分别装订， 并编制目录， 投标文件需分册装订的， 具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3  (B) 投标文件全部采用电子文档， 除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人 (单位负责人) 签字或加盖电子印章的，应附法定代表人 (单位 负责人) 身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人 (单位负责人) 签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1    (A) 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定 代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字。

4.1.1    (B) 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2    (A) 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2    (B) 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子

投标文件。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退

还。

4.2.4    (A) 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4    (B) 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递 交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5    (A) 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5    (B)逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2    (A) 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3  (A) 项的要 求签字或盖章。招标人收到书面通知后， 向投标人出具签收凭证。

4.3.2    (B)投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3  (B) 项的要求 加盖电子印章。 电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3  投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取 的投标保证金。

4.3.4  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.  开标

5.1  开标时间和地点 (A)

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间) 和投标人须知前附表规定的地点 公开开标， 并邀请所有投标人的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人准时参加。

5.1  开标时间和地点(B)

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间) ,通过电子招标投标交易平台公 开开标，所有投标人的法定代表人(单位负责人) 或其委托代理人应当准时参加。

5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)(A) 检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，

公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其 他内容，并记录在案；

(4)(B) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招 标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、 交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

(5)(A) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录

上签字确认；

(5)(B) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在 开标记录上签字确认；

(6) 开标结束。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的， 应当在开标现场提出，招标人当场作出答复， 并制作

记录。

- 6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的， 应当回避：

(1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系， 可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而

受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3  评标过程中， 评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原

因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准， 不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后， 评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委 员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.  合同授予

7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3  日内， 按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示 中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2  评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的， 应当在中标候选人公示期间提出。招标 人将在收到异议之日起 3 日内作出答复； 作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约 能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确 认。

7.4  定标

按照投标人须知前附表的规定， 招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5  中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6  履约保证金

7.6.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标

文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证 金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 5%。联合体中标的， 其 履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2  中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标， 其投标保证金 不予退还， 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的， 中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7  签订合同

7.7.1  招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30  日内，根据招标文件和中标人的投 标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件， 或 者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退 还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的， 中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附 加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

8.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标； 投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第

三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5  投诉

8.5.1  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。

8.5.2  投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标 人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 9.  是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件1：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：	元。

请你方在接到本通知书后的             日内到             （指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：） 	（签字）

年 	月 	日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。如果出现最终得分相同的情况时，以投标报价得分高的优先；投标报价得分也相等的，以技术部分得分由高至低的次序确定排序；技术部分得分也相同的，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的序号），然后，由招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 第六章“投标文件格式”中要求盖单位章或 单位公章处是指加盖单位电子公章， 签字处是指加盖相应人员的电子姓名章。“签字人签名可以线下打印签字，再扫描上传。第三章“评标办法中 要求加盖公章，是指加盖相应的单位电子公章。 由投标人的法定代表人 (单位负责人) 签字或加盖电子印章的，应附法定代表人 (单位 负责人) 身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人 (单位负责人) 签署的授权委托书。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书， 明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 本项目不接受备选投标方案。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有 效的营业执照。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何 一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 投标报价不得高于本项目的总价最高投标限价，投标报价超过总价最高限价的属无效投标。 |
|  |  | 投标内容 | 与招标文件要求一致 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 第五章“供货要求 二、设备数量、技术和服务要求”规定中标“★”的内容为实质性要求必须完全满足，不允许出现负偏离，负偏离按无效投标处理。标“★”见下表所列 |
|  |  | 第五章“供货要求 二、设备数量、技术和服务要求”中标“★”的内容如下： |  |
|  |  | 设备名称 | 主要技术参数要求与功能实现方式描述 |
|  |  | 热成像防火球机 | 7. ★热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝15种模式（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） |
|  |  | 热成像防火枪机 | 3. ★画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 8.★可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） |
|  |  | 位移观测一体机 | 7.★设备可输出位移、倾角、振动加速度等数据，可上传原始数据及实时动态结果数据；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） |
|  |  | 人像抓拍机 | 9.★具有日夜模式功能。在客户端软件或 IE 浏览器下，具有白天、黑光、黑光自动、黑光定时、全彩转换设置选项。在白天和夜晚场景中切换时，内置ICR 应随日夜模式做出相应的切换。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） |
|  |  | 防溺水球机 | 10. ★支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） |
|  |  | 信息发布盒 | 2. ★支持素材列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索（提供招标公告发布前生效的首页具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告原件扫描件） |
|  |  | 基础服务器扩容 | 9. ★支持存量服务器统一纳管，将已有低配服务器设备统一接入云平台，提供服务器的远程访问、上下电管理和核心硬件（CPU、内存、风扇和电源）的运行状态监控（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） |
|  |  | 投标有效期 | 投标有效期为 90 天 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件。 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定。 |
| 条款号; 条款内容; 编列内容. 2.2.1; 分值构成 (总分 100 分); 商务部分： 15 分 技术部分： 55 分 投标报价： 30 分 其他评分因素： / 分(如有). 2.2.2; 评标基准价计算方法; 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。注：评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。. 2.2.3; 投标报价的偏差率 计算公式; /. 条款号; 评分因素; 评标分值; 评分标准. 2.2.4 （1）; 商务评分标准（总分15分）; 1.科学技术实力; 1; 投标人或投标人所投热成像防火球机产品制造商应具备较强的技术研发实力，获得过国家级科学技术进步奖的得1分，需提供相关有效证明材料并加盖投标人公章。. 2.科学技术实力; 1; 为体现企业科研技术、自主创新及知识产权运用能力等核心竞争力，投标人或所投热成像防火球机产品厂家获得由国家工信部认定的“工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位”的得1分，需提供相关有效证明材料并加盖投标人公章。. 3.企业技术实力; 1; 投标人或投标人所投热成像防火枪机产品制造商，应具有高水平的科技创新实力和制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业条件，能入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的得1分，需提供相关有效证明材料并加盖投标人公章。. 4.软件实力; 1; 投标人或投标人所投广播播音管理软件制造商应具备较好的软件开发综合能力，具备软件过程及能力成熟度评估SPCA-软件能力成熟度等级证书5级的得1分，需提供相关有效证明材料并加盖投标人公章。. 5.软件服务实力; 1; 投标人或投标人所投广播播音管理产品制造商应具备较强的软件技术创新能力和服务能力，获得“中国最具影响力软件和信息服务业企业 ”的得1分，需提供相关有效证明材料并加盖投标人公章。. 6.企业实力; 1; 投标人或投标人所投热成像防火枪机产品制造商应具备较强的管理能力和创新能力，可保障产品的技术与质量指标并不断提升服务水平，能提供省级或省级以上政府部门颁发的管理创新示范企业证书的得1分，需提供相关有效证明材料并加盖投标人公章。. 7.售后服务要求; 3; 根据各投标人的售后服务承诺进行评分，包括具体的售后内容、故障响应时间（响应时间小于15分钟、到达现场小于2小时）、响应方式，完全符合招标文件要求的得3分；有所欠缺的得2分，未提供的不得分。. 8.实施及售后维护能力要求; 3; 投标人具有较强的项目实施及售后维护能力，要求投标人提供以下证明材料： 1类：投标人承担本项目的项目管理成员同时具有高级信息系统项目管理师资格证和高级系统分析师认证证书（由人社部门出具），提供证书的同时需附上持证人员的近6个月内任意一个月（不含投标当月）的社保信息，以确保持证人员隶属于投标人公司。上述证书及社保信息全部提供得3分，否则不得分。（须提供相关证书原件扫描件）。2类：提供一名具有PMP项目管理及CISP注册信息安全专业人员认证证书，提供证书的同时需附上持证人员的近6个月内任意一个月（不含投标当月）的社保信息，以确保持证人员隶属于投标人公司。上述证书及社保信息全部提供得2分，否则不得分。（须提供相关证书原件扫描件）. 9.业绩要求; 3; 根据投标人承建的城市管理领域信息化项目，每具备一个项目得1分，最高得3分。（须提供中标通知书原件扫描件和合同原件扫描件）. 2.2.4 （2）; 技术评分标准（总分55分）; 投标设备技术性能指标的响应程度; 55; 根据招标文件第五章 供货要求“第二、设备数量、技术和服务要求”，按各投标人所提供的技术和服务要求响应表，对照招标文件的要求响应情况评审，加★条款（共8项）为实质性要求必须完全满足，不满足按废标处理，加▲条款（共17项）每负偏离一项扣3分扣完为止，非▲条款每负偏离一项扣1分，扣完为止。重要说明：投标人须承诺所提供的本次投标涉及的所有证明材料为真实有效(本次投标涉及的所有证明材料以证明材料颁发时间起至本次项目预公告发布之日止为准)，评标过程中若发现虚假材料的，其投标无效，若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的，采购人有权终止合同，给采购人造成损失的，还需另行支付相应的赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。. 2.2.4 （3）; 投标报价评分标准（总分30分）; C:报价得分; 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30. 2.2.4 (4); 其他因素评分标准; /; /. |

- 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分， 并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定 确定中标候选人顺序。

- 2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 投标报价：见评标办法前附表；

(4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

(1) 商务评分标准：见评标办法前附表；

(2) 技术评分标准：见评标办法前附表；

(3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2  投标人有以下情形之一的， 评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应， 或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3  投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的， 以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准， 但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4  (1) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4  (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3) 按本章第 2.2.4  (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4) 按本章第 2.2.4  (4) 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.2.5关于相同品牌产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格评审、响应性评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效

3.3  投标文件的澄清

3.3.1  在评标过程中， 评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人， 并标明排序。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款

- 1.  一般约定

1.1  词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

- 1.1.1  合同

1.1.1.1  合同文件(或称合同)：指合同协议书、中标通知书、投标函、 商务和技术偏差表、 专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、 中标设备技术性能指标的详细描述、 技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2  合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3  中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4  投标函：指由卖方填写并签署的， 名为“投标函”的函件。

1.1.1.5  商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6  供货要求： 指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7  中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的 详细描述。

1.1.1.8  技术服务和质保期服务计划： 指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。    1.1.1.9  分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10  其他合同文件： 指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

- 1.1.2  合同当事人

1.1.2.1  合同当事人：指买方和(或) 卖方。

1.1.2.2  买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

1.1.2.3  卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

- 1.1.3  合同价格

1.1.3.1  签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2  合同价格： 指卖方按合同约定履行了全部合同义务后， 买方应付给卖方的金额。

1.1.4  合同设备： 指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、

配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5  技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、 操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6  安装： 指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一 定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7  调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8  考核： 指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的 技术性能考核指标的考核。

1.1.9  验收： 指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后， 买方作出接受合同 设备的确认。

1.1.10  技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11  质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12  质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、 技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

- 1.1.13  工程

1.1.13.1  工程： 指在专用合同条款中指明的， 安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2  施工场地(或称工地、施工现场)：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14  天(或称日)：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次 日为期间的最后一天。

1.1.15  月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。 合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一 天。

1.1.16  书面形式：指合同文件、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换 和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2  语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外， 解释合同文件 的优先顺序如下：

(1) 合同协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 商务和技术偏差表；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 供货要求；

(8) 分项报价表；

(9) 中标设备技术性能指标的详细描述；

(10) 技术服务和质保期服务计划；

(11) 其他合同文件。

1.4  合同的生效及变更

1.4.1  除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人(单位负责人) 或其授权代表 在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2  除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中， 如需对合同进行变更，双方应签订 书面协议， 并经双方法定代表人(单位负责人)或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1  买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联 络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系 人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2  合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3  买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造 	(如有)、交货前检验(如有)、开箱检验、安装、调试、考核、验收等， 但应按照第 1.5.1 项的 约定事先书面通知卖方。

1.6  联合体

1.6.1  卖方为联合体的， 联合体各方应当共同与买方签订合同， 并向买方为履行合同承担连 带责任。

1.6.2  在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体 成员间权利义务的划分， 并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3  联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示， 负责组织联合体各成员全面履行 合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方 的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行 为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7  转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和(或) 义务。

- 2.  合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等 合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 3.  合同价格与支付

3.1  合同价格

3.1.1  合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费 用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2  除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1  预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后30日内，向卖方支付签约合同价的20%作为预付款。

买方支付预付款后， 如卖方未履行合同义务， 则买方有权收回预付款； 如卖方依约履行了 合同义务， 则预付款抵作合同价款。

3.2.2  交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后30日内，向卖方支付合同价格的 60%：

(1) 卖方出具的交货清单正本一份；

(2) 买方签署的收货清单正本一份；

(3) 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

(4) 合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3  验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 30日内，向卖方支付合同价格的 17%。

3.2.4  结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后30日内，向卖方支付合同价格的3%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费 用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方 可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合 同结清款， 买方不得拒绝。

3.3  买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予 以直接扣除和(或) 兑付履约保证金。

- 4.  监造及交货前检验

4.1  监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1  在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和(或)供货要求等合同文件的约定。

4.1.2  除专用合同条款和(或) 供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造， 卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工 作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合 同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3  卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知 买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和(或)供货要求等合同 文件另有约定外，卖方应提前 7  日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人 员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、 查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4  买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权 提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和(或)造成的 延误由卖方负责。

4.1.5  买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认， 不影响卖方交货后 买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和(或)退货的权利，也不免除卖方依照合同约定 对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2  交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1  合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出 具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括 但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2  除专用合同条款和(或) 供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买 方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照 合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验， 由此增加 的费用和(或) 造成的延误由卖方负责。

4.2.3  买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应 采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和(或) 造成的延误由卖方负责。

4.2.4  买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量

的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和(或) 退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 5.包装、标记、运输和交付

5.1  包装

5.1.1  卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的 需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而 保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2  每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资

料。

5.1.3  除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2  标记

5.2.1  除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明 显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2  根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心 轻放” 、“此端朝上，请勿倒置” 、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的 超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。 如果发运合同设备 中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品， 则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1  卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2  除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调 试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3  除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7  日前，将合同设备名称、 数量、箱数、总毛重、总体积(用 m3  表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、装运合同设备总金额、 运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合 同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4  卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时， 如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超 大超重包装，则卖方应将超大和(或) 超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合 同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、 在运 输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等， 也应一并通知买方。

5.4  交付

5.4.1  除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面 上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应 签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双 方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2  合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包 括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3  除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或) 损坏， 卖方应 在收到买方的通知后 7  日内免费补齐短缺和(或) 损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术 资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和(或) 损坏， 卖方应在收到买方的通知后 7  日内补齐丢失和(或)损坏的部分，但买方应向卖方支付 合理的复制、邮寄费用。

- 6.  开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1  开箱检验

6.1.1  合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同 条款约定的下列任一种时间进行：

(1) 合同设备交付时；

(2) 合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3  日前将开箱检验的时间和地点 通知卖方。

6.1.2  除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3  开箱检验由买卖双方共同进行， 卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4  在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5  如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场 的情况下进行开箱检验， 并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方 已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6  如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前， 应由

买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检 验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与 合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验 时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致 合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不 符的情形的风险， 由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因 导致的除外。

6.1.7  如双方在专用合同条款和(或) 供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同 设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结 果对双方均具有约束力。

6.1.8  开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期 内发现的合同设备质量问题， 也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备 质量在内的任何义务或责任。

6.2  安装、调试

6.2.1  开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试， 以使其具备考核的状态。安装、 调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

(1) 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

(2) 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作， 卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外， 在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按 照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和(或)出现合同设备损坏，买方应自行承 担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下 出现安装、调试不成功和(或) 造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2  除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、 用电、其他动 力和原材料(如需要)等均由买方承担。

6.2.3  双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3  考核

6.3.1  安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核， 以确定合同设备是否达到合同约定 的技术性能考核指标。 除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、 其他动力和原材料(如需要)等均由买方承担。

6.3.2  如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应 在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次 考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时， 为卖方进行考核的机会不超过三次。如 果由于卖方原因， 三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的 后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行 达成了合同设备的最低技术性能考核指标， 且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为 合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用 合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4  如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应 协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会 不超过三次。

6.3.5  考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料(如有) 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及 处理情况等。

6.4  验收

6.4.1  如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7  日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份， 双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2  如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供 相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖 方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内， 如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标， 则买卖 双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3  除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验 收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求

提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标， 则买卖 双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4  在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方， 如果买 方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之 日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证

责任。

- 7.  技术服务

7.1  卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术 服务应符合合同的约定。

7.2  买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技 术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承 担。

7.3  卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程， 并服从买方的现 场管理。

7.4  如果任何技术人员不合格， 买方有权要求卖方撤换， 因撤换而产生的费用应由卖方承 担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 8.  质量保证期

8.1  除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6 个月。

8.2  在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和(或)关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3  质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合 同设备的质量保证期届满证书。

8.4  在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5  在合同第 6.4.3 项情形下， 如在验收款支付函签署后6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6  在第 8.4 款和第8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起 生效。

- 9.  质保期服务

9.1  卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。 除专用合同条款和(或) 供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 0.5 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达， 并在到达后 7 日内解决合同设备的故障(重大故障除外)。如果卖方未在上述时间内作出响应， 则买方有权自 行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2  如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务， 则买方应免费为卖方技术人员提 供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款 另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场 的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3  如果任何技术人员不合格， 买方有权要求卖方撤换， 因撤换而产生的费用应由卖方承 担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4  除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后 提交给买方。

- 10.  履约保证金

除专用合同条款另有约定外， 履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书

或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定， 买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 11.  保证

11.1  卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地 方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3  卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第 三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权 利。

11.4  卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳 定地运行，且合同设备(包括全部部件)全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和(或) 供货要求等合同文件另有约定。

11.5  卖方保证， 卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确， 符合合同约定并且能够满足合 同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6  卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运 行及维修的需要， 如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行 的，卖方应免费提供。

11.7  除专用合同条款和(或) 供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况， 卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

(1)以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或(2) 免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获 得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三 方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8  卖方保证， 在合同设备设计使用寿命期内， 如果卖方发现合同设备由于设计、制造、 标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷， 卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补 充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 12.  知识产权

12.1  买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

12.2  除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中 提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3  如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提 出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4  如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生 的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收 到买方通知后 28 日内未作表示， 买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼， 因此发生的费用和 遭受的损失均应由卖方承担。

- 13.  保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当 事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提 供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

(1) 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

(2)接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密 义务的信息；

(3) 法律或法律的执行要求披露的信息。

- 14.  违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2  卖方未能按时交付合同设备(包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调 试、考核、验收工作推迟的) 的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第一周到第四周， 每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

(2) 从迟交的第五周到第八周， 每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

(3) 从迟交第九周起， 每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过 合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导 致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的， 相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条 款另有约定外， 迟延付款违约金的计算方法如下：

(1) 从迟付的第一周到第四周， 每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

(2) 从迟付的第五周到第八周， 每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

(3) 从迟付第九周起， 每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过 合同价格的 10%。

- 15.  合同的解除

除专用合同条款另有约定外， 有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除 合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

(1) 卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

(2)合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方 在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方 未就合同的后续履行协商达成一致；

(3) 买方迟延付款超过 3 个月；

(4) 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，或在未事先征得 另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一 方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

(5) 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力 的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 16.  不可抗力

16.1  如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响， 例 如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形， 而无法履行合同项 下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不 可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2  受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履 行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另 一方当事人。

16.3  双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期 限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140  日，则 任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 17.  争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成 的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向项目所在地的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

##### 1.一般约定

##### 1.1.2合同当事人

1.1.2.2甲方：南平市延平区城市管理局

1.1.2.3乙方：             。

1.1.3合同价格 ：

合同总金额（大写）：    （中标后填入）                 元（人民币）

￥：      （中标后填入）               元（人民币）

1.1.9到货验收约定为：设备到达安装现场，乙方应向甲方提供生产厂家出具的出厂合格证和质量保证书一式五份、详细的装箱单一式五份。

1.1.13工程

1.1.13.1工程： 南平市延平区城区公园灾后改造工程（一期）-公园安防消控系统建设项目 。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：           。

1.4合同的生效及变更

1.4.1甲乙双方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1甲方指定联系人：         联系方式：

1.5.2乙方指定联系人：         联系方式：

### 3.合同价格与支付

##### 3.1合同价格

3.1.1细化为本合同以中标价           元（人民币大写：        元整）为合同价。合同价包括乙方完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及乙方的合理利润和税金等。

##### 3.2合同价款的支付

3.2.1  预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后30日内，向卖方支付签约合同价的20%作为预付款。

买方支付预付款后， 如卖方未履行合同义务， 则买方有权收回预付款； 如卖方依约履行了合同义务， 则预付款抵作合同价款。

3.2.2  交货款

本项目采用固定单价合同，按中标人投标时提供的材料设备采购清单单价，结合实际供货量按实结算。乙方在安装现场进行交货直至验收合格所发生的一切费用均由乙方承担且已含在合同总价中。

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后30日内，向卖方支付合同价格的 60%：

(1) 卖方出具的交货清单正本一份；

(2) 买方签署的收货清单正本一份；

(3) 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

(4) 合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3  验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后30日内，向卖方支付合同价格的 17%。

3.2.4  结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后30日内，向卖方支付合同价格的3%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费 用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方 可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%

##### 3.3甲方扣款的权利细化为：

当乙方应向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

### 4.监造及交货前验收：本项目不进行监造及交工前验收。

### 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

### 6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。在合同设备交付时进行，开箱检验不免除乙方对设备的质量及保管义务。

### 6.2安装、调试

6.2.1约定为：乙方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作。

6.4验收修订为：设备验收分卖方出厂检验（包括原装部件出厂检验）、安装调试检验及最终验收三个阶段。

（1）出厂检验：乙方在设备出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，乙方应随同设备提供出厂检验报告、产品质量合格证等有效证明文件。

（2）安装调试检验:

① 设备到达后，由甲方会同有关部门依据相关法规进行基本质量和数量的清点，设备数量及外观是否破损。

② 设备安装调试（包括整机性能试验）过程，乙方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件相关技术要求规定。

（3）最终验收：

设备安装调试和试运行结束后，由甲方负责联系相关部门组织验收，乙方负责验收合格。

①在合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

②已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：            。

承包人提交的竣工资料形式要求：               。

### 8.质量保证期

8.1修订为：质量保证期为验收之日起 36个月（高空作业车质量保证期一年）；

8.4、8.5、8.6修订为：质量保证金的支付时间：设备质量保证期满后，若设备无质量异议，质量保证期内未发生应扣除费用，甲方在28日历天内无息退还。

属于保修范围和内容的项目，影响发包人正常使用的设备，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理，其它内容的项目承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质保金内扣除。

9.质保期服务

9.1修订为：乙方应为3年质保期（高空作业车质量保证期一年）服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通，乙方应在收到甲方通知后0.5 小时内做出响应，如需乙方到合同设备现场，乙方应在收到甲方通知后 48 小时内到达， 并在到达后 7 日内解决合同设备的故障(重大故障除外)。如果乙方未在上述时间内作出响应， 则甲方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。

属于保修范围和内容的项目，影响发包人正常使用的设备，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理，其它内容的项目承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质保金内扣除。

增加9.5条：质量保证期结束后，乙方应提供终身免费咨询及有偿维修服务，设备一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在48小时内到设备安装现场对设备进行维修只收取更换的零配件成本费及检修人员差旅费。国家或厂家对设备另有约定更长免费保修期限的从其约定，设备保修期从采购设备进场之日起开始计算。在设备保修期内如出现故障乙方应免费提供咨询、维修服务或提供替代设备，并无条件确保系统软、硬件的正常运行。

### 10.履约保证金 细化为：

履约担保金额：为中标合同价款的5％；

履约担保形式：履约担保可以以现金或银行保函的方式提交。

履约担保提交时间：中标人应在接到中标通知书之日起30日历天内（签订合同前）向招标人提交履约担保。

履约担保金的退还：有效期自中标人履约保证金提交招标人之日起至合同项下货物全部完成安装、调试、性能试验和验收合格并经招标人验收合格投入运行为止。履约保证金有效期终止之日起 10 个工作日内且并无索赔(有索赔待索赔完成后)，招标人将履约保证金无息退还给中标人，中标人应保证履约保证金在该段时间内保持有效。

### 14.违约责任

14.1 补充为;除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

14.2 修订为：

14.2.1乙方未能按时交付合同设备的，乙方应当按1000元/天的标准支付给甲方违约金，累计计取；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方实际损失向甲方支付违约金。逾期交付超过15日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应返还甲方已支付的货款（若乙方执意不退还甲方已支付的货款，甲方有权从乙方提交的履约保证金或履约保函中扣回已支付的货款），并向甲方支付采购设备费总额的10％为违约金。

14.2.2乙方应按照甲方或生产厂家提供的技术资料、图纸、说明书进行安装、操作或维护，因乙方人员的原因造成合同设备损坏，由乙方负责修理、更换，对于甲方要求的紧急部件，乙方应安排最快的方式运输，所有费用均由乙方承担。

14.2.3本合同执行期间，如果发现乙方提供的合同设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于乙方技术人员指导错误， 造成工程返工、设备报废，乙方应立即无偿进行修理或更换。需更换设备的，乙方应承担由此产生的到安装现场换货的一切费用，包括但不限于新设备的费用、将新设备运至安装现场的费用及处理被更换设备的费用等。乙方更换或修理合同设备的期限按双方约定执行，如逾期未完成更换或修理工作的，按延迟交货处理。

14.2.4若因乙方逾期未能按时交付合同设备而导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方的一切损失。

14.2.5乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验设备，乙方承担一切责任。

14.2.6因为设备质量问题致使没有通过验收的，乙方应7个日历天内无偿换货，若逾期更换需赔偿因此给甲方及第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为设备质量问题致使第二次没有通过验收的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方退还未通过验收合格的设备款项（若乙方执意不退还已收款项，甲方有权从乙方提交的履约保证金或履约保函中扣回相应款项），并赔偿因此给甲方及第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的损失。

14.2.7乙方承担因为设备质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失。

14.2.8乙方未按投标文件售后服务响应时间进行售后服务的，每次向甲方支付10000元的违约金。

### 17.争议的解决 约定为：

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，按下列方式解决：

（1）向甲方所在辖区的人民法院提起诉讼。

18. 补充条款：

18．1 工程保险

承包人必须为本项目投保建筑工程一切险、安全生产责任险、安装工程一切险 、工伤保险、第三方责任险等， 所发生的费用包含在投标报价中，发包人不另行支付 。

18.2本合同及其附件为中文本，共有    份原件，甲乙方各持   份，具有同等法律效力。

（以下为签字页，无正文）

甲方：                                           乙方：

法人代表：                                       法人代表：

授权代理人：                                     授权代理人：

经办人：                                         电话：

电话：                                           地址：

地址：                                           电传：

电传：                                           邮编：

邮编：                                           开户银行：

账号：

第三节合同附件格式

附件一： 合同协议书

合同协议书

(甲方名称，以下简称“甲方”)为获得                (项目名称)  合同设备和技术服务和质保期服务，已接受                    乙方名称，以下简称“乙方”) 为提供上述合同设备材料和技术服务和质保期服务所作的投标，甲方、乙方双方共同达成如下协议：

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 投标函；

(3) 商务和技术偏差表；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 供货要求；

(7) 分项报价表；

(8) 中标设备技术性能指标的详细描述；

(9) 技术服务和质保期服务计划；

（10）设备采购招标文件；

(11) 其他合同文件。

2.  上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件

的排列顺序在先者为准。

3.  签约合同价：人民币(大写)                (¥                           )。

4.  乙方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.  甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

6.  本合同协议书一式       份，合同双方各执       份。

7.  合同未尽事宜， 双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：                                         (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：           (签字) 	年       月       日

乙方（联合体牵头方）：          (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：            (签字)

附件二： 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

(甲方名称)：

鉴于(甲方名称，以下简称“甲方”) 接受(乙方名称， 以下称“乙方”)于       年       月 	日参加                      (项目名称) 设备采购招标项目的投标。我方愿意无条 件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同， 向你方提供担保。

1.  担保金额人民币(大写)                (¥)               。

2.  担保有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函 签署之日起 28 日后失效。

3.  在本担保有效期内， 如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.  甲方和乙方变更合同时， 无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                                      (盖单位章)

法定代表人(单位负责人) 或其委托代理人：               (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

附件三：安全协议书

南平市延平区城区公园灾后改造工程（一期）-公园安防消控系统建设项目安全协议书

甲方：南平市延平区城市管理局

乙方：

一、目的

为维护甲乙双方的共同利益，明确双方的安全职责，切实做好相关安全工作，确保在合同服务过程中的人身和财产安全，根据国家《安全生产法》等相关法律法规，经甲乙双方平等协商，签定本安全协议。

二、乙方安全管理人员

1、乙方项目负责人：

2、乙方安全员：

三、双方的安全职责

（一）甲方职责

1、甲方应在乙方首次进场作业前，对乙方项目负责人、安全员、作业人员进行安全告知交底并保存记录。交底的内容应包括：乙方作业过程的主要危险源及其风险、相关安全管理制度、应急预案及其应急措施，乙方作业过程的风险管控和隐患排查治理要求等。

2、甲方有权对乙方作业现场进行监督检查，发现事故隐患立即制止，并要求乙方整改。

3、甲方负责乙方在甲方所属区域临时用电、用火、登高作业等危险作业的审批。

（二）乙方职责

1、乙方法定代表人是乙方安全生产工作的第一责任人。负责该项目的全面安全管理工作。乙方应指派项目负责人、安全员，项目负责人是现场安全生产工作的第一责任人。项目负责人、安全员负责在甲方作业区域的具体安全管理。

2、乙方负责在乙方人员首次进场作业前，对作业人员进行安全培训并保存记录。乙方作业人员有变动的，须及时进行岗前安全培训或转岗安全培训，并保存记录。

3、乙方负责乙方作业人员的职业健康安全管理，乙方必须对进场作业人员认真进行身份核查，拒绝使用身份可疑、患有职业禁忌或存在疾病的人员。乙方发现作业人员在作业期间患病或身体不适时应立即送医院救治。

4、乙方必须为涉及危险作业的人员购买意外伤害保险，并将相关资料备案。

5、乙方应严格执行国家和行业相关技术规范和安全操作规程，自觉遵守甲方安全管理制度并接受甲方的安全监督检查。

6、乙方负责对其涉及的危险作业（如高处作业、有限空间作业、动火作业、熏蒸杀虫作业等）按规定进行作业交底、检查和监护，作业前应报甲方审批。

7、乙方特种作业和特种设备作业人员应持证上岗，乙方对作业人员证件的真实性和有效性负责。

8、乙方应为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促其正确佩戴使用。

9、乙方应及时排查治理安全隐患，项目负责人必须在服务周期内对作业现场定期组织安全检查，项目安全员必须每天进行安全巡查，并保存相关记录。

10、乙方对甲方检查发现的事故隐患必须立即整改，无法立即整改的应采取有效的控制措施后，在限期内整改到位。

11、乙方在作业过程中发生紧急情况应及时向甲方报告。

四、安全作业要求

1、乙方人员应在甲方指定的吸烟点吸烟，其它场所禁止吸烟。

2、乙方人员未经甲方许可，不得擅自进入非工作区域。乙方人员进入甲方生产区域，须有甲方人员陪同，禁止触摸与乙方作业无关的设备、设施，并与其保持一定距离，防止意外发生。

2、乙方人员应严格执行相关作业安全操作规程，严禁“违章指挥、违章作业和违反劳动纪律”行为。

3、乙方特种作业和特种设备作业人员必须持有相关的有效资格证件，证件应随身携带或将证件复印件放置在作业现场。

4、乙方车辆（含汽车、摩托车、电动车、自行车）进入甲方区域应严格按甲方规定线路、规定限速行驶，在指定地点停放，严禁超速超载。

5、乙方进场的设备必须是国家正规厂家的合格产品，设备性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、可靠，符合安全使用要求。

6、使用的手持电动工具绝缘性能良好，绝缘电阻检测合格。

7、电工使用的安全用具和劳动防护用品应在检测有效期内。

8、在同一区域进行交叉作业时，应采取有效的防护措施。

9、乙方不得破坏、拆除甲方的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的必须经甲方安全管理人员书面同意后方可拆除，并在要求期限内将防护设施恢复。

10、乙方应在危险性较大的作业场所和设备设施上设置明显的安全警示标志。

11、作业结束后，乙方应对现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，应清除出场,按国家有关规定处理。

五、违约责任

1、乙方出现违章行为，甲方可按照合同约定的相关条款进行处理；给甲方造成损失（含声誉影响）的，甲方有权扣除乙方部分或全部履约保证金；造成严重损失的，乙方应赔偿损失。

2、因乙方管理或防范、防护措施不力或乙方作业人员违章等原因导致人身伤亡、机械设备损坏、职业病、中毒、火灾、上下班交通事故、管线破坏、建筑物破坏和其他方面安全事故事件（含未遂事件）时，事故所有责任及事故善后处理均由乙方承担，给甲方造成损失（含声誉影响）时，甲方有权要求乙方赔偿经济损失，可在合同款中直接扣除，甲方保留单方解除合同的权利。

六、其他

1.本安全协议作为南平市延平区城区公园灾后改造工程（一期）-公园安防消控系统建设项目合同（以下简称主合同）附件。协议生效期限与主合同一致。

2.本协议未尽事宜按主合同执行，本协议与主合同有冲突时，优先适用本协议。其他未尽事宜由甲乙双方协商解决，以补充安全协议的形式进行签订。

3.本协议份数与主合同一致，本协议与主合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

甲方法定代表人 ：                  乙方法定代表人：

（或授权代理人）：                 （或授权代理人）：

# 第二卷

# 第五章 供货要求

供货要求

一、项目概况

1.1本项目为南平市延平区城区公园灾后改造工程（一期）-公园安防消控系统建设项目。

1.2本项目安防消控系统的核心产品为“管理枪机”。

安防消控系统采购清单

| 序号 | 材料、设备 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.防火巡查子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像防火球机 | 台 | 6 | 12000 | 72000 |  |
| 2 | 热成像防火球机（远距离） | 台 | 2 | 60000 | 120000 |  |
| 3 | 防火巡查无人机 | 台 | 1 | 150000 | 150000 |  |
| 4 | 流量卡 | 张 | 1 | 1044 | 1044 |  |
| 5 | 热成像防火枪机 | 台 | 9 | 3400 | 30600 |  |
| 6 | 管理枪机（核心产品） | 台 | 45 | 756 | 34020 |  |
| 2.高陡边坡防护子子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 位移观测一体机 | 套 | 6 | 30000 | 180000 | 2点 |
| 2 | 流量卡 | 张 | 6 | 1044 | 6264 |  |
| 3.人流应急管理分析子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人像抓拍机 | 台 | 14 | 2100 | 29400 |  |
| 2 | 全景球机 | 台 | 3 | 9500 | 28500 |  |
| 3 | 防溺水球机 | 台 | 2 | 5100 | 10200 |  |
| 4 | 声光警戒球机 | 台 | 6 | 4100 | 24600 |  |
| 4.应急指挥广播子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP音柱 | 台 | 24 | 1700 | 40800 |  |
| 5.应急信息发布子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外LED信息发布屏 | 套 | 16 | 56000 | 896000 |  |
| 2 | 信息发布盒 | 台 | 16 | 2500 | 40000 |  |
| 6.应急环境监测管理子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一杆式低位噪声监测 | 台 | 3 | 6900 | 20700 |  |
| 2 | 景区微气象站 | 台 | 2 | 12200 | 24400 |  |
| 中心建设 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧园林安防平台扩容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控接入 | 路 | 400 | 50 | 20000 |  |
| 2 | 无人机数据接入 | 套 | 1 | 26000 | 26000 |  |
| 3 | 热成像报警数据接入 | 套 | 1 | 22000 | 22000 |  |
| 4 | 地质灾害监测设备接入 | 元/个/年 | 36 | 280 | 10080 | 6路3年 |
| 5 | 广播播音管理 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 6 | 广播设备接入 | 路 | 24 | 100 | 2400 |  |
| 7 | 广播预案管理 | 套 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 8 | 视频可视化广播 | 套 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 9 | 图上广播综合应用 | 套 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 中心硬件基础扩容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础服务器扩容 | 台 | 3 | 55000 | 165000 |  |
| 2 | 视频存储扩容 | 台 | 2 | 92780 | 185560 |  |
| 3 | 企业级存储硬盘 | 块 | 2 | 960 | 1920 |  |
| 应急指挥值班室建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |  |
| 2 | 支架 | 套 | 1 | 500 | 500 |  |
| 3 | 解码器 | 台 | 1 | 12700 | 12700 |  |
| 4 | 操作终端 | 台 | 3 | 8500 | 25500 |  |
| 5 | 广播管理主机 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 6 | 寻呼话筒 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 7 | 信息发布管理主机 | 台 | 2 | 7000 | 14000 |  |
| 8 | 移动运维终端 | 台 | 1 | 8500 | 8500 |  |
| 9 | 信息输出终端（大） | 台 | 1 | 13000 | 13000 |  |
| 10 | 信息输出终端（小） | 台 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 集成施工服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控配套材料 | 批 | 1 | 137775 | 137775 |  |
| 3 | 电源线 | 批 | 1 | 81840 | 81840 |  |
| 4 | 光缆 | 批 | 1 | 88120 | 88120 |  |
| 5 | 集成调测服务 | 批 | 1 | 239822 | 239822 |  |
| 8 | 立杆 | 批 | 1 | 89204 | 89204 |  |
| 9 | 网络链路服务 | 批 | 1 | 443556 | 443556 |  |
| 10 | 维护服务 | 批 | 1 | 119880 | 119880 |  |
| 消控系统建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风力灭火机 | 个 | 3 | 6200 | 18600 |  |
| 2 | 锂电吹风机 | 个 | 5 | 7924 | 39620 |  |
| 3 | 电动水枪 | 个 | 5 | 2733 | 13665 |  |
| 4 | 灭火水泵 | 个 | 2 | 30964 | 61928 |  |
| 5 | 水龙带 | 条 | 25 | 1129 | 28225 |  |
| 6 | 水龙带背囊 | 个 | 10 | 224 | 2240 |  |
| 7 | 油锯（大） | 个 | 1 | 6047 | 6047 |  |
| 8 | 油锯（中） | 个 | 2 | 2927 | 5854 |  |
| 9 | 油锯（小） | 个 | 5 | 1499 | 7495 |  |
| 10 | 专业油锯（锂电池款） | 个 | 5 | 6047 | 30235 |  |
| 11 | 锂电高枝锯 | 个 | 3 | 1007 | 3021 |  |
| 12 | 手投式灭火弹 | 个 | 20 | 156 | 3120 |  |
| 13 | 灭火器 | 个 | 60 | 192 | 11520 |  |
| 14 | 微型消防站 | 套 | 16 | 6036 | 96576 |  |
| 15 | 移动升降机 | 台 | 3 | 5518 | 16554 |  |
| 16 | 移动升降机 | 台 | 1 | 6584 | 6584 |  |
| 17 | 平板推车 | 个 | 4 | 264 | 1056 |  |
| 18 | 救生装备 | 套 | 10 | 264 | 2640 |  |
| 19 | 其他工具 | 套 | 10 | 400 | 4000 |  |
| 20 | 钢筋剪 | 把 | 5 | 160 | 800 |  |
| 21 | 液压剪 | 把 | 2 | 444 | 888 |  |
| 22 | 角磨机 | 台 | 2 | 322 | 644 |  |
| 23 | 发电机 | 台 | 1 | 8176 | 8176 |  |
| 总计(元)： |  |  |  |  | 3940373 |  |
| 高空作业车 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高空作业车 | 辆 | 1 | 422000 | 422000 |  |
| 总计(元)： |  |  |  |  | 422000 |  |
| 最高限价总合计：4362373元（含税） |  |  |  |  |  |  |

- 二、设备数量、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

2.1安防消控系统采购清单及参数要求

采购清单及参数要求

| 序号 | 材料、设备 | 技术规格 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.防火巡查子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像防火球机 | 1.热成像焦距：≥10mm，热成像分辨率：≥256×192，可见光焦距：≥4.8-153mm，可见光分辨率：≥400万； 2.人员最远报警距离（以1.8m*0.5m人员为准）：≥100m，火点最远报警距离（室外，以2米*2米为准）：≥750m； 3.噪声等效温差(NETD)在15mk及以下； 4.最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk； 5.热成像帧率：支持50帧/秒； 6.支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号； 7. ★热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝15种模式（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件）； 8.低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx。求）； 9.具有透雾功能，并且可设置选项，可调等级； 10.支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子放大（可见光要求）、电子防抖； 11.支持雨刷功能； 12. ▲支持太阳防灼烧功能（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 13.当样品外壳遭受超过预设阈值的外力撞击时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息； 14.支持≥7路报警输入，≥2路报警输出； 15.电源电压在AC24V±30%，DC24~48V范围内变化时，样机应能正常工作。 | 台 |  | 6 |  |
| 2 | 热成像防火球机（远距离） | 1.热成像焦距：≥50mm，热成像分辨率：≥640×512，可见光焦距：≥6-336mm，可见光分辨率：≥400万； 2.火点最远报警距离（室外，以2米*2米为准）：≥3000m，烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：≥6km； 3.设备支持3个MCU独立控制系统； 4.设备支持热成像镜头磁编反馈系统； 5.设备含有姿态感知模块； 6. 可对样机内部进行循环通风操作并进行可见光视窗温度稳定性校正； 7.噪声等效温差(NETD)在8mk及以下； 8.最小可分辨温差（MRTD）在150mk及以下； 9.云台定位准确度：≤0.001°； 10.在丢包率设置为45%的网络环境下，可正常显示监视画面 11.可见光低照度，彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx）； 12.可见光视频图像和热成像视频图像：≥16倍数字变倍； 13.垂直旋转范围：-40°～90°。 | 台 |  | 2 |  |
| 3 | 防火巡查无人机 | 无人机： 1、续航时间：≥43 分钟 （无负载，无风，低海拔）2、最大平飞速度：≥70km/h 3、控制模式：手动操控，自动飞行 4、抗风能力：≥7级 相机：最大分辨率≥1080P@25帧每秒 地面站： 5、支持自动飞行控制、手动飞行控制、云台操控 6、支持接收显示飞行数据和图像 7、支持移动，联通，电信4G、RJ45、Wi-fi AP 8、平均无故障时间≥80h 9、支持一键起飞、一键返航、一键降落、航迹规划，指点飞行、热点环绕等功能。 10、具备低电量保护功能：无人机根据电池电量实现三级低电量保护提示或操作 11、当无人机与控制站之间的通信断开时，无人机应能终止原定飞行任务，进行返航并着陆，或当再次连上后，由控制站接管控制 12、具备禁飞区设置功能：内置民用机场净空保护禁飞区，支持手动设置临时禁飞区，禁飞区可设置圆形或多边形；具备禁飞区执行功能：再飞行过程中无法进入禁飞区，当飞机接近禁飞区时，能发出警告提示并限速悬停 13、在4G或5G无线通讯网络覆盖的环境条件下，云台可控制距离应≥500km | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 流量卡 | 10G/月 | 张 |  | 1 |  |
| 5 | 热成像防火枪机 | 1.热成像焦距：≥10mm，热成像分辨率：≥256×192，可见光焦距：≥8mm，可见光分辨率：≥400万； 2.火点最远报警距离：≥50m； 3. ★画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 4.双光融合设置检验：在IE浏览器下，具有双光融合色彩优化设置选项； 5. ▲文字转语音设置检验：在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 6.噪声等效温差(NETD)在10mk及以下； 7.最小可分辨温差≤150mk； 8. ★可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 9. ▲可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 10.高温试验：温度+85℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作； 11.低温试验：温度-55℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作； 12.外壳防护等级：IP67； 13.支持防太阳灼烧功能； 14.补光灯关闭情况下最低可用照度，0.0002lx（彩色）；0.0001lx（黑白）。 | 台 |  | 9 |  |
| 6 | 管理枪机 | 1.具有≥1/1.8"靶面尺寸。 2.内置GPU芯片。 3.内置≥4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 4.支持分辨率≥2560 ×1440@25fps，分辨力≥1500TVL。 5.最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，最大亮 度鉴别等级（灰度等级）≥11级。 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile 编码能力。 7.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 8.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 9.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。10.需支持DC12V供电。 11.≥IP67防尘防水等级 | 台 |  | 45 |  |
| 2.高陡边坡防护子子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 位移观测一体机 | 1.设备支持≥1颗32GB EMMC芯片，一个GNSS定位模块，具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1个RS485接口，≥1个SIM卡插槽； 2.设备可对倾角进行检测，检测范围为-90°～90°；-15°～15°的测量误差≤0.5° 3.设备内置陀螺仪，当位移或者倾角超过设置阈值时，可以从低功耗模式切换为正常工作模式，并进行视频预览、抓图； 4.设备的外壳防护等级应达到IP68； 5. ▲设备可在视频预览画面叠加雨量和电池电量信息；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 6.在低功耗模式，GNSS设置为每15s上传1次数据，平均功耗≤1.8W，在正常工作模式，GNSS持续上传数据，摄像机工作，电机不工作，补光灯关闭，平均功耗≤5W，在正常工作模式，GNSS持续上传数据，摄像机工作，电机不工作，白光补光灯开启，平均功耗≤10W； 7. ★设备可输出位移、倾角、振动加速度等数据，可上传原始数据及实时动态结果数据；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 8.支持≥2560 × 1440 @30 fps高清画面输出； 9.最低照度彩色应不大于0.0005lx，黑白应不大于0.0001lx； 10.水平旋转范围：0～340°，垂直旋转范围：-10°～50°； 11.支持≥4倍光学变倍； 12.设备支持RS485、以太网、4G、3G、2G等通讯方式； 13.设备测量精度：静态测量精度：平面测量： ±(2.5+0.5×10-6×D) mm D为基线距离(单位：km) 高程测量： ±(5.0+0.5×10-6×D) mm D为基线距离(单位：km)；动态(RTK)测量精度：平面测量： ± (8+ 1×10-6 × D) mm D为基线距离(单位：km) 高程测量： ± (15+ 1×10-6 × D) mm D为基线距离(单位：km)； 14.设备工作温度范围：-40℃～+70℃； | 套 |  | 6 | 2点 |
| 2 | 流量卡 | 10G/月 | 张 |  | 6 |  |
| 3.人流应急管理分析子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人像抓拍机 | 1. 分辨率：≥400万 2. 传感器尺寸：1/1.8" 3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 4. 宽动态：≥120 dB 5. 焦距&视场角：≥2.8 mm，水平视场角：≥105.7°，垂直视场角：≥57.3°，对角视场角：≥124.9° 6. 内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 7. 内置GPU芯片 8. 内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度 9. ★具有日夜模式功能。在客户端软件或 IE 浏览器下，具有白天、黑光、黑光自动、黑光定时、全彩转换设置选项。在白天和夜晚场景中切换时，内置 ICR 应随日夜模式做出相应的切换。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 10. 内置两个视场角不同的图像传感器，分别输出彩色全景图及黑白细节图像。在黑光、黑光自动或黑光定时模式下，应能对视频图像重合的部分进行融合输出。 11. 具有低温低气压适应性，可在≤-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 12. 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 13. ▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 14. ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） | 台 |  | 14 |  |
| 2 | 全景球机 | 1.摄像机内置≥3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置≥2个镜头，细节内置1个镜头 2.全景内置≥2个镜头，光圈≥F1.0，具有≥1/1.8靶面尺寸，内置≥4颗补光灯 3.细节内置≥1个镜头，具备≥1/1.8靶面尺寸，内置≥10颗红外补光灯及1颗白光灯 4.细节通道内置镜头，支持≥25倍光学变倍，镜头最大焦距≥150mm 5. ▲全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≥4个像素，全景画面水平视场角≥190°，垂直视场角≥80°（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 6.全景通道可进行垂直旋转，旋转范围≥12°可调。 7.摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 8.红外距离≥250米。 9.支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 10. ▲具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警 11.内置≥2个GPU芯片（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 12.全景路视频图像分辨率≥3632 × 1632，细节路视频图像分辨率≥3840x2160 13.全景细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 14.摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 15.支持同时检测监控场景内出现的≥30张人脸，并可进行抓拍。 16.支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口。 17.在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角≥42°时，设备视窗应无水流直接接触。 | 台 |  | 3 |  |
| 3 | 防溺水球机 | 1.全景通道支持最大像素≥2560×1440，细节通道支持最大像素≥ 2560×1440，红外距离≥150米； 2.内置≥2颗GPU芯片； 3.内置≥2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像； 4.细节镜头支持≥32倍光学变倍，最大焦距≥188mm 5.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 6.支持水平手控速度≥160°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8.内置两个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转； 9.支持对≥150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁； 10. ★支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 11.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 12. ▲支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 13.支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量≥6个，且标定用时≤1s； 14.▲支持图片合成功能，报警事件触发后，可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 15.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃。具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 |  | 2 |  |
| 4 | 声光警戒球机 | 1.内置≥2个镜头，可以输出两路视频图像，≥1路全景视频图像、≥1路细节视频图像 2.内置≥2颗GPU芯片，内置≥2个扬声器 3.全景通道支持最大像素≥2560×1440，细节通道支持最大像素≥2560×1440，红外距离≥150米 4.细节镜头支持≥32倍光学变倍，最大焦距≥188mm 5.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 6.支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变。（提供招标公告发布前生效的部级及以上检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）或支持补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，具有白光增强设置选项，开启后在夜晚模式下，可开启白光灯。 7.支持对150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁 8.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 9.支持水平手控速度≥160°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1° 10.支持图片合成功能，报警事件触发后，可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成 11.支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 12. 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃。具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作 13.支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向（提供招标公告发布前生效的部级及以上检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 14.支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警（提供招标公告发布前生效的部级及以上检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 台 |  | 6 |  |
| 4.应急指挥广播子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP音柱 | 1.内置≥120 W高效率数字功放； 2.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路RCA输入、1路网络音频)； 3.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 4.内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 5.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作。 | 台 |  | 24 |  |
| 5.应急信息发布子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外LED信息发布屏 | 1.像素结构：表贴三合一； 2.像素间距：≤3.076 mm； 3.像素密度：≥105625点/㎡； 4.屏体面积：≥3.2768m²； 5.白平衡亮度：4500-5500cd/m²； 6.色温：1000K-10000K可调； 7.可视角：140°(H)/120°(V)； 8.亮度均匀性：≥97％； 9.色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内； 10.对比度：≥5000：1； 11.显示比例：≥2：1。 | 套 |  | 16 |  |
| 2 | 信息发布盒 | 1.系统支持基于TCP/IP网络结构下，B/S+C/S的混合结构的系统，控制连接显示设备，可以脱机独立工作以及联机在线工作，在服务器瘫痪或网络断开的情况下，不影响媒体显示端的播放和显示； 2. ★支持素材列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索（提供招标公告发布前生效的首页具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告原件扫描件） 3.支持窗口大小/坐标自定义设置，支持窗口对齐，窗口自动吸附，支持节目窗口按实际尺寸显示和窗口尺寸显示；支持在线文本编辑；支持窗口锁定/解锁、窗口隐藏/显示 、窗口置顶/置底；支持实时预览节目制作效果，可视化显示； 4.支持节目自定义分辨率，横/竖屏转换，节目支持最大32个页面，单个页面最多包含16个窗口； 5.支持新建节目,修改节目(名称、分辨率、属性、描述、窗口),删除节目,复制节目(复制节目模板和完全复制两种),节目预览,审核节目(通过、未通过)，支持节目快速发布，节目列表支持视图（可视化窗口）显示和列表显示； 6. ▲支持新建日程,修改日程(名称、播放方式、属性、描述),删除日程，发布日程。支持多种日程的播放方式:按日播放,按周播放,轮播，自定义播放(一年366天自定义播放)，垫片日程。支持多种日程发布方式：支持按终端组和按终端方式发布,支持定时发布和立即发布，支持定时生效和立即生效；支持日程可视化编辑，编辑过程中可实时预览节目（提供招标公告发布前生效的首页具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告原件扫描件） 7.支持素材审核、节目审核、日程审核； 8.支持组织层级创建，至少支持添加5个组织层级，支持组织层级的修改和删除；支持添加用户，修改用户，删除用户； 9.支持向显示终端发布“滚动字幕—跑马灯信息”；支持字体大小、颜色、滚动方向、速度与位置调整支持预览； 10. ▲支持Android/IOS移动端；支持节目日程查看、发布；发布记录查看；支持终端远程开关机、重启、插播、删除、播放控制（提供招标公告发布前生效的首页具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的有效检验报告原件扫描件） | 台 |  | 16 |  |
| 6.应急环境监测管理子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一杆式低位噪声监测 | 1.高精度分贝计算：环境噪声采集，高精度计算，出厂校准，误差±1dB； 2.LED显示屏：双色LED点阵显示屏，环境噪声超报警阈值，显示屏上的分贝值显示红色，正常情况下显示绿色。 3.超分贝提示：除了显示屏颜色提示外，支持现场语音提示播报，播报内容可在后台自行更换。 4.AI算法：内置噪声类型识别算法，可自动识别打雷声、下雨声、知了声、汽车通过噪声、汽车鸣笛声、讲话声、音乐，避免误报 5.远程喊话：当现场语音提示播放次数达到N（可设置）次时，提示中心端，中心端可对监测点进行广播喊话。 | 台 |  | 3 |  |
| 2 | 景区微气象站 | 1.支持扬尘、噪声、大气温湿度、风速风向、负氧离子实时监测 2.支持实时和定时上传数据，远程可设定 3.支持LED屏本地显示监测数据 4.支持4G全网通无线传输 5.支持有线网络传输 6.支持扬尘越限自动联动喷淋降尘 7.支持云端设备管理 8. 网络接口类型：4G全网通/网口 9.工作湿度：-40°C～60°C | 台 |  | 2 |  |
| 中心建设 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧园林安防平台扩容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控接入 | 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； | 路 |  | 400 |  |
| 2 | 无人机数据接入 | 1、支持无人机定位数据、视频数据接入 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 热成像报警数据接入 | 1、支持热成像报警数据接入 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 地质灾害监测设备接入 | 支持接入位移分析终端地质灾害监测场景下监测设备。 | 元/个/年 |  | 36 | 6路3年 |
| 5 | 广播播音管理 | 1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作； 2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播； 3、媒体广播，支持选择媒体文件进行实时广播和媒体库管理； 4、媒体轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放； 5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务； 6、支持实时喊话广播录音。 定时广播： 定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。 1、支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作； 2、广播内容支持选择媒体文件，也支持文字转语音模式（需购买文本广播授权）； 3、支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务； 4、支持中心端和设备端两种定时广播任务模式。 设备管理：1、支持ISAPI/ISUP5/OTAP/SIP协议广播音箱/音柱/功放/音频解码器添加； 2、支持ISAPI协议添加寻呼话筒、音频采集器。 分区管理：1、支持用户增删改分区操作； 2、支持用户对分区增删广播点操作； 3、分区支持用户权限管控。 媒体库管理：1、支持用户增删改媒体库目录； 2、支持用户上传音频媒体文件，音频文件格式支持WAV/MP3； 3、支持媒体库用户权限管控。 广播记录：1、支持对定时广播操作、实时广播操作、智能广播联动操作记录； 2、定时广播操作记录可按时间、任务、分区、点位、操作类型（下发、禁启用）维度进行筛选； 3、实时广播操作记录可按发起终端、广播终端、时间、类型（喊话、紧急广播、预案、文件点播、联动喊话）以及实时广播状态进行筛选。 广播统计：1、可按实时广播和智能播报进行统计，实时广播可按时间、用户、发起终端、播报类型维度进行统计； 2、智能播报可按时间、播报场景维度进行统计。 | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 广播设备接入 | 1.广播设备接入 | 路 |  | 24 |  |
| 7 | 广播预案管理 | 广播预案管理可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。 1、支持广播预案编辑管理； 2、支持广播预案一键广播操作。 | 套 |  | 1 |  |
| 8 | 视频可视化广播 | 视频可视化广播通过广播、视频监控能力实现视频与音频的有机结合，在广播时可实时查看到现场画面，提高广播效果。 1、支持广播视频资源关联配置； 2、支持视频监控时实时喊话或预案广播； 3、支持广播时能关联查看实时视频画面。 | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 图上广播综合应用 | 1、支持地图配置管理，包含在线、离线GIS地图 2、支持资源上图配置管理，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含广播点、监控点、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、紧急报警设备。 3、支持事件可视化监控，实时展示报警事件并可进行快捷精准广播、对讲操作。 | 套 |  | 1 |  |
| 中心硬件基础扩容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础服务器扩容 | 1.CPU：≥1颗 x86架构处理器（≥24核，≥2.2GHz）； 2.内存：≥128G内存，4根32G DDR4，16根内存插槽； 3.存储：配置≥8盘位，系统盘≥480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘≥480G SSD×2(JBOD）；数据盘≥4T 7,2K SATA×2(JBOD）； 4.阵列卡：支持RAID 0/1/10 ； 5.PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽； 6.网口：配置≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块）； 7.其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA接口； 8.电源：550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 9. ★支持存量服务器统一纳管，将已有低配服务器设备统一接入云平台，提供服务器的远程访问、上下电管理和核心硬件（CPU、内存、风扇和电源）的运行状态监控（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 10. ▲支持定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月的定时策略和按每n小时/每n天的时间策略。支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照和备份（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 11.支持内置虚拟化系统健康度评价模型，页面展示多维度的性能监控指标及告警信息，支持对虚拟化系统及主机进行健康评测，以评分方式呈现系统及主机健康程度，包括：总体健康状况、集群健康状态、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况等，可自定义配置检测项； 12.对虚拟机的监控支持有代理和无代理两种监控模式，可在页面上进行监控的切换。在无代理监控模式下，无需在虚拟机中部署任何脚本工具，即可监控虚拟机的CPU、内存、磁盘、网络等运行情况； 13. 支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作。 | 台 |  | 3 |  |
| 2 | 视频存储扩容 | 1.服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V ； 2.标配≥4个千兆网口，支持4个PCI-E3.0，或可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 15个千兆网口； 3.每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作;支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1； 4.具有≥24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 5.支持SATA和SAS混插，内置≥24块10T企业盘； 6.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 7.支持≥2048Mbps图片转发；支持≥2048Mbps图片并发输入，同时≥2048Mbps图片并发输出； 8. ▲支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 9. ▲设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 10.支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务； 11.支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度； 12.支持硬盘灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为坏盘，通过用户界面硬盘位标识为灰色，硬件上硬盘灯显示为红色长亮；当硬盘指示灯为蓝色时，硬盘状态正常； 13.支持内存资源动态调节，根据业务进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配。 | 台 |  | 2 |  |
| 3 | 企业级存储硬盘 | 4T 7200转 | 块 |  | 2 |  |
| 应急指挥值班室建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏 | 65寸行业4K监控显示器 支持3840 × 2160超高清显示 1.07B 真色彩，高清晰画质，高对比度 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 显示尺寸：65 inch 屏幕可视区域：1428.48 (H) mm × 803.52 (V)mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.372 mm (H) × 0.372 mm (V) 亮度：350 cd/m² 色深度：8bit，16.7 M 响应时间：8 ms 刷新率：60 Hz 表面处理：Haze 1%, 3H 连续使用时间：7 × 16 H 色域：72% NTSC 音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1 , HDMI 2.0 × 1，VGA × 1 , Audio in × 1 音视频输出接口：SPEAK OUT × 2 (6Ω 11W) 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 190 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作湿度：20%~80% RH(无冷凝水) 存储湿度：10%~90% RH(无冷凝水) 外壳材料：塑胶 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 支架 | 1.一体化支架 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 2.为保证产品兼容性，设备支持GB/T 28181-2022； 3.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； 4.支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理； 5.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备； 6.可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps； 7.可通过客户端软件导入和导出设备配置参数；； 8.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能； 9.支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色； 10.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； 11.支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划； 12.支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制； 13.支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式； 14.音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 操作终端 | 1.处理器：X86国产化处理器，主频≥2.8Ghz，8核16线程； 2.内存：≥16GB DDR4，4个内存插槽，最大可扩展支持128GB DDR4内存，可选支持ECC校验能力，不易死机不易蓝屏； 3.USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个；PCIE插槽数≥4个，其中1×PCI-E 16x插槽，3×PCI-E 8x插槽；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机；≥2个千兆自适应以太网口； 4.配置≥4G显卡，支持2G、4G、8G、12G独立显卡可选； 5.配置≥24显示器，支持选配21.5、23.8、27英寸显示器，支持1920*1080分辨率； 6.≥512G SATA SSD； 7.硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用； 8.开机速度、远程唤醒：设备支持控制开机速度在10秒内，可支持远程开关机，支持远程唤醒； 9. ▲安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持应用软件打开即全屏显示;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持安装云盘软件，对指定目录进行增备、全备、双向同步;支持对操作系统进行镜像备份和恢复;使用视图播放器对文件进行播放（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） 10.倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放； 11. ▲分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告原件扫描件） | 台 |  | 3 |  |
| 5 | 广播管理主机 | 1.采用≥17.3寸电容式触摸屏，支持10点触控，A+规工业级液晶屏，支持抽拉一体化鼠标键盘 2.最大可支持≥1500路广播点接入，响应时间≤5秒 3.支持实时查询和设置终端设备的IP地址、任务程序、在线情况、音量大小等状态 4.支持通过网页端或客户端登陆实现网络终端管理、权限管理、播音管理、多媒体资料管理、录音保存、内部信息传输等功能 5.具备媒体库文件夹与文件分级管理功能，可上传音频文件，同步广播管理主机的媒体库数据、同步级联广播平台的媒体库数据，为所有定时广播、实时广播、预案广播提供音频内容 6.支持平台端对现场的监听与对讲，支持和网络寻呼话筒、网络音柱音箱进行双向对讲，可对网络音箱音柱进行监听 7.具备广播设备定时任务配置功能，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态 8.定时广播任务关联广播点具备分区广播和定点广播功能，可选择音频文件、TTS、终端采集等多种音源，同时关联多个音频文件，做单次或循环播放 9.支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备 10.具备全区、分区消防报警联动功能，丰富多样的联动功能，如I/O联动、离线事件保存功能、离线事件满90%警告功能 11.具备配置不同角色权限功能，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限、广播分区权限，支持用户关联角色，通过给用户绑定相应角色的方式给用户配置不同的系统权限 12.具备平台自定义任务优先级功能，终端自身支持优先级，用户广播优先级 13.具备录音功能：对实时广播、智能播报、定时广播操作、广播监听、广播对讲进行录音 14.支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发 15.具备文字播报功能，可配置转换语速、音量调节，支持播报配置的效果试听、支持男/女声可选 16.具备离线广播功能，终端内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务 17.支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析 | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 寻呼话筒 | 1.设备采用≥10.1英寸IPS触摸显示屏，安卓操作系统，支持扩展第三方app； 2.设备支持同步平台终端设备列表、媒体文件； 3.设备支持向前端音箱音柱或者分区播放音源； 4.设备将对讲录音、对讲录像、视频录音、视频录像等保存到本地； 5.设备支持对讲功能，支持与网络音箱、网络音柱进行对讲； 6.设备支持通过HDMI接口进行投屏； 7.设备支持通过账号密码登录； 8.设备支持通过WEB进行参数配置；支持通过WEB进行账号管理；支持通过WEB进行系统维护； 9.设备支持与门禁系统联动，可与门禁设备进行双向对讲，远程开门； 10.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警输入*2，报警输出（继电器）*2，HDMI*1； 11.设备可使用单独电源供电或者标准POE供电； 12.适用温度范围：-10℃至50℃； 13.设备支持桌面、墙面等多种安装方式。 | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 信息发布管理主机 | 1.处理器：主频≥4.9Ghz，12核20线程； 2.内存：≥32GB DDR5 3.支持≥1920*1080分辨率。 4.≥256G SSD+2T HDD 5.23.8英寸显示器 6.配备光驱刻录。 7.2G独显。 | 台 |  | 2 |  |
| 8 | 移动运维终端 | 1.处理器：主频≥4.7Ghz，12核16线程； 2.内存：≥32GB DDR5 3.支持≥1920*1080分辨率； 4.≥1T SSD； | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 信息输出终端（大） | 1.支持激光 A3/A4双面打印\复印\扫描。 2.扫描分辨率≥600DPIX600DPI 3.支持黑白、彩色打印。 4.支持USB接口文件读取打印。 5.支持有线网络连接。 6.打印速度：≥22页/分钟，黑彩同速。 7.扫描速度：≥30页/分钟。 | 台 |  | 1 |  |
| 10 | 信息输出终端（小） | 1.支持A4双面打印\复印\扫描。 2.支持USB接口文件读取打印。 3.支持黑白打印。 4.打印速度：≥30页/分钟， | 台 |  | 2 |  |
| 集成施工服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控配套材料 | 监控箱、横臂等 | 批 |  | 1 |  |
| 3 | 电源线 | RVVZ 2*2.5mm^2 | 批 |  | 1 |  |
| 4 | 光缆 | 6芯光缆 | 批 |  | 1 |  |
| 5 | 集成调测服务 | 施工、安装、调测等 | 批 |  | 1 |  |
| 8 | 立杆 | 监控杆 | 批 |  | 1 |  |
| 9 | 网络链路服务 | 网络链路服务 | 批 |  | 1 |  |
| 10 | 维护服务 | 维护服务 | 批 |  | 1 |  |
| 消控系统建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风力灭火机 | 新款发动机，马力强劲，超大风量超高风速人体工学设计，与人体的贴合力强，背负后无坠物感，安全攀爬，减少危险全包裹油管设计，确保灭火时100%人身安全,特别适合山路和斜坡上的携带手柄可快速调节，适合不同身高人使用纸质空滤器，过滤面积大，有效过滤火场的烟尘，确保发动机持续长久地工作。 | 个 |  | 3 |  |
| 2 | 锂电吹风机 | 续透21min,充电时间：60min，电机类型：40v无刷电机，电池：AP300,重量：2.8kg,吹力15N，风量：７８０㎡／ｈ，风速５８ｍ／s | 个 |  | 5 |  |
| 3 | 电动水枪 | 可水柱和雾状自由调节，枪体材质：铜喷头，全套自重≦5KG，，直射9-13M，扇射6-8M，水桶容易≧20L，密封性好，使用可靠，超大锂电池容量15000-20000毫安一次充满可持续长时间工作 | 个 |  | 5 |  |
| 4 | 灭火水泵 | 主要技术参数指标： 1、发动机型式：二冲程风冷和强制水冷式汽油机， 2、发动机动力≥10HP/12000 r/min；具有自发电、充电功能； 3、最大扬程≥230 米， 最大压力≥2.3MPa； 4、最大射程≥37.1 米； 5、汽油机综合油耗≤2.4L/h； 6、发动机冷机启动性能≤5s； 7、油箱容积≥12L； 8、最大流量≥4.8L/s； 9、工况 1：额定压力 0Mpa 时额定流量≥4.8L/s， 10、工况 2：额定压力 0.3Mpa 时额定流量≥4.2L/s， 11、工况 3：额定压力0.5Mpa 时额定流量≥3.2L/s， 12、工况 4：额定压力 1.2Mpa 时额定流量≥2.5L/s， 13、连续工作时间≥24h，30s内正常启动，且出口压力、流量稳定； 14、可背负、可手提。水泵之间可串联、并联可达更远距离输水灭火； 15、水泵应配高温保护装置，有超速保护装置； 16、启动方式：手拉启动和一键式电启动无接触感应启动、遥控启动方式； 17、启动电源：可拆卸式可反复充电式锂电池，电池质量≤500g; 18、水泵净质量≤12kg ； 19、两级离心式水泵，不锈钢材质叶轮； 20、背架材质：采用 304#不锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理。 21、携行方式：可拆卸式双肩安全背包，带有夜光显示条； 22、配置附件：配有水泵专用的多功能行军附件背包和机油。附件包含：油箱，吸油管，引水泵，水带扳手、水带修补环、二冲程机油；进水管，底阀， 止水钳，单向阀，三通，转换接头，直流喷枪，雾流喷枪，维修工具套装、 启动电池； | 个 |  | 2 |  |
| 5 | 水龙带 | 国标20-40-30 20型1.5寸水带 30米高压聚氨酯森林农田专用 | 条 |  | 25 |  |
| 6 | 水龙带背囊 | 材质：背包采用防雨防撕裂的牛津布制作，为双层设计，正面刺绣单位名称，背部有缓冲垫；支架采用Φ20的镁铝合金圆管，质量轻、稳定性好； 尺寸：47×29×45cm 功能特点：可以在树丛、灌木丛、悬崖、沟壑等ji端环境中快速、方便的解决水带的铺设难题，把远距离的水源引到火场，进行森林灭火工作。 | 个 |  | 10 |  |
| 7 | 油锯（大） | MS382功率3800W，排量：72.2cm³，净重：6.2 kg (不含导板、据链及油料)。油箱容量680cc。导板长度：16，18,20，25寸。 | 个 |  | 1 |  |
| 8 | 油锯（中） | MS251功率2200W，排量：45.6cm³，净重：4.8 kg (不含导板、据链及油料)。油箱容量390cc。导板长度：16，18,20寸。 | 个 |  | 2 |  |
| 9 | 油锯（小） | MS172功率1400W，震动级别L3.5 R3.2 m/s，排量：32 cm³，净重：4.5 kg (不含导板、据链及油料)。油箱容量396cc。导板长度：14,16寸。 | 个 |  | 5 |  |
| 10 | 专业油锯（锂电池款） | MSA220c，链速24m/s，续航时间37分钟，导板长度，14,16寸。36v无刷电机，AP300s电池，电池容量：281wh。裸机重量：3.6kg。 | 个 |  | 5 |  |
| 11 | 锂电高枝锯 | 名称：8寸无刷电链锯 导板长板：≈24.0CM 电机类型：无刷电机 空载转速：6000r/min 调链方向：名工 具调节 三节伸缩杆：2.6M 可锯5米高树 | 个 |  | 3 |  |
| 12 | 手投式灭火弹 | 产品特点:该灭火弹运用灵活，外形美观。以热敏线引燃，产生大量气体作为推动源。其携带安全方便，灭火效率高，灭火速度快等优点，得到广大消防官兵的喜爱。 使用范围:对山林，森林，草原及消防人员不便于接近的火灾和危险场所。 保护面积:每具保护面积不小于2平方米。 | 个 |  | 20 |  |
| 13 | 灭火器 | 干粉灭火器可扑灭一般火灾，还可扑灭油，气等燃烧起来的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一张干燥的、易流动的微细固体粉末。由能灭火的基料和防潮剂、流动促进、结块放置剂等添加组成、主要用于扑救石头、有机溶液等易燃液体可燃气体和电力设备的初期火灾。 | 个 |  | 60 |  |
| 14 | 微型消防站 | 器材箱、防毒面罩、灭火毯、战斗服套装等 | 套 |  | 16 |  |
| 15 | 移动升降机 | 产品净重：94.1KG 包装尺寸：3.05*0.67*0.37M 收缩状态：2.47M 拉伸状态：4.4M | 台 |  | 3 |  |
| 16 | 移动升降机 | 产品净重：114KG 包装尺寸：3.6*0.67*0.37M 收缩状态：3.02M 拉伸状态：5.5M | 台 |  | 1 |  |
| 17 | 平板推车 | 6寸TPR静音轮+围栏，载重1200斤 | 个 |  | 4 |  |
| 18 | 救生装备 | 救生圈+救生衣+浮球 | 套 |  | 10 |  |
| 19 | 其他工具 | 铁铲、镰刀、多用防火锹、镐、锯、斧 | 套 |  | 10 |  |
| 20 | 钢筋剪 | 手动36寸 | 把 |  | 5 |  |
| 21 | 液压剪 | 手动22B | 把 |  | 2 |  |
| 22 | 角磨机 | 额定电压220V，额定频率50HZ，额定输入功率1020W，额定转速13000R/min，净重2.1KG | 台 |  | 2 |  |
| 23 | 发电机 | 发电机组型号YC9800XE/3 发动机型号：192FA 机组最大功率：１０KW， 机组额定电压：220V/380V， 额定频率转速：50HZ/3000RPM。 机组120KG | 台 |  | 1 |  |

2.2高空作业车

2.2.1规格：三折臂式高空作业车

2.2.2采购数量：壹辆

2.2.3交货时间及地点：合同签订后40天内，用户所在地。

2.2.4技术要求：（带★技术参数为不可偏离,投标人需提供产品制造商对技术指标响应的承诺函。带▲技术为重要技术指标。）

高空作业车，发动机排放符合GB17691-2005（国Ⅵ）、GB3847-2005标准要求。上装部分为全液压驱动，H型支腿，单独可调，臂架采用上下折叠和小折臂的复合型式，最高行驶速度为90km/h。

| 作业范围 | 最大作业高度 | ≥16m |
| --- | --- | --- |
| 工作斗 | 最大载荷 | ≥200kg |
|  | 工作斗摆动角度 | 左≥45°、右≥45° |
| 工作臂 | 形式 | 三节折臂式 |
|  | 回转角度 | 连续±360° |
| 主要结构 | 上臂、下臂油缸连接型式 | 上臂、下臂油缸直连接（不能采用三角连杆连接方式，防止轴卡死） |
| 吊钩 | 最大起吊重量 | ≥2000kg |
|  | 最大起吊高度 | ≥9m |
| 主操作 | 转台和工作斗各有一套 | （电控开关+电液比例）控制系统，转台操作优先于工作斗操作） |
|  | 支腿操作 | 单独可调，一键自动回收 |
| 平衡拉杆装置 | 平衡拉杆装置安装形式 | 内置 |
|  | 平衡拉杆连接形式 | 拉杆硬连接（特别说明：此连接方式不能采用钢丝绳或链条连接，因为钢丝绳与链条有软性） |
| 支腿 | 型式 | 前、后H型 增大受力面，增加稳定性 |
| 其他装备 | 夜间照明 | 有 |
|  | 工具箱 | 有 |
| 安全装置 | 臂架自动限位装置 | 有 |
|  | 工作斗和转台操作部位有发动机启动、熄火装置 | 有 |
|  | 电动应急泵装置 | 有 |
|  | 支腿落地显示装置 | 有 |
|  | 发动机高速油门切换装置 | 有（作用：在打开车辆大灯、空调、LED导向灯情况下，整车能持续正常工作） |
|  | 自动油门控制装置 | 有 |
|  | 工作斗底部有车辆甲板保护 | 有 |
| 整车与底盘 技术参数 | 改装后整车总质量 | ≥5900kg |
|  | 汽车底盘 | 加强型底盘或按厂家标准执行。 |
|  | 发动机功率 | ≥86KW（符合国家第六阶段机动车污染物排放标准） |
|  | 排量 | ≥2990mL |
|  | 准乘人数（人) | 2+3人 |
|  | ABS系统 | 有 |
|  | （长x宽x高）(mm) | ≥7500×1990×3000 |

2.2.5其他要求：

1、充足的电机功率：在正常工作状态下能满足整车负载及外接用电设备等；

2、油耗：投标供应商需提供所投车辆的油耗检测报告；

3、车辆安全性能：应有加强型的底盘；工作臂应有连杆管子，防止升降作业时摇晃；

4、操作环境：驾驶室与发动机应有较好的隔热措施。

5、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求：投标人须提供设备验收后运行一年（质保期内）所需的易损备品备件，其价格包含在投标总价内；

6、卖方提供的设备及车辆改装部分必需是同一厂家生产及2024年1月份后出厂产品，并保证提供车辆上牌所需的一切有效文件资料，

7、投标人需协助招标人完成车辆上牌服务（车辆报价不包含车辆上牌所需的保险、购置税、上牌费用）。

- 2.2.6采购项目商务要求

（1）车辆改装部分质量保证期一年，汽车底盘按厂家标准执行。

（2）免费送货上门、安装、调试，并进行系统的操作技术培训。

（3）提供详细的使用手册、产品合格证、维修、保养手册等，提供保修期内的保养和易损零件，提供随机专用工具；以上物品随机组出货时一同提供。

（4）所有改装部分从验收合格之日起保修壹年，在保修期限内设备发生非人为故障，供货商应免费上门检修维修，免费更换零部件。供货商接需方电话后2小时内响应，4～24小时到达现场。

2.3 报价要求：

（1）投标人应对招标人提供的《采购清单》中所有内容进行逐项报价（不得修改清单中的数量、单位等），投标人漏（缺）报的视同已包含在本项目投标总价中。

（2）采购内容表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在投标价格表中其他费用中。竣工结算时，此项目不得重新计价调整。

备注：设备及材料采购清单报价已包含本次设备、材料采购及安装等所涉及的一切费用，包括但不限于：投标人的投标报价为报价货物经招标人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含货物主体、辅助材料、配件）供应、运输、保险、包装、装卸、专用工具、采购保管、检验检测、安装调试及验收、操作人员培训、人工费、税收、保修费、运营维护、售后服务以及可能漏项漏报等的一切费用。中标人在投标函中的报价将作为合同价格签订的主要依据。

三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订完成后，中标供应商在30个日历日内供货并安装调试完毕。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定的地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 通过验收 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：由中标供应商和采购人共同对货物的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。若发现产品质量有问题中标供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、合同生效后，达到付款条件起30日内，预付款支付至合同价的20%， 2、材料设备全部到货后，达到付款条件起30日内，支付至合同价的80%， 3、材料设备全部验收合格后，达到付款条件起30日内，支付至合同结算总金额97%， 4、剩于3%为质保金，质量保证期满无其它违约责任，经审核无误后，达到付款条件起30日内，支付剩于尾款的3%。具体支付方式详见合同专用条款。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 履约担保金额：为中标合同金额的5％ 履约担保形式： 履约担保可以以现金或银行保函的方式提交。 履约担保提交时间：中标人应在接到中标通知书之日起30日历天内（签订合同前）向招标人提交履约担保。 履约担保期限：有效期自中标人履约保证金提交招标人之日起至合同项下货物全部完成安装、调试、性能试验和验收合格并经招标人验收合格投入运行为止。履约保证金有效期终止之日起 10 个工作日内且并无索赔(有索赔待索赔完成后)，招标人将履约保证金无息退还给中标人，中标人应保证履约保证金在该段时间内保持有效。 |

9其他商务要求

（一）安装与验收

1、安装

1.1 合同签订后，由中标供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

1.2 中标供应商负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

1.3 中标供应商应在合同签订时，向采购人提供安装进度计划表。

1.4  货物进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

1.6中标供应商提供的配置应符合要求。

2、验收

2.1验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标供应商承担。

2.2验收程序和方法

2.2.1出厂检验

中标供应商在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。

2.2.4最终验收：

由中标供应商和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。若发现产品质量有问题中标供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

（二）售后服务与质保期

1、中标供应商应对所提供设备提供3年的免费保修期（不得低于生产厂家要求，含所有配件及耗材)，免费保修期自设备安装调试正常，验收签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标供应商负责包修、包换。中标供应商在免费保修期内须提供免费上门维修服务。

2、在免费保修期内设备运行发生故障时中标供应商在接到采购人故障通知后2小时内响应，并在24小时内派工程师到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整套货物，如一时无法修复的设备，中标供应商应提供备品供采购人使用。在质量保证期3年内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换货物，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

3、质量保证期结束后，中标人应提供终身免费咨询及有偿维修服务，设备一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在48小时内到设备安装现场对设备进行维修只收取更换的零配件成本费及检修人员差旅费。国家或厂家对设备另有约定更长免费保修期限的从其约定，设备保修期从采购设备进场之日起开始计算。在设备保修期内如出现故障乙方应免费提供咨询、维修服务或提供替代设备，并无条件确保系统软、硬件的正常运行。

# 第三卷

- 第六章投标文件格式

备注：投标文件报价部分上传至系统商务标文件；

投标文件资格及资信证明部分上传至系统资格审查文件正文；

投标文件技术商务上传至系统技术文件正文；

投标文件

（报价部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日   期：     年    月    日

目录

1.开标一览表……………………………………………………………………页码

2.投标分项报价表………………………………………………………………页码

一、开标一览表

招标项目编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价： 人民币 元（¥ 元）， |  | 投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 |

以上报价为含税价

投标人：   （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：      年      月      日

二、投标分项报价表

采购清单分项报价

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 材料、设备 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：   （全称并加盖单位公章）

日期：      年     月       日

投标文件

（资格及资信证明部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日  期：     年     月     日

目录

1.投标函…………………………………………………………………………页码

2.资格审查资料…………………………………………………………………页码

3.联合体协议书（如有）………………………………………………………页码

4.投标保证金……………………………………………………………………页码

5.投标人提交的其它资料………………………………………………………页码

一、投标函

（招标人名称）：

我方已仔细研究了	             （项目名称）        （招标项目编号），设备采购招标项目招标文件的全部内容，签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称：地址：）提交下述文件电子文本一份（投标文件伍份中标后提供）。

我方的投标文件包括下列内容：

- （1）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

（2）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

以方式提供的金额为人民币元的投标保证金。

- （3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见投标文件报价部分。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件所规定的期限内保持有效。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.投标人同意提供按照采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8.	（其他补充说明）。

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月   日

二、资格审查资料

1.关于资格的声明函

（（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人） 为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2.独立投标人或联合体投标的联合体各方须附上营业执照 、资质证书扫描件，并加盖单位公章。

3. 投标人应根据投标人须知前附表资格要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的， 还应附基本账户开户许可证原件扫描件。

2.法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

- 3、授权委托书（如有）

本人               （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人（单 位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、 澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人） 身份证原件扫描件及委托代理人身份证原件扫描件

投  标  人：                                （单位公章）

法定代表人（单位负责人）：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年     月      日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

- 三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同

参加              （项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.            （设备及材料供应商某成员单位名称）为         （联合体名称） 牵头人。

2.  联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项

目有关的一切事宜。

3.  联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务， 并向招标人承担连

带责任。

4.  联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5.  本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人） 或其委托代理人签字或盖单位章之

日起生效， 合同履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份

证明； 由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字）

联合体成员名称：                              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）

……

年       月       日

四、投标保证金

1.投标人须附上投标保证金汇款凭证或银行保函原件扫描件、开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件

2、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证扫描件

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为  （招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于年月日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

年月日

备注：1、本格式仅适用于以银行保函提供投标保证金的情况。

五、制造商委托授权书（如有）

致：                (招标人)

我单位           (制造商名称) 是按              (国家／地区名称) 法律成立的一 家制造商， 主要营业地点设在             (制造商地址)。兹授权按         (国家／地区 名称)的法律正式成立的，主要营业地点设在       (投标人的单位地址)的      (投 标人名称) 以我单位制造的             (设备名称) 进行                 (项目名称)投标活动。我单位同意按照中标合同供货， 并对产品质量承担责任。

授权期限：                             。

投标人名称：                  (盖单位章)   制造商名称：            (盖单位章)

签字人职务：                               签字人职务：

签字人姓名：                               签字人姓名：

签字人签名：                               签字人签名：

六.、投标人诚信承诺函

（适用勘察设计、监理、货物、全过程工程咨询招标文件）

（招标人名称）：

我单位参与（招标项目名称）的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：           （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：      年     月       日

注：

1、本承诺函加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，领取中标通知书前将本承诺函原件提交招标人。

重要提示：请投标人注意，诚信承诺函不可加盖法定代表人个人章，应由法定代表人本人亲笔签名

七、投标人提交的其它资料

招标文件投标人须知前附表要求提供的其他资格证明文件。

说明：招标人可以根据项目的特点和需要，在投标文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照投标文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

投标文件

（技术商务部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日      期：    年   月     日

目录

1.货物说明一览表……………………………………………………………………………………页码

2.供货范围清单………………………………………………………………………………………页码

3.技术规格和商务偏离表……………………………………………………………………………页码

4.售后服务承诺书……………………………………………………………………………………页码

5.相关技术、商务、服务响应承诺及其他资料……………………………………………………页码

6.技术商务评分标准对照情况点对点应答表………………………………………………………页码

1、货物说明一览表

投标人名称:                                                         招标项目编号∶

| 合同包 |  | 货物名称 |  | 品牌 |  | 型号规格 |  | 原产地及制造商名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （全称并加盖单位公章）

日期：      年     月       日

2、供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的品牌、名称、生产厂家、原产地、规格型号、数量等；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

3、技术规格和服务要求偏离表

3.1技术规格偏离表

投标人名称：                                                      招标项目编号∶

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 投标文件中对应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人提交的投标文件中对招标文件的技术部分的响应，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

（2）若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人：           （全称并加盖单位公章）

日期：      年     月       日

3.2商务偏离表

投标人名称：                                                  招标项目编号∶

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 投标文件中对应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：（1）投标人提交的投标文件中对招标文件的商务部分的响应，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

（2）若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人：           （全称并加盖单位公章）

日期：      年     月       日

4、售后服务承诺书（如有）

投标人根据自身实际情况编写服务承诺书

5.相关技术、商务、服务响应承诺及其他资料

说明：

1.招标人可以根据项目的特点和需要，在招标文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照招标文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据招标文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

3.招标文件技术及商务部分评分项要求提供的证明材料。

6.技术商务评分标准对照情况点对点应答表

投标人名称：

招标项目编号：

| 技术部分评分内容 | 投标响应情况 | 详见页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |

| 商务部分评分内容 | 投标响应情况 | 详见页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |