建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：赤坑活动中心工程

- 工程概况 1.建设地点： 南平市延平区塔前镇 。 2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：赤坑活动中心工程设计图纸及预算清单中全部内容；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积：163.2平方米。 - 层数：2层，檐口高度：7.7米。 - 结构质式：框架结构。 - 基础类型：条形基础。 - 装饰情况：300*300釉面瓷砖地面铺装、乳胶漆墙面、乳胶漆天棚；卫生间瓷砖墙面、400*400防滑瓷砖地面、外墙抹灰等。 - 混凝土情况：现场搅拌混凝土。 - 编制范围 按照佰汇工程集团有限公司设计的 赤坑活动中心工程 图纸，专业范围包括 土建、装饰、水电、室外部分等 ，具体如下： 1.不含三通一平； 2. / 。 - 编制依据 1.图纸：佰汇工程集团有限公司设计的 赤坑活动中心工程 图纸及有关设计文件。 2.招标文件： （招标文件编制单位）编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算量定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）；（及现行补充或调整文件（截止2024年02月01日以前））。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年02月01日以前） 。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： /万元 ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按照2017版定额预算基价*1.1054 。 （2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班 。 （3）材料设备价格：参考《南平建设工程造价管理信息》（2024年02月）延平材料综合价格、2017版定额预算基价、市场询价（详见询价记录） 。 8、其他： / 。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： / 。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： 胶合板模板。 4.脚手架： 外脚手架（落地式钢管）、砌筑脚手架(里脚手架)。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) 一台次；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 详见主要材料询价表 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 八、其他需要的说明 - 详见工程预算书； 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。