## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 大干镇富文村乡村生活污水处理设施及配套管网
2 | 大干镇白石村乡村生活污水处理设施及配套管网
3 | 大干镇来布村乡村生活污水处理设施及配套管网
4 | 暂列金、暂估价
5 | 设备部分
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 大干镇富文村乡村生活污水处理设施及配套管网 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 富文村老城区
2 | 富文村沿路居民污水
3 | 富文村生活区居民污水
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 大干镇白石村乡村生活污水处理设施及配套管网 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 白石村
2 | 白石虎新村
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 大干镇来布村乡村生活污水处理设施及配套管网 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 来布村
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 暂列金、暂估价 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金
2 | 暂估价
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 设备部分 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 设备部分
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 大干镇富文村乡村生活污水处理设施及配套管网 富文村老城区 |  | 第1页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通用项目
1.2 | 道路工程
1.3 | 排水工程
1.4 | 泵站工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 大干镇富文村乡村生活污水处理设施及配套管网 富文村沿路居民污水 |  | 第2页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通用项目
1.2 | 道路工程
1.3 | 排水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 大干镇富文村乡村生活污水处理设施及配套管网 富文村生活区居民污水 |  | 第3页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通用项目
1.2 | 道路工程
1.3 | 排水工程
1.4 | 泵站工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 大干镇白石村乡村生活污水处理设施及配套管网 白石村 |  | 第4页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通用项目
1.2 | 道路工程
1.3 | 排水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 大干镇白石村乡村生活污水处理设施及配套管网 白石虎新村 |  | 第5页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通用项目
1.2 | 道路工程
1.3 | 排水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 大干镇来布村乡村生活污水处理设施及配套管网 来布村 |  | 第6页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通用项目
1.2 | 道路工程
1.3 | 排水工程
1.4 | 工艺部分
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 暂列金、暂估价 暂列金 |  | 第7页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 暂列金、暂估价 暂估价 |  | 第8页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂估价
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 设备部分 设备部分 |  | 第9页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 设备部分
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第1页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
大干镇富文村乡村生活污水处理设施及配套管网 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
富文村老城区 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 3935.34
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3
3 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 896.417
4 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 2575.713
5 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 974.75
6 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)材质:C30混凝土 (2)厚度:22cm | m2 | 1296.9
7 | 041001001005 | 拆除路面 | (1)材质:C30混凝土 (2)厚度:15cm | m2 | 800
8 | 041001003002 | 拆除基层 | (1)材质:级配碎石 (2)厚度:15cm | m2 | 1296.9
9 | 041001003006 | 拆除基层 | (1)材质:级配碎石 (2)厚度:10cm | m2 | 800
10 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5Km以内 | m3 | 679.853
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
11 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)部位:路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 2096.9
12 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 1296.9
13 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)厚度:15Cm | m2 | 1296.9
14 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 1296.9
15 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | (1)拉杆 (2)HRB400EΦ14 | t | 3.424
16 | 040901008001 | 植筋 | (1)植入深度:35cm (2)材料规格:直径14mm | 根 | 4046
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第2页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
17 | 040202011002 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:碎石 | m2 | 800
18 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 800
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
19 | 040501004001 | 塑料管 | (1)连接形式:“O”形橡胶圈连接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8KN/m2)、DN200 | m | 1786
20 | 040501004002 | 塑料管 | (1)连接形式:“O”形橡胶圈连接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8KN/m2)、DN300 | m | 758
21 | 040501004003 | 塑料管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:PE管 PN>1.6mpa、DN125 (6)泵站段污水主干管 | m | 1516
22 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | (1)支架形式:5#等边不锈钢角钢 (2)支架材质:不锈钢 | t | 1.007
23 | 040501004004 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:UPVC塑料管、Φ100 (6)入户支管 | m | 4500
24 | 040504003001 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井 φ700 H=1.5m (2)砂砾石垫层，黄砂找平 (3)20cm厚中粗砂找平层 (4)双层重型球墨铸铁井盖 φ700 | 座 | 65
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第3页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)安全防坠网 (6)C30混凝土承压圈 (7)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12)、现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14)、现浇混凝土(圆钢 φ10) (8)C20混凝土垫层
25 | 040504003007 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井 φ400 H=1.5m (2)砂砾石垫层，黄砂找平 (3)20cm厚中粗砂找平层 (4)双层重型球墨铸铁井盖 φ700 (5)安全防坠网 (6)C30混凝土承压圈 (7)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12)、现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14)、现浇混凝土(圆钢 φ10) (8)C20混凝土垫层 | 座 | 50
26 | 040504001002 | 砌筑井 | (1)排气阀井 D=1200 (2)做法详图集07MS101-2-52 (3)垫层：C15混凝土 (4)底板：200mm厚C25混凝土 (5)现浇钢筋：螺纹钢筋 φ10、螺纹钢筋 φ12 (6)圆形井壁：240mm厚MU10级砖M10水泥砂浆 (7)踏步：塑钢踏步 (8)井壁抹灰：砖砌原浆勾缝 (9)井室盖板：150mm厚C25混凝土 (10)预制钢筋：圆钢筋 φ12、螺纹钢筋 φ10、螺纹钢筋 φ12、螺纹钢筋 φ14 (11)砖砌井筒 φ700 MU10级砖M10水泥砂浆 (12)井圈：200mm厚C25细石混凝土 (13)井盖：双层重型球墨铸铁井盖 φ700 (14)钢管井字架(井深2m以内) (15)井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 12
27 | 040502005001 | 阀门 | (1)材质及规格:SCAR污水复合式排气阀 DN125 | 个 | 12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第4页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
28 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)泄水井 1000*1000 (2)做法详图集07MS101-2-66~86 (3)垫层：C15混凝土 (4)底板：200mm厚C25混凝土 (5)矩形井壁：150mm厚C25混凝土 (6)现浇钢筋：螺纹钢筋 φ10 (7)井壁抹灰：20mm厚1:2防水水泥砂浆 (8)踏步：塑钢踏步 (9)井室盖板：150mm厚C25混凝土 (10)预制钢筋：圆钢筋 φ12、螺纹钢筋 φ8、螺纹钢筋 φ10、螺纹钢筋 φ12 (11)预制井筒 φ700 C25混凝土 (12)井圈：200mm厚C25混凝土 (13)井盖：双层重型球墨铸铁井盖 φ700 (14)钢管井字架(井深2m以内) (15)井盖、井箅安装(安全防坠网) (16)刚性防水套管 DN150 | 座 | 10
29 | 040502005002 | 阀门 | (1)材质及规格:闸阀 DN150 | 个 | 10
30 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | (1)强度等级:C20 (2)结构形式:混凝土 (3)人工拆除原有水沟 | m3 | 132.44
31 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5Km以内 | m3 | 132.44
32 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)断面尺寸:600*300 (2)基础、垫层：材料、品种、厚度:C20混凝土 (3)沟壁材料:C20混凝土 | m | 602
33 | 031002001001 | 管道支架 | (1)材质:角钢 | kg
泵站工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
34 | 040101001001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:10m以内 | m3 | 510.409
35 | 040103001003 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设 | m3 | 97.38
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第5页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计要求 (4)填方材料品种:三类土
36 | 040103001012 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:细砂 | m3 | 366.679
37 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 398.478
38 | 040201007001 | 抛石挤淤 | (1)材料品种、规格:毛石 | m3 | 42.772
39 | 040103002021 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:淤泥 (2)运距:5km | m3 | 8.554
40 | 040305001001 | 垫层 | (1)泵站垫层 (2)厚度:400厚 (3)材料品种、规格:C30混凝土 | m3 | 5.292
41 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)一体化提升泵 (2)混凝土强度等级:C40素 | m3 | 17.66
42 | 040305001006 | 垫层 | (1)化粪池 (2)厚度:100厚 (3)材料品种、规格:C20混凝土 | m3 | 2.016
43 | 040303002002 | 混凝土基础 | (1)化粪池 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.46
44 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 (2)240mm (3)现拌混合砂浆M5 | m3
45 | 010512008004 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)C25 | m3
46 | 040601027003 | 刚性防水 | (1)材料品种、规格:20厚1:2防水水泥砂浆 | m2
47 | 040504001003 | 砌筑井 | (1)化粪池检查井 φ600 (2)井壁：240mm厚实心砖砌墙M7.5砂浆砌筑 (3)井壁抹灰：20厚1:2防水水泥砂浆 (4)井盖：预制φ600钢筋砼盖板 | 座 | 3
48 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:Φ12 | t | 0.366
49 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:Φ16 | t | 0.512
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第6页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
50 | 040504008001 | 整体化粪池 | (1)玻璃钢 (2)2.6*7m 壁厚15mm | 座 | 1
51 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)草(灌木)籽种类:马尼拉草 | m2 | 162
富文村沿路居民污水 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
52 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1263.483
53 | 040103001004 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 296.599
54 | 040103001005 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 596.075
55 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 578.339
56 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)材质:C30混凝土 (2)厚度:22cm | m2 | 1048.1
57 | 041001001006 | 拆除路面 | (1)材质:C30混凝土 (2)厚度:15cm | m2 | 160
58 | 041001003003 | 拆除基层 | (1)材质:级配碎石 (2)厚度:15cm | m2 | 1048.1
59 | 041001003007 | 拆除基层 | (1)材质:级配碎石 (2)厚度:10cm | m2 | 160
60 | 040103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5Km以内 | m3 | 427.797
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
61 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | (1)部位:路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 1208.1
62 | 040202011003 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 1048.1
63 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)厚度:15Cm | m2 | 1048.1
64 | 040203007003 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 1048.1
65 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | (1)拉杆 (2)HRB400EΦ14 | t | 2.664
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第7页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
66 | 040901008002 | 植筋 | (1)植入深度:35cm (2)材料规格:直径14mm | 根 | 3148
67 | 040202011004 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:碎石 | m2 | 160
68 | 040203007004 | 水泥混凝土 | (1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 160
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
69 | 040501004005 | 塑料管 | (1)连接形式:“O”形橡胶圈连接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8KN/m2)、DN200 | m | 1018
70 | 040501004006 | 塑料管 | (1)连接形式:“O”形橡胶圈连接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8KN/m2)、DN300 | m | 469
71 | 040501004007 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:UPVC塑料管、Φ100 (6)入户支管 | m | 1000
72 | 040504003002 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井 φ700 H=1.5m (2)砂砾石垫层，黄砂找平 (3)20cm厚中粗砂找平层 (4)双层重型球墨铸铁井盖 φ700 (5)安全防坠网 (6)C30混凝土承压圈 (7)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12)、现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14)、现浇混凝土(圆钢 φ10) (8)C20混凝土垫层 | 座 | 31
73 | 040504003008 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井 φ400 H=1.5m (2)砂砾石垫层，黄 | 座 | 26
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第8页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
砂找平 (3)20cm厚中粗砂找平层 (4)双层重型球墨铸铁井盖 φ700 (5)安全防坠网 (6)C30混凝土承压圈 (7)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12)、现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14)、现浇混凝土(圆钢 φ10) (8)C20混凝土垫层
富文村生活区居民污水 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
74 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 127.296
75 | 040103001009 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 27.003
76 | 040103001010 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 82.613
77 | 040103002010 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 32.339
78 | 041001001004 | 拆除路面 | (1)材质:C30混凝土 (2)厚度:22cm | m2 | 112.8
79 | 041001001007 | 拆除路面 | (1)材质:C30混凝土 (2)厚度:15cm | m2 | 40
80 | 041001003005 | 拆除基层 | (1)材质:级配碎石 (2)厚度:15cm | m2 | 112.8
81 | 041001003008 | 拆除基层 | (1)材质:级配碎石 (2)厚度:10cm | m2 | 40
82 | 040103002011 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5Km以内 | m3 | 51.736
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
83 | 040202001003 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 152.8
84 | 040202011006 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 112.8
85 | 040202015003 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)厚度:15Cm | m2 | 112.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第9页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
86 | 040203007006 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 112.8
87 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 | (1)拉杆 (2)HRB400EΦ14 | t | 0.298
88 | 040901008003 | 植筋 | (1)植入深度:35cm (2)材料规格:直径14mm | 根 | 352
89 | 040202011007 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:碎石 | m2 | 40
90 | 040203007007 | 水泥混凝土 | (1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 40
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
91 | 040501004010 | 塑料管 | (1)连接形式:“O”形橡胶圈连接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8KN/m2)、DN200 | m | 141
92 | 040501004012 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:UPVC塑料管、Φ100 (6)入户支管 | m | 200
93 | 040504003006 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井 φ700 H=1.5m (2)砂砾石垫层，黄砂找平 (3)20cm厚中粗砂找平层 (4)双层重型球墨铸铁井盖 φ700 (5)安全防坠网 (6)C30混凝土承压圈 (7)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12)、现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14)、现浇混凝土(圆钢 φ10) (8)C20混凝土垫层 | 座 | 6
泵站工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
94 | 040101003009 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 98.782
95 | 040103001024 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 34.603
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第10页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土
96 | 040103001025 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:细砂 | m3 | 53.463
97 | 040103002018 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 59.008
98 | 040504008003 | 整体化粪池 | (1)材质:玻璃钢 (2)型号、规格:8t | 座 | 1
99 | 040303002009 | 混凝土基础 | (1)化粪池 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.61
大干镇白石村乡村生活污水处理设施及配套管网 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
白石村 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
100 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 396.24
101 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 65.593
102 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 290.307
103 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 62.554
104 | 040101003007 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 98.782
105 | 040103001020 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 34.603
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第11页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
106 | 040103001021 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:细砂 | m3 | 53.463
107 | 040103002016 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 59.008
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
108 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)材质:C30混凝土 (2)厚度:22cm | m2 | 45
109 | 041001001008 | 拆除路面 | (1)材质:C30混凝土 (2)厚度:15cm | m2 | 20
110 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)材质:级配碎石 (2)厚度:15cm | m2 | 45
111 | 041001003009 | 拆除基层 | (1)材质:级配碎石 (2)厚度:10cm | m2 | 20
112 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5Km以内 | m3 | 21.65
113 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | (1)部位:路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 65
114 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:碎石 | m2 | 20
115 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 20
116 | 040202011008 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 45
117 | 040202015004 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)厚度:15Cm | m2 | 45
118 | 040203007008 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 45
119 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | (1)拉杆 (2)HRB400EΦ14 | t | 0.127
120 | 040901008004 | 植筋 | (1)植入深度:35cm (2)材料规格:直径14mm | 根 | 150
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
121 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)更换井盖 (2)检查井盖 (3)双层重型球墨铸铁井盖 1000A | 套 | 36
122 | 040504003001 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井 φ700 H=1.5m (2)砂砾石垫层，黄砂找平 (3)20cm厚中粗砂找平层 | 座 | 19
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第12页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)双层重型球墨铸铁井盖 φ700 (5)安全防坠网 (6)C30混凝土承压圈 (7)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12)、现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14)、现浇混凝土(圆钢 φ10) (8)C20混凝土垫层
123 | 040501004001 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:UPVC塑料管、Φ100 (6)入户支管 | m | 100
124 | 040501004017 | 塑料管 | (1)连接形式:“O”形橡胶圈连接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8KN/m2)、DN150 | m
125 | 040501004018 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:UPVC塑料管、DN150 (6)收集次主管 | m | 60
126 | 040501001001 | 混凝土管 | (1)水泥管 (2)规格:500A (3)接口方式:水泥砂浆接口 (4)管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 41.5
127 | AB0001 | 管道清淤 | (1)管道清淤 | m
128 | 04BGQ0302001 | 疏通管道 | (1)管道清淤 | m | 830
129 | AB0002 | 管道试漏 |  | km
130 | 040501001002 | 混凝土管 | (1)管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 830
131 | 040501004016 | 塑料管 | (1)连接形式:“O”形橡胶圈连接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 408
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第13页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8KN/m2)、DN200
132 | AB0021 | 三格化粪池 | (1)三格化粪池 (2)2*2.9 | 座
133 | 040504008004 | 整体化粪池 | (1)材质:玻璃钢 (2)型号、规格:8t | 座 | 1
134 | 040303002007 | 混凝土基础 | (1)化粪池 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.61
白石虎新村 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
135 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 47.232
136 | 040103001006 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 7.716
137 | 040103001007 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 31.716
138 | 040103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 10.777
139 | 040101003010 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 98.782
140 | 040103001026 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 34.603
141 | 040103001027 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:细砂 | m3 | 53.463
142 | 040103002019 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 59.008
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第14页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
143 | 041001001003 | 拆除路面 | (1)材质:C30混凝土 (2)厚度:22cm | m2 | 48
144 | 041001003004 | 拆除基层 | (1)材质:级配碎石 (2)厚度:15cm | m2 | 48
145 | 040103002008 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5Km以内 | m3 | 17.76
146 | 040202011005 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:碎石 | m2
147 | 040203007005 | 水泥混凝土 | (1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2
148 | 040202011009 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 48
149 | 040202015005 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)厚度:15Cm | m2 | 48
150 | 040203007009 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 48
151 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | (1)拉杆 (2)HRB400EΦ14 | t | 0.127
152 | 040901008005 | 植筋 | (1)植入深度:35cm (2)材料规格:直径14mm | 根 | 150
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
153 | 040504003005 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井 φ700 H=1.5m (2)砂砾石垫层，黄砂找平 (3)20cm厚中粗砂找平层 (4)双层重型球墨铸铁井盖 φ700 (5)安全防坠网 (6)C30混凝土承压圈 (7)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12)、现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14)、现浇混凝土(圆钢 φ10) (8)C20混凝土垫层 | 座 | 5
154 | 040501004008 | 塑料管 | (1)连接形式:“O”形橡胶圈连接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8KN/m2)、DN200 | m | 60
155 | 040501004009 | 塑料管 | (1)连接形式:“O”形橡胶圈连接 (2)垫层、基础材质 | m | 40
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第15页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8KN/m2)、DN150
156 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)钢筋水泥盖板 (2)单件体积:0.012m3 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 6
157 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | (1)水沟修复 (2)断面尺寸:300*300 (3)基础、垫层：材料、品种、厚度:100mm厚C20混凝土 (4)砌体材料:200mm厚C20混凝土 | m | 10
158 | 04BGQ0307001 | 渠沟冲吸泥 | (1)主管道清淤、试漏 (2)渠沟断面:300*300 | m | 200
159 | AB0017 | 三格化粪池 | (1)三格化粪池 (2)2.1*3 | 座
160 | 040504008005 | 整体化粪池 | (1)材质:玻璃钢 (2)型号、规格:φ2.1*3.0m | 座 | 1
161 | 040303002010 | 混凝土基础 | (1)化粪池 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.944
大干镇来布村乡村生活污水处理设施及配套管网 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
来布村 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
162 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 361.78
163 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 146.925
164 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:场内 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 137.575
165 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 | m3 | 203.648
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第16页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)运距:5Km以内
166 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)材质:C30混凝土 (2)厚度:220mm | m2 | 128
167 | 041001001009 | 拆除路面 | (1)材质:C30混凝土 (2)厚度:15cm | m2 | 80
168 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)材质:碎石 (2)厚度:150mm厚 | m2 | 128
169 | 041001003010 | 拆除基层 | (1)材质:级配碎石 (2)厚度:10cm | m2 | 80
170 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | (1)强度等级:C20 (2)结构形式:混凝土 (3)人工拆除原有水沟 | m3 | 88.88
171 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:混凝土碎块碎渣 (2)运距:5Km以内 | m3 | 156.24
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
172 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)部位:道路 | m2 | 208
173 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 128
174 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)厚度:15Cm | m2 | 128
175 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 128
176 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | (1)拉杆 (2)HRB400EΦ14 | t | 0.339
177 | 040901008006 | 植筋 | (1)植入深度:35cm (2)材料规格:直径14mm | 根 | 400
178 | 040202011002 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 80
179 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 80
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
180 | 040501004001 | 塑料管 | (1)连接形式:“O”形橡胶圈连接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8KN/m2)、DN200 | m | 564
181 | 040504003003 | 塑料检查井 | (1)沿沟抗浮塑料检查井 φ700 H=1.5m (2)砂砾石垫层，黄砂找平 | 座 | 16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第17页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)20cm厚中粗砂找平层 (4)双层重型球墨铸铁井盖 φ700 (5)安全防坠网 (6)C30混凝土承压圈 (7)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12)、现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14)、现浇混凝土(圆钢 φ10) (8)C20混凝土垫层 (9)井壁外包C20混凝土
182 | 040504003004 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井 φ700 H=1.5m (2)砂砾石垫层，黄砂找平 (3)20cm厚中粗砂找平层 (4)双层重型球墨铸铁井盖 φ700 (5)安全防坠网 (6)C30混凝土承压圈 (7)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12)、现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14)、现浇混凝土(圆钢 φ10) (8)C20混凝土垫层 | 座 | 6
183 | 040501004002 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂垫层 (3)铺设深度:详图纸 (4)管道检验及试验要求:按规范要求 (5)材质及规格:UPVC塑料管、Φ100 (6)入户支管 | m | 500
184 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)断面尺寸:600*300 (2)基础、垫层：材料、品种、厚度:C20混凝土 (3)沟壁材料:C20混凝土 | m | 404
工艺部分 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
一体化生化池
185 | 040101003011 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 318.73
186 | 040103001028 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三 | m3 | 35.309
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第18页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
类土
187 | 040103001029 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:细砂 | m3 | 187.382
188 | 040103002020 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 278.145
189 | 040305001009 | 垫层 | (1)厚度:100厚 (2)材料品种、规格:C25混凝土 | m3 | 4.484
190 | 040303002008 | 混凝土基础 | (1)一体化生化池 (2)混凝土强度等级:C30 S6抗渗 | m3 | 12.528
191 | 010401003005 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 (2)墙体类型、砌筑高度:0.5m (3)砂浆强度等级、配合比:M5 | m3
192 | 010512008005 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)700重型球墨铸铁井盖 | 套 | 4
193 | 040601027006 | 刚性防水 | (1)材料品种、规格:20厚1:2防水水泥砂浆 | m2
194 | 040504001004 | 砌筑井 | (1)一体化生化池检查井 φ700 (2)井壁：240mm厚实心砖砌墙M7.5砂浆砌筑 (3)井壁抹灰：20厚1:2防水水泥砂浆 | 座 | 4
人工湿地
195 | 040502008001 | 套管制作、安装 | (1)形式、材质及规格:防水套管 DN110 | 个 | 60
196 | 040502008002 | 套管制作、安装 | (1)形式、材质及规格:防水套管 DN200 | 个 | 2
197 | 040501004013 | 塑料管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)材质及规格:UPVC穿孔管 φ110 (3)外侧10目不锈钢网包裹 (4)φ110UPVC弯头、φ110UPVC通气帽 | m | 1150
198 | AB0005 | 塑钢围栏 | (1)塑钢围栏 (2)H=0.6m | m
199 | 010607002001 | 成品栅栏 | (1)材料品种、规格:塑钢围栏 H=0.6m | m | 98
200 | 070205002001 | 玻璃钢盖板 | (1)1000*1000*40mm | 块 | 24
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第19页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
污泥干化场
201 | 040101003004 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 30.757
202 | 040103001017 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 5.285
203 | 040103002014 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 24.682
204 | 040305001007 | 垫层 | (1)厚度:100厚 (2)材料品种、规格:C15混凝土 | m3 | 6.623
205 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | (1)混凝土强度等级:C30 (2)防水、抗渗要求:S6抗渗 | m3 | 18.849
206 | 010401003003 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 (2)墙体类型、砌筑高度:1.5m (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 16.916
207 | 040601027004 | 刚性防水 | (1)池壁 (2)材料品种、规格:20厚1:2防水水泥砂浆 | m2 | 91.44
208 | 040601027007 | 刚性防水 | (1)池底 (2)材料品种、规格:20厚1:2防水水泥砂浆 | m2 | 43.92
209 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400EΦ12 | t | 1.241
210 | 040502008003 | 套管制作、安装 | (1)形式、材质及规格:防水套管 DN110 | 个 | 60
211 | 040502008004 | 套管制作、安装 | (1)形式、材质及规格:防水套管 DN200 | 个 | 2
212 | 040501004014 | 塑料管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)材质及规格:UPVC穿孔管 φ110 (3)外侧10目不锈钢网包裹 (4)φ110UPVC三通、φ110UPVC管堵 | m | 10
213 | 040503004001 | 金属吊架制作、安装 | (1)膨胀螺丝 M12*80 (2)角钢50*5 | t | 0.019
214 | 040402016001 | 沟道盖板 | (1)材质:PVC (2)规格尺寸:250*30mm | m | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第20页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
215 | 040601025003 | 滤料铺设 | (1)滤料品种:碎石 (2)滤料规格:5-20 | m3 | 175.5
216 | 040601030001 | 井、池渗漏试验 | (1)构筑物名称:污泥干化场 | m3 | 65.88
消毒池/排放口
217 | 040101003005 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 47.604
218 | 040103001016 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 17.09
219 | 040103002013 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 30.514
220 | 040305001008 | 垫层 | (1)厚度:100厚 (2)材料品种、规格:C15混凝土 | m3 | 1.561
221 | 040601006003 | 现浇混凝土池底 | (1)混凝土强度等级:C30 (2)防水、抗渗要求:S6抗渗 | m3 | 3.113
222 | 010401003004 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 (2)墙体类型、砌筑高度:2.4m (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 12.971
223 | 040601027005 | 刚性防水 | (1)池壁 (2)材料品种、规格:20厚1:2防水水泥砂浆 | m2 | 69.888
224 | 040601027008 | 刚性防水 | (1)池底 (2)材料品种、规格:20厚1:2防水水泥砂浆 | m2 | 2.982
225 | 040601027009 | 刚性防水 | (1)池壁 (2)材料品种、规格:热沥青两道 | m2 | 16.032
226 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400EΦ12 | t | 0.244
227 | 040601030002 | 井、池渗漏试验 | (1)构筑物名称:消毒池/排放口 | m3 | 7.56
228 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)池壁内侧白色瓷砖贴面 (2)瓷质面砖240×60，5厚1∶2水泥砂浆 | m2 | 26.22
229 | 040502008005 | 套管制作、安装 | (1)形式、材质及规格:防水套管 DN200 | 个 | 2
230 | 040601023001 | 折板 | (1)材质:PVC (2)部位:折流板 | m2 | 2.16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第21页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:900*800mm (4)厚度:10
231 | 040601023002 | 整流板 | (1)材质:PVC (2)部位:出水整流板 (3)规格:800*570mm (4)厚度:10mm | m2 | 0.456
232 | 040602039001 | 堰板 | (1)材质:PVC (2)厚度:10mm (3)形式:三角出水堰板 800X570 | m2 | 0.456
233 | 040501004015 | 塑料管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)管道检验及试验要求:管道闭水试验 (3)材质及规格:PVC管 φ200 | m | 10
234 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)砖墙 (2)水泥砂浆 (3)194×94 白色瓷砖 | m2
235 | 070205003001 | 其他井盖板 | (1)盖板品种规格型号:不锈钢盖板制作安装 | 块 | 4
简介牌
236 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | (1)简介牌 (2)箱体规格:2.45*2.25m (3)基层材料种类:不锈钢304 (4)面层材料种类:广告布 | m2 | 5.513
厂区围栏
237 | 040101003006 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 20.8
238 | 040103001018 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 17.472
239 | 040103002015 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5Km以内 | m3 | 0.717
240 | 040303002005 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.16
241 | AB0019 | 塑钢围栏 | (1)塑钢围栏 (2)H=1.5m | m
242 | 010607002002 | 成品栅栏 | (1)材料品种、规格:塑钢围栏 H=1.5m | m | 130
243 | 050102013002 | 喷播植草(灌木)籽 | (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 301.11
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第22页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)草(灌木)籽种类:马尼拉草
电气工程
244 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)规格:VV-1KV-4x2.5 (2)材质:铜芯 (3)名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 (4)电压等级(kV):1KV | m
245 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)规格:VV-1KV-4*2.5 (2)材质:铜芯 (3)名称:铜芯电力电缆 (4)电压等级(kV):1KV | m | 80
246 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)规格:VV-1KV-4x4.0 (2)材质:铜芯 (3)名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 (4)电压等级(kV):1KV | m
247 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)规格:VV-1KV-4*4.0 (2)材质:铜芯 (3)名称:铜芯电力电缆 (4)电压等级(kV):1KV | m | 20
248 | 030408002003 | 控制电缆 | (1)规格:KVV-1KV-2x1.0 (2)材质:铜芯 (3)名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 (4)电压等级(kV):1KV | m | 50
249 | 040804001001 | 配管 | (1)材质:塑料 (2)规格:DN25 (3)名称:硬塑料管 | m | 150
暂列金、暂估价 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
设备部分 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
设备部分 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
设备部分 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第23页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格栅厌氧池
250 | AB005 | 格栅厌氧池设备 | (1)格栅厌氧池设备 (2)机械格栅、栅间隙为5mm，N=0.75KW (3)离心曝气机2.2kW (4)缺氧搅拌器 (5)QJB0.55/4—220/3-980/S (6)组合填料Φ150,间距180mm (7)详图纸 | 项
251 | 040602001001 | 格栅 | (1)格栅厌氧池设备 (2)机械格栅 栅间隙为5mm,N=0.75KW 1套 不锈钢材质 (3)含新做φ200预埋管、φ200UPVC排水管50m、φ200UPVC直接8个、φ200UPVC弯头20个、6#镀锌槽钢40m、φ10尼龙绳385m、L50X5镀锌角钢2m、10#不锈钢膨胀螺丝50个、聚丙烯组合填料φ150,间距180mm，40m3 (4)含清理原有人工格栅、清除原有池内填料及填料支架 (5)其余详图纸 | 项 | 1
一体化生化池（缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥池）
252 | AB008 | 一体化生化池设备 | (1)一体化污水处理设备 (2)详图纸 (3)Φ3.00M×11.00M (4)地埋式玻璃钢 (5)聚丙烯组合填料 Φ150,间距180mm | 项
253 | 040504008006 | 整体化粪池 | (1)一体化污水处理设备 (2)玻璃钢罐 φ3.00m,L=11m,d=20mm (3)含φ50UPVC给水管20m、φ50UPVC直接4个、φ50UPVC弯头20个、φ50UPVC球阀6个、φ50mm,d=4mmPVC内嵌螺旋钢丝软管20m、φ50~60不锈钢双钢丝喉箍10个、6#镀锌槽钢32m、φ10尼龙绳210m、聚丙烯组合填料φ150,间距180mm，21m3 | 项 | 1
254 | 040602017001 | 搅拌机 | (1)缺氧搅拌器 QJB0.55/4—220/3-980/S | 台 | 1
255 | 040602012001 | 曝气机 | (1)离心曝气机 2.2K | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第24页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
W
256 | AB006 | 沉淀池/污泥池设备 | (1)沉淀池/污泥池设备 (2)沉淀池污泥泵50WQ10-10-0.75 (3)污泥池污泥泵50WQ10-10-0.75 (4)详图纸 | 项
257 | 040602027001 | 污泥浓缩机 | (1)沉淀池、污泥池 (2)污泥泵 50WQ10-10-0.75 铸铁防腐 | 台 | 2
人工湿地
258 | AB007 | 人工湿地设备 | (1)人工湿地设备 (2)HDPE防渗膜 (3)生态滤料陶粒 (4)电控系统 (5)详图纸 | 项
259 | 040602016001 | 生物转盘 | (1)人工湿地设备 (2)湿地植物2880株 (3)1.5mmHDPE防渗膜厚度260㎡ (4)300g/㎡无纺土工布520㎡ (5)种植土壤28.8m3 (6)φ5-20mm碎石填料144m3 (7)生态滤料120m3 (8)φ30-100mm碎石57.6m3 (9)含清除原有人工湿地植物及湿地填料 | 项 | 1
260 | 040807002001 | 供电系统调试 | (1)名称:户外电控系统 (2)型号:1000*600*1500 | 系统 | 1
GRP 一体化预制泵站
261 | 040602028002 | GRP 一体化预制泵站 | (1)GRP 一体化预制泵站 (2)详图纸 | 项 | 1
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
大干镇富文村乡村生活污水处理设施及配套管网
富文村老城区
1 | 安全文明施工费
1.1 | 通用项目
1.2 | 道路工程
1.3 | 排水工程
1.4 | 泵站工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 通用项目
2.2 | 道路工程
2.3 | 排水工程
2.4 | 泵站工程
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 通用项目
3.2 | 道路工程
3.3 | 排水工程
3.4 | 泵站工程
富文村沿路居民污水
1 | 安全文明施工费
1.1 | 通用项目
1.2 | 道路工程
1.3 | 排水工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 通用项目
2.2 | 道路工程
2.3 | 排水工程
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 通用项目
3.2 | 道路工程
3.3 | 排水工程
富文村生活区居民污水
1 | 安全文明施工费
1.1 | 通用项目
1.2 | 道路工程
1.3 | 排水工程
1.4 | 泵站工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 通用项目
2.2 | 道路工程
2.3 | 排水工程
2.4 | 泵站工程
3 | 扬尘污染防治措施费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.1 | 通用项目
3.2 | 道路工程
3.3 | 排水工程
3.4 | 泵站工程
大干镇白石村乡村生活污水处理设施及配套管网
白石村
1 | 安全文明施工费
1.1 | 通用项目
1.2 | 道路工程
1.3 | 排水工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 通用项目
2.2 | 道路工程
2.3 | 排水工程
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 通用项目
3.2 | 道路工程
3.3 | 排水工程
白石虎新村
1 | 安全文明施工费
1.1 | 通用项目
1.2 | 道路工程
1.3 | 排水工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 通用项目
2.2 | 道路工程
2.3 | 排水工程
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 通用项目
3.2 | 道路工程
3.3 | 排水工程
大干镇来布村乡村生活污水处理设施及配套管网
来布村
1 | 安全文明施工费
1.1 | 通用项目
1.2 | 道路工程
1.3 | 排水工程
1.4 | 工艺部分
2 | 其他总价措施费
2.1 | 通用项目
2.2 | 道路工程
2.3 | 排水工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.4 | 工艺部分
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 通用项目
3.2 | 道路工程
3.3 | 排水工程
3.4 | 工艺部分
暂列金、暂估价
暂列金
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
3 | 疫情常态化防控措施费
3.1 | 暂列金
4 | 扬尘污染防治措施费
4.1 | 暂列金
暂估价
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂估价
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂估价
3 | 疫情常态化防控措施费
3.1 | 暂估价
4 | 扬尘污染防治措施费
4.1 | 暂估价
设备部分
设备部分
1 | 安全文明施工费
1.1 | 设备部分
2 | 其他总价措施费
2.1 | 设备部分
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 设备部分
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
大干镇富文村乡村生活污水处理设施及配套管网 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
富文村老城区 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 041111003002 | 移动式水马围挡 |  | m·d（m） | 2000
泵站工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
4 | 041112001001 | 钢板桩支撑 | (1)钢板桩类型、布防方式:9米长SP-Ⅲ型拉森钢板桩 | m | 26.16
富文村沿路居民污水 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
5 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
6 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
7 | 041111003003 | 移动式水马围挡 |  | m·d（m） | 1000
富文村生活区居民污水 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
8 | 041106001007 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
9 | 041106001008 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
10 | 041111003005 | 移动式水马围挡 |  | m·d（m） | 300
泵站工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
大干镇白石村乡村生活污水处理设施及配套管网 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
白石村 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
11 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
12 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
13 | 041111003004 | 移动式水马围挡 |  | m·d（m） | 400
白石虎新村 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
14 | 041106001005 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
15 | 041106001006 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
大干镇来布村乡村生活污水处理设施及配套管网 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
来布村 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
16 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
17 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
18 | 041111003001 | 移动式水马围挡 |  | m·d（m） | 500
工艺部分 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
暂列金、暂估价 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
设备部分 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
设备部分 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
设备部分 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 280000
2 | 专业工程暂估价 | 150000
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 430000 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 280000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 280000 |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 泵站修复
2 | 池体改造
3 | 管道放坡、回填、路面拆除及修复 | 150000
合 计 |  | 150000 |  | ——