## 工程审核书封面_17取费
工 程 审 核 书
建 设 单 位：
工 程 名 称： | 顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）
审核总价（小写）： | 2445135元
（大写）： | 贰佰肆拾肆万伍仟壹佰叁拾伍元整
其中甲供材料费（小写）： |  | 0元
（大写）： |  | 零元
审 核 单 位： |  |  | （签字盖章）
审 核 人： |  |  | （签字盖章）
审 核 日 期：

## 工程项目造价汇总表_17审核
工程项目造价汇总表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）
序号 | 单 项 工 程 名 称 | 审前金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元）
1 | 顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分） | 2458786 | 2445135 | -13651
合 计 |  | 2458786 | 2445135 | -13651

## 单项工程造价汇总表_17审核
单项工程造价汇总表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）
序号 | 单 位 工 程 名 称 | 审前金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元）
1 | 土建单位工程 | 76471 | 71564 | -4907
2 | 安装单位工程 | 2382315 | 2373571 | -8744
合 计 |  | 2458786 | 2445135 | -13651

## 单位工程造价汇总表_17审核_1
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）_土建单位工程
序号 | 汇 总 内 容 | 审前金额（元） | 审后金额（元） | 增减金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 73579 | 68858 | -4721
1.1 | (配电室）.室内设备基础部分（1座） | 73579 | 68858 | -4721
2 | 措施项目费 | 2892 | 2706 | -186
2.1 | 总价措施项目费 | 2892 | 2706 | -186
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2634 | 2465 | -169
2.1.2 | 其他总价措施费 | 258 | 241 | -17
2.2 | 单价措施项目费 | 0 | 0 | 0
3 | 其他项目费 | 0 | 0 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 0 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 76471 | 71564 | -4907

## 单位工程造价汇总表_17审核_2
单位工程造价汇总表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）_安装单位工程
序号 | 汇 总 内 容 | 审前金额（元） | 审后金额（元） | 增减金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 2326096 | 2317683 | -8413
1.1 | （1）.站房内设备安装部分 | 903664 | 900268 | -3396
1.2 | （2）.电缆敷设安装部分 | 1311200 | 1306183 | -5017
1.3 | (3).配电室规范化建设 | 0 | 0 | 0
1.4 | （4）.配电室发电机部分 | 105427 | 105427 | 0
1.5 | （5）.配电室(照明、其他）安装部分 | 5805 | 5805 | 0
2 | 措施项目费 | 56219 | 55888 | -331
2.1 | 总价措施项目费 | 56219 | 55888 | -331
2.1.1 | 安全文明施工费 | 51212 | 50910 | -302
2.1.2 | 其他总价措施费 | 5007 | 4978 | -29
2.2 | 单价措施项目费 | 0 | 0 | 0
3 | 其他项目费 | 0 | 0 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 0 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 2382315 | 2373571 | -8744

## 分部分项工程量清单计价表_17审核（含定额）_1
分部分项工程量清单计价审核表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）_土建单位工程
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 增减 金额
|  |  |  | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价
一 | (配电室）.室内设备基础部分（1座）
1 | 010501006001 | 设备基础 | 座 | 1 | 73578.86 | 73578.86 | 1 | 68857.97 | 68857.97 | -4720.89
(2) | 10101018 | 人工挖沟槽土方 (三类土 槽深 2m以内) | m3 | 80.882 | 40.53 | 3278.15 | 80.882 | 40.53 | 3278.15 | 0
(3) | 10105045换1 | C15非泵送普通混凝土 基础垫层 | m3 | 6.574 | 438.55 | 2883.03 | 6.574 | 438.55 | 2883.03 | 0
(4) | 10104001换1 | 基础砌砖墙 | m3 | 10.142 | 752.75 | 7634.39 | 7.591 | 752.75 | 5714.13 | -1920.26
(5) | 10105019换1 | [C20现拌普通混凝土] (圈梁) | m3 | 3.456 | 672.63 | 2324.61 | 3.189 | 672.63 | 2145.02 | -179.59
(6) | 10112056 | 沟底水泥砂浆找平抹灰 | m2 | 26.684 | 62.45 | 1666.42 | 26.684 | 62.45 | 1666.42 | 0
(7) | 10112017 | 内墙面砂浆找平抹灰 | m2 | 81.28 | 37.4 | 3039.87 | 81.28 | 37.4 | 3039.87 | 0
(8) | 10101098 | 槽坑回填砂 (人工摊铺夯实) | m3 | 30.332 | 183.34 | 5561.07 | 30.332 | 183.34 | 5561.07 | 0
(9) | 10101042 | 人工装车 (土方) | m3 | 80.882 | 12.01 | 971.39 | 80.882 | 12.01 | 971.39 | 0
(10) | 10101084 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 1km以内) | m3 | 80.882 | 13.21 | 1068.45 | 80.882 | 13.21 | 1068.45 | 0
(11) | 10101085换1 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 每增加1km) | m3 | 80.882 | 23.81 | 1925.8 | 80.882 | 23.81 | 1925.8 | 0
(14) | 10105045 | C20混凝土地面浇筑 | m3 | 18.872 | 554.6 | 10466.41 | 14.146 | 554.6 | 7845.37 | -2621.04
(20) | 10105126 | 预埋铁件安装 | t | 0.024 | 8259.61 | 198.23 | 0.024 | 8259.61 | 198.23 | 0
(23) | 10105126换1 | 预埋铁件安装（电缆支架）（0.84+0.4*4=(0.84*3.77+1.6*2.422)*29/1000 | t | 0.204 | 19672.15 | 4013.12 | 0.204 | 19672.15 | 4013.12 | 0
(24) | 10105126换2 | 预埋铁件安装（花纹盖板8mm/每平方62.8kg+角钢l40*4=2.424kg） | t | 1.36 | 19672.15 | 26754.12 | 1.36 | 19672.15 | 26754.12 | 0
(27) | 10101018 | 人工挖沟槽土方 (三类土 槽深 2m以内) | m3 | 9.408 | 40.53 | 381.31 | 9.408 | 40.53 | 381.31 | 0
(28) | 10102001换1 | [其他混凝土] 填料加固 (灰土垫层)(变压器) | m3 | 0.968 | 219.56 | 212.53 | 0.968 | 219.56 | 212.53 | 0
(29) | 10105045 | C20非泵送混凝土 (变压器基础底板) | m3 | 1.2 | 554.6 | 665.52 | 1.2 | 554.6 | 665.52 | 0
(30) | 10105045换2 | C20非泵送普通混凝土 (变压器基础) | m3 | 0.796 | 449.65 | 357.92 | 0.796 | 449.65 | 357.92 | 0
(31) | 10101042 | 人工装车 (土方) | m3 | 3.6 | 12.01 | 43.24 | 3.6 | 12.01 | 43.24 | 0
(32) | 10101084 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 1km以内) | m3 | 3.6 | 13.21 | 47.56 | 3.6 | 13.21 | 47.56 | 0
(33) | 10101085换2 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 每增加1km) | m3 | 3.6 | 23.81 | 85.72 | 3.6 | 23.81 | 85.72 | 0
小 计 | [5 empty] | 73579 |  |  | 68858 | -4721
合 计 | [5 empty] | 73579 |  |  | 68858 | -4721

## 分部分项工程量清单计价表_17审核（含定额）_2
分部分项工程量清单计价审核表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）_安装单位工程
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 增减 金额
|  |  |  | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价
一 | （1）.站房内设备安装部分
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 1.10KV进线柜，KYN 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | 台 | 1 | 50811.81 | 50811.81 | 1 | 50811.81 | 50811.81 | 0
(1) | 30402061换1 | 10KV进线柜，KYN | 面 | 1 | 50419.23 | 50419.23 | 1 | 50419.23 | 50419.23 | 0
(2) | 30407006换1 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | t | 0.027 | 14540.04 | 392.58 | 0.027 | 14540.04 | 392.58 | 0
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 (其他电气柜)KYN提升柜 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | 台 | 1 | 32088.53 | 32088.53 | 1 | 32088.53 | 32088.53 | 0
(1) | 30402065换1 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 (其他电气柜)KYN提升柜 | 面 | 1 | 31972.21 | 31972.21 | 1 | 31972.21 | 31972.21 | 0
(2) | 30407006 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | t | 0.008 | 14540.04 | 116.32 | 0.008 | 14540.04 | 116.32 | 0
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 (附真空断路器柜)KYN 出线柜 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | 台 | 1 | 44831.11 | 44831.11 | 1 | 44831.11 | 44831.11 | 0
(1) | 30402061换2 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 (附真空断路器柜)KYN 出线柜 | 面 | 1 | 44438.53 | 44438.53 | 1 | 44438.53 | 44438.53 | 0
(2) | 30407006换2 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | t | 0.027 | 14540.04 | 392.58 | 0.027 | 14540.04 | 392.58 | 0
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 (电压互感器、避雷器柜)（计量柜KYN) 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | 台 | 1 | 40901.47 | 40901.47 | 1 | 40901.47 | 40901.47 | 0
(1) | 30402063换1 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 (电压互感器、避雷器柜)（计量柜KYN) | 面 | 1 | 40508.89 | 40508.89 | 1 | 40508.89 | 40508.89 | 0
(2) | 30407006换3 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | t | 0.027 | 14540.04 | 392.58 | 0.027 | 14540.04 | 392.58 | 0
5 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) 1.低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 (面)GCK 进线柜1AA 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | 台 | 1 | 49428.81 | 49428.81 | 1 | 49428.81 | 49428.81 | 0
(1) | 30402072换4 | 低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 (面)GCK 进线柜1AA | 面 | 1 | 49167.09 | 49167.09 | 1 | 49167.09 | 49167.09 | 0
(2) | 30407006换4 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | t | 0.018 | 14540.04 | 261.72 | 0.018 | 14540.04 | 261.72 | 0
6 | 030404009001 | 低压电容器柜 1.成套低压无功自动补偿装置安装 (台)GCK-补偿柜(7AA、8AA) 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | 台 | 2 | 39313.13 | 78626.26 | 2 | 39313.13 | 78626.26 | 0
(1) | 30402047换1 | 成套低压无功自动补偿装置安装 (台)GCK-补偿柜(7AA、8AA) | 台 | 2 | 39044.14 | 78088.28 | 2 | 39044.14 | 78088.28 | 0
(2) | 30407006 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | t | 0.037 | 14540.04 | 537.98 | 0.037 | 14540.04 | 537.98 | 0
7 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) 1.低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 (面)（出线柜）4AA 2.低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 (面)(出线柜）5AA 3.低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 (面)(出线柜）9AA 4.铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | 台 | 1 | 168480.05 | 168480.05 | 1 | 168480.05 | 168480.05 | 0
(1) | 30402072换1 | 低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 (面)（出线柜）4AA | 面 | 1 | 44913.47 | 44913.47 | 1 | 44913.47 | 44913.47 | 0
(2) | 30402072换3 | 低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 (面)(出线柜）5AA | 面 | 2 | 42293.11 | 84586.22 | 2 | 42293.11 | 84586.22 | 0
(3) | 30402072换2 | 低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 (面)(出线柜）9AA | 面 | 1 | 37918.94 | 37918.94 | 1 | 37918.94 | 37918.94 | 0
(4) | 30407006换7 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | t | 0.073 | 14540.04 | 1061.42 | 0.073 | 14540.04 | 1061.42 | 0
8 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) 1.低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 (面)GCK （切换柜） 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | 台 | 2 | 40935.33 | 81870.66 | 2 | 40935.33 | 81870.66 | 0
(1) | 30402072换5 | 低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 (面)GCK （切换柜） | 面 | 2 | 40404.62 | 80809.24 | 2 | 40404.62 | 80809.24 | 0
(2) | 30407006换5 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | t | 0.073 | 14540.04 | 1061.42 | 0.073 | 14540.04 | 1061.42 | 0
9 | 030401002001 | 干式变压器 1.干式变压器安装 容量≤2000kV·A（SCB13-2000/10,DAI IP30罩壳风机（带温控；温湿，强迫风冷装置） 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | 台 | 1 | 237280.85 | 237280.85 | 1 | 237280.85 | 237280.85 | 0
(1) | 30401013换1 | 干式变压器安装 容量≤2000kV·A（SCB13-2000/10,DAI IP30罩壳风机（带温控；温湿，强迫风冷装置） | 台 | 1 | 236844.65 | 236844.65 | 1 | 236844.65 | 236844.65 | 0
(2) | 30407006 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) | t | 0.03 | 14540.04 | 436.2 | 0.03 | 14540.04 | 436.2 | 0
10 | 030404036001 | 其他 1.进出线开关验电小车 2.进出线开关接地小车 | 项 | 1 | 21037 | 21037 | 1 | 21037 | 21037 | 0
(1) | BCZF16 | 进出线开关验电小车 | 台 | 1 | 10518.5 | 10518.5 | 1 | 10518.5 | 10518.5 | 0
(2) | BCZF17 | 进出线开关接地小车 | 台 | 1 | 10518.5 | 10518.5 | 1 | 10518.5 | 10518.5 | 0
11 | 030403003001 | 带形母线 1.矩形铜母线安装 每相一片截面≤1000mm2（TMY-100*10) | m | 48 | 883.77 | 42420.96 | 48 | 883.77 | 42420.96 | 0
(1) | 30403023换1 | 矩形铜母线安装 每相一片截面≤1000mm2（TMY-100*10) | m/单相 | 48 | 883.77 | 42420.96 | 48 | 883.77 | 42420.96 | 0
12 | 030403003002 | 带形母线 1.矩形铜母线安装 每相一片截面≤1250mm2(TMY-120*10) | m | 6 | 1144.86 | 6869.16 | 6 | 1144.86 | 6869.16 | 0
(1) | 30403024换1 | 矩形铜母线安装 每相一片截面≤1250mm2(TMY-120*10) | m/单相 | 6 | 1144.86 | 6869.16 | 6 | 1144.86 | 6869.16 | 0
13 | 030404017001 | 配电箱 1.配电设备安装 配电箱，应急电源对接箱（含应急接头），不锈钢壳体 | 台 | 1 | 26194.85 | 26194.85 | 1 | 26194.85 | 26194.85 | 0
(1) | 30411305换1 | 配电设备安装 配电箱，应急电源对接箱（含应急接头），不锈钢壳体 | 台 | 1 | 26194.85 | 26194.85 | 1 | 26194.85 | 26194.85 | 0
14 | 030409002001 | 接地母线 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 | m | 160 | 32.42 | 5187.2 | 66.27 | 27.02 | 1790.62 | -3396.58
(1) | 30410058换1 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | m | 160 | 32.42 | 5187.2 | 66.27 | 27.02 | 1790.62 | -3396.58
15 | 080808008001 | 接地装置调试 1.接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | 836.95 | 836.95 | 1 | 836.95 | 836.95 | 0
(1) | 30410086 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | 836.95 | 836.95 | 1 | 836.95 | 836.95 | 0
16 | 030409008001 | 等电位端子箱 1.等电位装置安装 总等电位端子箱 (暗装) | 台 | 1 | 96.03 | 96.03 | 1 | 96.03 | 96.03 | 0
(1) | 30410084换1 | 等电位装置安装 总等电位端子箱 (暗装) | 个 | 1 | 96.03 | 96.03 | 1 | 96.03 | 96.03 | 0
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.输配电装置系统调试 ≤10kV (交流供电 带断路器)*0.4 | 系统 | 4 | 551.05 | 2204.2 | 4 | 551.05 | 2204.2 | 0
(1) | 30417030换1 | 输配电装置系统调试 ≤10kV (交流供电 带断路器)*0.4 | 系统 | 4 | 551.05 | 2204.2 | 4 | 551.05 | 2204.2 | 0
18 | 030414002002 | 送配电装置系统 1.输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 9 | 316.91 | 2852.19 | 9 | 316.91 | 2852.19 | 0
(1) | 30417028 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 9 | 316.91 | 2852.19 | 9 | 316.91 | 2852.19 | 0
19 | 030414001001 | 电力变压器系统 1.变压器系统调试 容量(kV·A) (≤2000) | 系统 | 1 | 4524.16 | 4524.16 | 1 | 4524.16 | 4524.16 | 0
(1) | 30417023 | 变压器系统调试 容量(kV·A) (≤2000) | 系统 | 1 | 4524.16 | 4524.16 | 1 | 4524.16 | 4524.16 | 0
20 | 030414006001 | 事故照明切换装置 1.事故照明系统调试 变电站、配电室 (座) | 系统 | 1 | 625.29 | 625.29 | 1 | 625.29 | 625.29 | 0
(1) | 30417062 | 事故照明系统调试 变电站、配电室 (座) | 座 | 1 | 625.29 | 625.29 | 1 | 625.29 | 625.29 | 0
21 | 030414008001 | 母线 1.母线系统调试 电压≤1kV | 段 | 1 | 353.86 | 353.86 | 1 | 353.86 | 353.86 | 0
(1) | 30417034 | 母线系统调试 电压≤1kV | 段 | 1 | 353.86 | 353.86 | 1 | 353.86 | 353.86 | 0
22 | 030414008002 | 母线 1.母线系统调试 电压≤10kV | 段 | 1 | 1604.73 | 1604.73 | 1 | 1604.73 | 1604.73 | 0
(1) | 30417035 | 母线系统调试 电压≤10kV | 段 | 1 | 1604.73 | 1604.73 | 1 | 1604.73 | 1604.73 | 0
23 | 030414004001 | 自动投入装置 1.自动投入装置系统调试 用电切换系统 (电压400V以下) | 套 | 1 | 487.64 | 487.64 | 1 | 487.64 | 487.64 | 0
(1) | 30417049 | 自动投入装置系统调试 用电切换系统 (电压400V以下) | 套 | 1 | 487.64 | 487.64 | 1 | 487.64 | 487.64 | 0
24 | 030414007001 | 不间断电源 1.保安电源系统调试 不间断电源 (容量(kV·A) ＞100) | 系统 | 1 | 2143.79 | 2143.79 | 1 | 2143.79 | 2143.79 | 0
(1) | 30417059 | 保安电源系统调试 不间断电源 (容量(kV·A) ＞100) | 台 | 1 | 2143.79 | 2143.79 | 1 | 2143.79 | 2143.79 | 0
25 | 030414002007 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 1906.52 | 1906.52 | 1 | 1906.52 | 1906.52 | 0
(1) | 30417193 | 变电站、配电室调试 ≤10kV及以下变电站整套启动调试 | 座 | 1 | 1906.52 | 1906.52 | 1 | 1906.52 | 1906.52 | 0
小 计 | [5 empty] | 903664 |  |  | 900268 | -3396
二 | （2）.电缆敷设安装部分
1 | 030408001001 | 电力电缆 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2（YJV22-8.7/15KV-3*95) | m | 355 | 354.38 | 125804.9 | 345 | 354.38 | 122261.1 | -3543.8
(1) | 30409140换1 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2（YJV22-8.7/15KV-3*95) | m | 355 | 354.38 | 125804.9 | 345 | 354.38 | 122261.1 | -3543.8
2 | 030408006001 | 电力电缆头 1.电力电缆终端头制作安装 10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2（YJV22-8.7/15KV-3*95) | 个 | 4 | 733.14 | 2932.56 | 4 | 733.14 | 2932.56 | 0
(1) | 30409254换1 | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2（YJV22-8.7/15KV-3*95) | 个 | 4 | 733.14 | 2932.56 | 4 | 733.14 | 2932.56 | 0
3 | 030414015001 | 电缆试验 1.10KV电缆系统调试*0.4 | 次 | 2 | 551.05 | 1102.1 | 2 | 551.05 | 1102.1 | 0
(1) | 30417030换2 | 10KV电缆系统调试*0.4 | 系统 | 2 | 551.05 | 1102.1 | 2 | 551.05 | 1102.1 | 0
4 | 030408006002 | 电力电缆头 1.电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2（4*240+1*120) | 个 | 8 | 707.9 | 5663.2 | 8 | 707.9 | 5663.2 | 0
(1) | 30409249换1 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2（4*240+1*120) | 个 | 8 | 707.9 | 5663.2 | 8 | 707.9 | 5663.2 | 0
5 | 030408001002 | 电力电缆 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2（DWZCN-YJV-0.6/4*240+1*120) | m | 45 | 915.8 | 41211 | 45 | 915.8 | 41211 | 0
(1) | 30409141换1 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2（DWZCN-YJV-0.6/4*240+1*120) | m | 45 | 915.8 | 41211 | 45 | 915.8 | 41211 | 0
6 | 030408001003 | 电力电缆 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*240+1*120) | m | 601 | 915.8 | 550395.8 | 601 | 915.8 | 550395.8 | 0
(1) | 30409141换2 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*240+1*120) | m | 601 | 915.8 | 550395.8 | 601 | 915.8 | 550395.8 | 0
7 | 030408001004 | 电力电缆 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*150+1*95) | m | 150 | 576.09 | 86413.5 | 150 | 576.09 | 86413.5 | 0
(1) | 30409141换4 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*150+1*95) | m | 150 | 576.09 | 86413.5 | 150 | 576.09 | 86413.5 | 0
8 | 030408001005 | 电力电缆 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*95+50) | m | 1081 | 357.57 | 386533.17 | 1081 | 357.57 | 386533.17 | 0
(1) | 30409140换3 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*95+50) | m | 1081 | 357.57 | 386533.17 | 1081 | 357.57 | 386533.17 | 0
9 | 030408001007 | 电力电缆 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*50+1*25) | m | 320 | 191.47 | 61270.4 | 320 | 191.47 | 61270.4 | 0
(1) | 30409138换1 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*50+1*25) | m | 320 | 191.47 | 61270.4 | 320 | 191.47 | 61270.4 | 0
10 | 030408001008 | 电力电缆 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*35+1*16) | m | 150 | 109.49 | 16423.5 | 150 | 109.49 | 16423.5 | 0
(1) | 30409137换1 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*35+1*16) | m | 150 | 109.49 | 16423.5 | 150 | 109.49 | 16423.5 | 0
11 | 030408001009 | 电力电缆 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-5*16) | m | 150 | 65.03 | 9754.5 | 150 | 55.21 | 8281.5 | -1473
(1) | 30409136换1 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-5*16) | m | 150 | 65.03 | 9754.5 | 150 | 55.21 | 8281.5 | -1473
12 | 030408001010 | 电力电缆 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-5*6) | m | 180 | 27.98 | 5036.4 | 180 | 27.98 | 5036.4 | 0
(1) | 30409135换1 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-5*6) | m | 180 | 27.98 | 5036.4 | 180 | 27.98 | 5036.4 | 0
13 | 030408006003 | 电力电缆头 1.电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2 | 个 | 12 | 524.99 | 6299.88 | 12 | 524.99 | 6299.88 | 0
(1) | 30409249换3 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2 | 个 | 12 | 524.99 | 6299.88 | 12 | 524.99 | 6299.88 | 0
14 | 030408006004 | 电力电缆头 1.电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*150+1*95) | 个 | 4 | 671.36 | 2685.44 | 4 | 671.36 | 2685.44 | 0
(1) | 30409249换2 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*150+1*95) | 个 | 4 | 671.36 | 2685.44 | 4 | 671.36 | 2685.44 | 0
15 | 030408006010 | 电力电缆头 1.电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*95+1*50) | 个 | 14 | 435.12 | 6091.68 | 14 | 435.12 | 6091.68 | 0
(1) | 30409248换2 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*95+1*50) | 个 | 14 | 435.12 | 6091.68 | 14 | 435.12 | 6091.68 | 0
16 | 030408006006 | 电力电缆头 1.电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*50+1*25) | 个 | 4 | 326.35 | 1305.4 | 4 | 326.35 | 1305.4 | 0
(1) | 30409246换1 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*50+1*25) | 个 | 4 | 326.35 | 1305.4 | 4 | 326.35 | 1305.4 | 0
17 | 030408006007 | 电力电缆头 1.电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*35+1*16) | 个 | 4 | 250.29 | 1001.16 | 4 | 250.29 | 1001.16 | 0
(1) | 30409245换1 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*35+1*16) | 个 | 4 | 250.29 | 1001.16 | 4 | 250.29 | 1001.16 | 0
18 | 030408006008 | 电力电缆头 1.电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-5*6) | 个 | 6 | 130.03 | 780.18 | 6 | 130.03 | 780.18 | 0
(1) | 30409243换1 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-5*6) | 个 | 6 | 130.03 | 780.18 | 6 | 130.03 | 780.18 | 0
19 | 030408006009 | 电力电缆头 1.电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-5*16) | 个 | 4 | 123.7 | 494.8 | 4 | 123.7 | 494.8 | 0
(1) | 30409244换1 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-5*16) | 个 | 4 | 123.7 | 494.8 | 4 | 123.7 | 494.8 | 0
小 计 | [5 empty] | 1311200 |  |  | 1306183 | -5017
三 | （4）.配电室发电机部分
1 | 030113008001 | 柴油发电机组 1.柴油发电机组 设备重量 5.5t以内 2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装（槽钢【10） | 台 | 1 | 98387.52 | 98387.52 | 1 | 98387.52 | 98387.52 | 0
(1) | 30113025换1 | 柴油发电机组 设备重量 5.5t以内 | 台 | 1 | 97078.92 | 97078.92 | 1 | 97078.92 | 97078.92 | 0
(2) | 30407006 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装（槽钢【10） | t | 0.09 | 14540.04 | 1308.6 | 0.09 | 14540.04 | 1308.6 | 0
2 | 030406001001 | 发电机 1.发电机检查接线 单机容量≤6000kW | 台 | 1 | 7039.57 | 7039.57 | 1 | 7039.57 | 7039.57 | 0
(1) | 30406001换1 | 发电机检查接线 单机容量≤6000kW | 台 | 1 | 7039.57 | 7039.57 | 1 | 7039.57 | 7039.57 | 0
小 计 | [5 empty] | 105427 |  |  | 105427 | 0
四 | （5）.配电室(照明、其他）安装部分
1 | 030404017002 | 配电箱 1.成套配电箱安装 照明嵌入式 | 台 | 2 | 971.23 | 1942.46 | 2 | 971.23 | 1942.46 | 0
(1) | 30402076 | 成套配电箱安装 照明嵌入式 | 台 | 2 | 971.23 | 1942.46 | 2 | 971.23 | 1942.46 | 0
2 | 080806002001 | 控制箱 1.风机温度控制箱 | 台 | 1 | 2162.25 | 2162.25 | 1 | 2162.25 | 2162.25 | 0
(1) | 30414330换1 | 风机温度控制箱 | 台 | 1 | 2162.25 | 2162.25 | 1 | 2162.25 | 2162.25 | 0
3 | 030108003002 | 轴流通风机 1.轴流风机 | 台 | 4 | 219.04 | 876.16 | 4 | 219.04 | 876.16 | 0
(1) | 30415072换2 | 轴流风机 | 台 | 4 | 219.04 | 876.16 | 4 | 219.04 | 876.16 | 0
4 | 030404035001 | 插座 1.普通插座安装 单相带接地 (暗插座电流≤15A) | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 030412002001 | 应急灯 1.密封灯具安装 应急灯（应急灯，工作时长不小于2小时） | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 030404034001 | 照明开关 1.跷板式双联双控开关 250v 10A（暗装双联双控开关） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 030412005001 | 荧光灯 1.荧光灯具安装 吊管式 (双管)双管LED灯，32W（防爆式；带蓄电池） | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 030404021001 | 行程开关 1.行程开关 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 030411004002 | 配线 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2（布电线-型号:RVV,导体材质:铜,截面mm2:2.5,芯数:4） | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 030411004003 | 配线 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 030411002001 | 线槽 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 030412001002 | 普通灯具 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 030412003001 | 高度标志灯 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 030901013001 | 灭火器 1.灭火器安装手提式 (具) | 具 | 4 | 198.9 | 795.6 | 4 | 198.9 | 795.6 | 0
(1) | 30901092换1 | 灭火器安装手提式 (具) | 具 | 4 | 198.9 | 795.6 | 4 | 198.9 | 795.6 | 0
16 | 080802013001 | 标识牌 1.灭火器标示牌 | 块 | 4 | 7.16 | 28.64 | 4 | 7.16 | 28.64 | 0
(1) | BZH18 | 灭火器标示牌 | 面 | 4 | 7.16 | 28.64 | 4 | 7.16 | 28.64 | 0
小 计 | [5 empty] | 5805 |  |  | 5805 | 0
合 计 | [5 empty] | 2326096 |  |  | 2317683 | -8413

## 总价措施项目清单与计价表_17审核_1
总价措施项目清单与计价审核表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）_土建单位工程
序号 | 项目名称 | 审前合价(元) | 审后合价(元) | 增减金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 2634 | 2465 | -169
2 | 其他总价措施费 | 258 | 241 | -17
合计 |  | 2892 | 2706 | -186

## 总价措施项目清单与计价表_17审核_2
总价措施项目清单与计价审核表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 审前合价(元) | 审后合价(元) | 增减金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 51212 | 50910 | -302
2 | 其他总价措施费 | 5007 | 4978 | -29
合计 |  | 56219 | 55888 | -331

## 单价措施项目清单与计价表_17审核_1
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）_土建单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 增减 金额
|  |  |  | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价
合 计 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## 单价措施项目清单与计价表_17审核_2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 增减 金额
|  |  |  | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价
合 计 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## 其他项目清单与计价汇总表_17审核_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）_土建单位工程
序号 | 项目名称 | 审前金额(元) | 审后金额(元) | 增减金额(元)
1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0 | 0 | 0
3 | 总承包服务费 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 0 | 0 | 0

## 其他项目清单与计价汇总表_17审核_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 审前金额(元) | 审后金额(元) | 增减金额(元)
1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0 | 0 | 0
3 | 总承包服务费 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 0 | 0 | 0

## 人工、材料设备、机械汇总表_17审核
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：顺昌浙商（中国）出口家具产业园公共服务配套设施建设（保障性租赁住房）---附属工程（高压配电部分）
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 增减金额
[5 empty] | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 | 50652.254 | 1.1054 | 55991 | 48762.903 | 1.1054 | 53902.51 | -2088.49
2 | 00010040_1 | 定额人工费 |  | 元 | 30521.935 | 1.1054 | 33738.95 | 30521.935 | 1.1054 | 33738.95 | 0
二 |  | 材料
1 | 02270001 | 白布 |  | kg | 71.244 | 5.55 | 395.4 | 71.184 | 5.55 | 395.07 | -0.33
2 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 68.5 | 4.717 | 323.11 | 68.5 | 4.717 | 323.11 | 0
3 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 11.54 | 5.16 | 59.55 | 9.572 | 5.16 | 49.39 | -10.16
4 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 3.3 | 6.88 | 22.7 | 3.3 | 6.88 | 22.7 | 0
5 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 24.24 | 3.4 | 82.42 | 24.24 | 3.4 | 82.42 | 0
6 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 2 | 16.01 | 32.02 | 2 | 16.01 | 32.02 | 0
7 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 35.76 | 0.09 | 3.22 | 26.387 | 0.09 | 2.37 | -0.85
8 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.383 | 12.45 | 4.77 | 0.383 | 12.45 | 4.77 | 0
9 | 13010001 | 调和漆 |  | kg | 3.8 | 11.5 | 43.7 | 3.8 | 11.5 | 43.7 | 0
10 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 4.592 | 5.7 | 26.17 | 4.123 | 5.7 | 23.5 | -2.67
11 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 1.163 | 6.67 | 7.76 | 1.163 | 6.67 | 7.76 | 0
12 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 2.1 | 8.41 | 17.66 | 2.1 | 8.41 | 17.66 | 0
13 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 8.096 | 22.24 | 180.06 | 8.096 | 22.24 | 180.06 | 0
14 | 14030080_1 | 汽油 | 100# | kg | 2.35 | 8.35 | 19.62 | 2.35 | 8.35 | 19.62 | 0
15 | 14350270 | 酒精 | 工业用 99.5% | kg | 1 | 5.34 | 5.34 | 1 | 5.34 | 5.34 | 0
16 | 28031950 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-3×2.5 | m | 5 | 1.33 | 6.65 | 5 | 1.33 | 6.65 | 0
17 | 25010060 | 电珠 | 2.5V | 个 | 0.4 | 0.31 | 0.12 | 0.4 | 0.31 | 0.12 | 0
18 | 34090390 | 电池 | 1# | 节 | 0.8 | 0.88 | 0.7 | 0.8 | 0.88 | 0.7 | 0
19 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 5.938 | 6.23 | 36.99 | 5.844 | 6.23 | 36.41 | -0.58
20 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 413.437 | 1 | 413.44 | 412.051 | 1 | 412.05 | -1.39
21 | 30407006B1 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) |  | t | 0.008 | 7500 | 60 | 0.008 | 7500 | 60 | 0
22 | 37090001 | 钢垫板 |  | kg | 2.1 | 3.69 | 7.75 | 2.1 | 3.69 | 7.75 | 0
23 | 29090320 | 铜接线端子 | DT-25 | 个 | 14.21 | 2.92 | 41.49 | 14.21 | 2.92 | 41.49 | 0
24 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 16.836 | 1.49 | 25.09 | 16.836 | 1.49 | 25.09 | 0
25 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.3 | 6.15 | 1.85 | 0.3 | 6.15 | 1.85 | 0
26 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 33.534 | 54.87 | 1840.01 | 33.534 | 54.87 | 1840.01 | 0
27 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.9 | 9.98 | 8.98 | 0.9 | 9.98 | 8.98 | 0
28 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.6 | 3.1 | 1.86 | 0.6 | 3.1 | 1.86 | 0
29 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 0.324 | 3.82 | 1.24 | 0.324 | 3.82 | 1.24 | 0
30 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 227.597 | 10 | 2275.97 | 227.497 | 10 | 2274.97 | -1
31 | 30407006B1_2 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) |  | t | 0.037 | 7500 | 277.5 | 0.037 | 7500 | 277.5 | 0
32 | 01030220 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.5 | kg | 2.65 | 5.53 | 14.65 | 2.65 | 5.53 | 14.65 | 0
33 | 37090010 | 钢垫板 | δ1-2 | kg | 6.65 | 3.69 | 24.54 | 6.65 | 3.69 | 24.54 | 0
34 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 8.72 | 0.94 | 8.2 | 8.72 | 0.94 | 8.2 | 0
35 | 30407006B1_4 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) |  | t | 0.03 | 7500 | 225 | 0.03 | 7500 | 225 | 0
36 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 70.246 | 0.92 | 64.63 | 59.095 | 0.92 | 54.37 | -10.26
37 | 03016200 | 沉头螺钉 | M16×25 | 个 | 38.34 | 0.88 | 33.74 | 38.34 | 0.88 | 33.74 | 0
38 | 13010150 | 酚醛磁漆 |  | kg | 3.036 | 16.9 | 51.31 | 3.036 | 16.9 | 51.31 | 0
39 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 6.715 | 29.88 | 200.64 | 6.715 | 29.88 | 200.64 | 0
40 | 03131940 | 紫铜电焊条 | T107 Φ3.2 | kg | 5.022 | 80.09 | 402.21 | 5.022 | 80.09 | 402.21 | 0
41 | 14390210 | 氩气 |  | m3 | 7.14 | 15.93 | 113.74 | 7.14 | 15.93 | 113.74 | 0
42 | 34010100 | 钍钨极棒 |  | g | 55.2 | 0.56 | 30.91 | 55.2 | 0.56 | 30.91 | 0
43 | 30403023B1 | 矩形铜母线安装 | 每相一片截面≤1000mm2（TMY-100*10) | m | 45.176 | 720.9 | 32567.38 | 45.176 | 720.9 | 32567.38 | 0
44 | 30403024B1 | 矩形铜母线安装 | 每相一片截面≤1250mm2(TMY-120*10) | m | 6.138 | 865.08 | 5309.86 | 6.138 | 865.08 | 5309.86 | 0
45 | 01090050 | 镀锌圆钢 | Φ10～25 | kg | 4.02 | 4.6 | 18.49 | 4.02 | 4.6 | 18.49 | 0
46 | 01130230 | 镀锌扁钢 | 40×4 | kg | 0.198 | 4.717 | 0.93 | 0.198 | 4.717 | 0.93 | 0
47 | 01470020 | 铝绑线 | Φ3.2 | m | 3.6 | 0.28 | 1.01 | 3.6 | 0.28 | 1.01 | 0
48 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.2 | 3.19 | 0.64 | 0.2 | 3.19 | 0.64 | 0
49 | 17250620 | 塑料软管 | DE8 | m | 17.5 | 0.34 | 5.95 | 17.5 | 0.34 | 5.95 | 0
50 | 29060020 | 钢管保护管 | Φ40×400 | 根 | 16 | 4 | 64 | 6.627 | 4 | 26.51 | -37.49
51 | 27060130_1 | 接地母线 |  | m | 162.4 | 15.72 | 2552.93 | 67.264 | 11.42 | 768.15 | -1784.78
52 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.6 | 0.412 | 0.25 | 0.6 | 0.412 | 0.25 | 0
53 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 5.003 | 169.9 | 850.01 | 4.881 | 169.9 | 829.28 | -20.73
54 | 29110090_1 | 等电位端子箱 |  | 个 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 0
55 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 15.966 | 1.67 | 26.66 | 15.966 | 1.67 | 26.66 | 0
56 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 6.015 | 13.72 | 82.53 | 6.015 | 13.72 | 82.53 | 0
57 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 204.393 | 0.44 | 89.93 | 203.793 | 0.44 | 89.67 | -0.26
58 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 3.054 | 6.23 | 19.03 | 3.044 | 6.23 | 18.96 | -0.07
59 | 29270060 | 电缆敷设滚轮 |  | 个 | 5.027 | 247.79 | 1245.64 | 5.007 | 247.79 | 1240.68 | -4.96
60 | 29270070 | 电缆敷设牵引头 |  | 只 | 2.514 | 327.43 | 823.16 | 2.504 | 327.43 | 819.88 | -3.28
61 | 29270080 | 电缆敷设转向导轮 |  | 个 | 2.514 | 336.28 | 845.41 | 2.504 | 336.28 | 842.05 | -3.36
62 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 163.429 | 1.3 | 212.46 | 162.759 | 1.3 | 211.59 | -0.87
63 | 29250110 | 镀锌电缆卡子 | 3×50 | 套 | 356.387 | 1.2 | 427.66 | 354.157 | 1.2 | 424.99 | -2.67
64 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 52.134 | 45.22 | 2357.5 | 51.974 | 45.22 | 2350.26 | -7.24
65 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 3.384 | 7.12 | 24.09 | 3.374 | 7.12 | 24.02 | -0.07
66 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 5.92 | 10.94 | 64.76 | 5.9 | 10.94 | 64.55 | -0.21
67 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 438.377 | 0.44 | 192.89 | 436.977 | 0.44 | 192.27 | -0.62
68 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 3.407 | 11.81 | 40.24 | 3.397 | 11.81 | 40.12 | -0.12
69 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 3.407 | 14.07 | 47.94 | 3.397 | 14.07 | 47.8 | -0.14
70 | 30409140B1 | 室内敷设电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2（YJV22-8.7/15KV-3*95) | m | 358.55 | 271.72 | 97425.21 | 348.45 | 271.72 | 94680.83 | -2744.38
71 | 29070610 | 户内热缩式电缆终端头 |  | 套 | 12.24 | 39.82 | 487.4 | 12.24 | 39.82 | 487.4 | 0
72 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 68.76 | 8.37 | 575.52 | 68.76 | 8.37 | 575.52 | 0
73 | 28010390_1 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 20.79 | 53.1 | 1103.95 | 20.79 | 53.1 | 1103.95 | 0
74 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 150.38 | 1.89 | 284.22 | 150.38 | 1.89 | 284.22 | 0
75 | 02130010 | 聚四氟乙烯带 |  | kg | 1.62 | 7.17 | 11.62 | 1.62 | 7.17 | 11.62 | 0
76 | 02130120_1 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 57.62 | 0.35 | 20.17 | 57.62 | 0.35 | 20.17 | 0
77 | 29090310_1 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 117.7 | 2.48 | 291.9 | 117.7 | 2.48 | 291.9 | 0
78 | 29090370 | 铜接线端子 | DT-120 | 个 | 78.04 | 13.45 | 1049.64 | 78.04 | 13.45 | 1049.64 | 0
79 | 29090400 | 铜接线端子 | DT-240 | 个 | 112.8 | 27.79 | 3134.71 | 112.8 | 27.79 | 3134.71 | 0
80 | 30409254B1 | 电力电缆终端头制作安装 | 10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2（YJV22-8.7/15KV-3*95) | 套 | 4.08 | 368 | 1501.44 | 4.08 | 368 | 1501.44 | 0
81 | 30409249B1 | 电力电缆终端头制作安装 | 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2（4*240+1*120) | 套 | 8.16 | 185 | 1509.6 | 8.16 | 185 | 1509.6 | 0
82 | 29060680 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×100 | 套 | 56.755 | 1.83 | 103.86 | 56.755 | 1.83 | 103.86 | 0
83 | 29250120 | 镀锌电缆卡子 | 3×100 | 套 | 214.204 | 1.48 | 317.02 | 214.204 | 1.48 | 317.02 | 0
84 | 30409141B2 | 室内敷设电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2（DWZCN-YJV-0.6/4*240+1*120) | m | 41.814 | 774.3 | 32376.58 | 41.814 | 774.3 | 32376.58 | 0
85 | 30409141B1_3 | 室内敷设电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*240+1*120) | m | 558.449 | 774.3 | 432407.06 | 558.449 | 774.3 | 432407.06 | 0
86 | 30409141B2_2 | 室内敷设电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*150+1*95) | m | 139.38 | 478.3 | 66665.45 | 139.38 | 478.3 | 66665.45 | 0
87 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 208.962 | 0.84 | 175.53 | 208.962 | 0.84 | 175.53 | 0
88 | 30409138B1 | 室内敷设电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*50+1*25) | m | 297.344 | 156.7 | 46593.8 | 297.344 | 156.7 | 46593.8 | 0
89 | 30409137B1 | 室内敷设电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*35+1*16) | m | 139.38 | 87 | 12126.06 | 139.38 | 87 | 12126.06 | 0
90 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.353 | 3.12 | 1.1 | 0.353 | 3.12 | 1.1 | 0
91 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 56.4 | 6.37 | 359.27 | 56.4 | 6.37 | 359.27 | 0
92 | 30409136B1 | 室内敷设电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-5*16) | m | 139.38 | 49 | 6829.62 | 139.38 | 40.44 | 5636.53 | -1193.09
93 | 30409135B1 | 室内敷设电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-5*6) | m | 167.256 | 18.57 | 3105.94 | 167.256 | 18.57 | 3105.94 | 0
94 | 30409249B1_1 | 电力电缆终端头制作安装 | 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*150+1*95) | 套 | 4.08 | 156 | 636.48 | 4.08 | 156 | 636.48 | 0
95 | 29090340 | 铜接线端子 | DT-50 | 个 | 18.8 | 5.84 | 109.79 | 18.8 | 5.84 | 109.79 | 0
96 | 30409246B1 | 电力电缆终端头制作安装 | 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*50+1*25) | 套 | 4.08 | 85 | 346.8 | 4.08 | 85 | 346.8 | 0
97 | 29090330 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 18.8 | 3.72 | 69.94 | 18.8 | 3.72 | 69.94 | 0
98 | 30409245B1 | 电力电缆终端头制作安装 | 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*35+1*16) | 套 | 4.08 | 53 | 216.24 | 4.08 | 53 | 216.24 | 0
99 | 30409243B2 | 电力电缆终端头制作安装 | 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-5*6) | 套 | 6.12 | 10 | 61.2 | 6.12 | 10 | 61.2 | 0
100 | 30409244B1 | 电力电缆终端头制作安装 | 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-5*16) | 套 | 4.08 | 15 | 61.2 | 4.08 | 15 | 61.2 | 0
101 | 05030150 | 木板 |  | m3 | 0.038 | 1511.95 | 57.45 | 0.038 | 1511.95 | 57.45 | 0
102 | 35090220 | 道木 |  | m3 | 0.062 | 1423.01 | 88.23 | 0.062 | 1423.01 | 88.23 | 0
103 | 03010560 | 圆钉 | Φ5以内 | kg | 0.08 | 6.19 | 0.5 | 0.08 | 6.19 | 0.5 | 0
104 | 01030230 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.8 | kg | 4 | 5.53 | 22.12 | 4 | 5.53 | 22.12 | 0
105 | 03131640 | 低碳钢焊条 | J422 Φ4.0 | kg | 0.41 | 6.88 | 2.82 | 0.41 | 6.88 | 2.82 | 0
106 | 02090100 | 塑料布 |  | kg | 2.79 | 7.12 | 19.86 | 2.79 | 7.12 | 19.86 | 0
107 | 15130050 | 聚酯乙烯泡沫塑料 |  | kg | 0.176 | 20.01 | 3.52 | 0.176 | 20.01 | 3.52 | 0
108 | 13010600 | 白漆 |  | kg | 0.1 | 6.46 | 0.65 | 0.1 | 6.46 | 0.65 | 0
109 | 13010320 | 绝缘清漆 |  | kg | 0.5 | 10.94 | 5.47 | 0.5 | 10.94 | 5.47 | 0
110 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 4.22 | 7.47 | 31.52 | 4.22 | 7.47 | 31.52 | 0
111 | 14030001 | 柴油 | 综合 | kg | 65.4 | 8.79 | 574.87 | 65.4 | 8.79 | 574.87 | 0
112 | 14090040 | 黄油 | 钙基脂 | kg | 0.303 | 6.94 | 2.1 | 0.303 | 6.94 | 2.1 | 0
113 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.707 | 10.71 | 7.57 | 0.707 | 10.71 | 7.57 | 0
114 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 0.05 | 6.67 | 0.33 | 0.05 | 6.67 | 0.33 | 0
115 | 15010520 | 石棉纸 |  | kg | 0.45 | 6.59 | 2.97 | 0.45 | 6.59 | 2.97 | 0
116 | 28032030 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-120 | m | 10 | 82.57 | 825.7 | 10 | 82.57 | 825.7 | 0
117 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 59.465 | 2.65 | 157.58 | 59.465 | 2.65 | 157.58 | 0
118 | 30407006B1_35 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装（槽钢【10） |  | t | 0.09 | 7500 | 675 | 0.09 | 7500 | 675 | 0
119 | 33330090 | 斜垫铁 | Q195～Q235 1# | kg | 19.76 | 3.36 | 66.39 | 19.76 | 3.36 | 66.39 | 0
120 | 27250020 | 青壳纸 | δ0.1-1 | kg | 0.5 | 17.88 | 8.94 | 0.5 | 17.88 | 8.94 | 0
121 | 34090070 | 白纱带 | 20000mm×20mm | 卷 | 0.9 | 2.49 | 2.24 | 0.9 | 2.49 | 2.24 | 0
122 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.14 | 0.49 | 0.07 | 0.14 | 0.49 | 0.07 | 0
123 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 16.32 | 0.32 | 5.22 | 16.32 | 0.32 | 5.22 | 0
124 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 0.112 | 4.45 | 0.5 | 0.112 | 4.45 | 0.5 | 0
125 | 23010001_1 | 灭火器 |  | 个 | 4 | 159.5 | 638 | 4 | 159.5 | 638 | 0
126 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 4.06 | 0.65 | 2.64 | 4.06 | 0.65 | 2.64 | 0
127 | 2405040020050_1 | 铜接线端子 | DT-10 | 个 | 2.03 | 1.95 | 3.96 | 2.03 | 1.95 | 3.96 | 0
128 | 280104500_1 | 硬铜绞线 | TJ-10 | kg | 0.23 | 43.98 | 10.12 | 0.23 | 43.98 | 10.12 | 0
129 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 1.64 | 0.57 | 0.93 | 1.64 | 0.57 | 0.93 | 0
130 | 30402076B1 | 成套配电箱安装 照明嵌入式 |  | 台 | 2 | 650 | 1300 | 2 | 650 | 1300 | 0
131 | 30414330B1_1 | 风机温度控制箱 | FWK-1箱 | 台 | 1 | 1486 | 1486 | 1 | 1486 | 1486 | 0
132 | 30415072B1 | 轴流风机 |  | 台 | 4 | 126 | 504 | 4 | 126 | 504 | 0
133 | BZH18B1 | 灭火器标示牌 |  | 面 | 4 | 5.8 | 23.2 | 4 | 5.8 | 23.2 | 0
134 | 14030010 | 柴油 | 0# | kg | 395.302 | 8.79 | 3474.7 | 394.877 | 8.79 | 3470.97 | -3.73
135 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 1236.436 | 0.73 | 902.6 | 1178.892 | 0.73 | 860.59 | -42.01
136 | 14351200_1 | 金属清洁剂 |  | kg | 1.38 | 7.26 | 10.02 | 1.38 | 7.26 | 10.02 | 0
137 | 28031960_1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 5.46 | 2.56 | 13.98 | 5.46 | 2.56 | 13.98 | 0
138 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 3462.155 | 0.412 | 1426.41 | 3368.04 | 0.412 | 1387.63 | -38.78
139 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 497.767 | 0.429 | 213.54 | 420.903 | 0.429 | 180.57 | -32.97
140 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 35.579 | 121.4 | 4319.29 | 35.579 | 121.4 | 4319.29 | 0
141 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 2.462 | 121.4 | 298.89 | 1.941 | 121.4 | 235.64 | -63.25
142 | 04130540_1 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 5622.725 | 0.47 | 2642.68 | 4208.45 | 0.47 | 1977.97 | -664.71
143 | 03210390 | 钢丝网 |  | m2 | 69.985 | 4.45 | 311.43 | 57.933 | 4.45 | 257.8 | -53.63
144 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 1699.16 | 3.8 | 6456.81 | 1699.16 | 3.8 | 6456.81 | 0
145 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 57.168 | 5.78 | 330.43 | 57.168 | 5.78 | 330.43 | 0
146 | 04050130 | 砾石 | Φ5-20 | m3 | 9.365 | 89.23 | 835.64 | 9.138 | 89.23 | 815.38 | -20.26
147 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1.374 | 169.9 | 233.44 | 1.374 | 169.9 | 233.44 | 0
148 | 04090250 | 生石灰 |  | kg | 159.952 | 0.59 | 94.37 | 159.952 | 0.59 | 94.37 | 0
149 | 04090350 | 粘土 |  | m3 | 1.293 | 19.61 | 25.36 | 1.293 | 19.61 | 25.36 | 0
150 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.221 | 26.81 | 5.93 | 0.166 | 26.81 | 4.45 | -1.48
151 | 10105126B2_2 | 预埋铁件安装（花纹盖板8mm/每平方62.8kg+角钢l40*4=2.424kg） |  | t | 1.428 | 8800 | 12566.4 | 1.428 | 8800 | 12566.4 | 0
152 | 49010110 | 加气混凝土抹灰专用砂浆胶结料 |  | kg | 467.173 | 1.19 | 555.94 | 467.173 | 1.19 | 555.94 | 0
153 | 34110080 | 水 |  | m3 | 6.727 | 2.23 | 15 | 6.602 | 2.23 | 14.72 | -0.28
154 | 80210445 | 普通混凝土 | C15(32.5) 砾石20mm 塌落度30-50mm | m3 | 6.64 | 278.84659 | 1851.54 | 6.64 | 278.84659 | 1851.54 | 0
155 | 80210010 | 普通混凝土 | C20(32.5) 砾石20mm 塌落度10-30mm | m3 | 0.804 | 287.74004 | 231.34 | 0.804 | 287.74004 | 231.34 | 0
156 | 80210450 | 普通混凝土 | C20(32.5) 砾石20mm 塌落度30-50mm | m3 | 3.491 | 295.50837 | 1031.62 | 3.221 | 295.50837 | 951.83 | -79.79
157 | 80310010 | 灰土 | 2:8 | m3 | 0.987 | 121.7151 | 120.13 | 0.987 | 121.7151 | 120.13 | 0
158 | 80070010 | 加气混凝土专用抹灰砂浆 |  | m3 | 1.309 | 603.7602 | 790.32 | 1.309 | 603.7602 | 790.32 | 0
159 | 80010490_1 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.139 | 353.9316 | 49.2 | 0.139 | 353.9316 | 49.2 | 0
160 | 80010500_1 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.256 | 315.3216 | 80.72 | 0.256 | 315.3216 | 80.72 | 0
161 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 2.108 | 184.79877 | 389.56 | 1.577 | 184.79877 | 291.43 | -98.13
162 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 20.273 | 371.88 | 7539.12 | 15.499 | 371.88 | 5763.77 | -1775.35
163 | 10105126B2_3 | 预埋铁件安装（电缆支架）（0.84+0.4*4=(0.84*3.77+1.6*2.422)*29/1000 |  | t | 0.214 | 8800 | 1883.2 | 0.214 | 8800 | 1883.2 | 0
164 | 30407006B1_5 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) |  | t | 0.027 | 7500 | 202.5 | 0.027 | 7500 | 202.5 | 0
165 | 30407006B1_6 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) |  | t | 0.027 | 7500 | 202.5 | 0.027 | 7500 | 202.5 | 0
166 | 30407006B1_7 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) |  | t | 0.027 | 7500 | 202.5 | 0.027 | 7500 | 202.5 | 0
167 | 30407006B1_8 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) |  | t | 0.091 | 7500 | 682.5 | 0.091 | 7500 | 682.5 | 0
168 | 30407006B1_9 | 铁构件制作与安装 一般铁构件安装(基础槽钢【#10) |  | t | 0.073 | 7500 | 547.5 | 0.073 | 7500 | 547.5 | 0
169 | 30409140B1_2 | 室内敷设电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*95+50) | m | 1004.465 | 296.12 | 297442.18 | 1004.465 | 296.12 | 297442.18 | 0
170 | 30409248B1_1 | 电力电缆终端头制作安装 | 1kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2(WDZC-YJV-0.6/1KV-4*95+1*50) | 套 | 14.28 | 92 | 1313.76 | 14.28 | 92 | 1313.76 | 0
三 |  | 设备
1 | 30402061B1_1 | 10KV进线柜，KYN |  | 面 | 0.92 | 47895 | 44063.4 | 0.92 | 47895 | 44063.4 | 0
2 | BCZF16B1 | 进出线开关验电小车 |  | 项 | 1 | 9650 | 9650 | 1 | 9650 | 9650 | 0
3 | BCZF17B1 | 进出线开关接地小车 |  | 台 | 1 | 9650 | 9650 | 1 | 9650 | 9650 | 0
4 | 30113025B1 | 柴油发电机组 设备重量 5.5t以内 |  | 台 | 0.92 | 89000 | 81880 | 0.92 | 89000 | 81880 | 0
5 | 30402063B1 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 (电压互感器、避雷器柜)（计量柜KYN) |  | 面 | 0.92 | 39095 | 35967.4 | 0.92 | 39095 | 35967.4 | 0
6 | 30402065B1 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 (其他电气柜)KYN提升柜 |  | 面 | 0.92 | 30983 | 28504.36 | 0.92 | 30983 | 28504.36 | 0
7 | 30402061B1_2 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 (附真空断路器柜)KYN 出线柜 |  | 面 | 0.92 | 41931 | 38576.52 | 0.92 | 41931 | 38576.52 | 0
8 | 30402072B1_2 | 低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 (面)GCK （切换柜） |  | 面 | 1.84 | 39157 | 72048.88 | 1.84 | 39157 | 72048.88 | 0
9 | 30402072B1_4 | 低压成套配电柜安装 低压成套配电柜 (面)（出线柜）4AA |  | 面 | 1 | 40161 | 40161 | 1 | 40161 | 40161 | 0
10 | 30402072B2_1 | 低压成套配电柜安装 | 低压成套配电柜 (面)(出线柜）9AA | 面 | 1 | 33744 | 33744 | 1 | 33744 | 33744 | 0
11 | 30402072B2_2 | 低压成套配电柜安装 | 低压成套配电柜 (面)(出线柜）5AA | 面 | 2 | 37757 | 75514 | 2 | 37757 | 75514 | 0
12 | 30402047B2_2 | 成套低压无功自动补偿装置安装 | (台)GCK-补偿柜(7AA、8AA) | 台 | 1.84 | 38558 | 70946.72 | 1.84 | 38558 | 70946.72 | 0
13 | 30402072B2_3 | 低压成套配电柜安装 | 低压成套配电柜 (面)GCK 进线柜1AA | 面 | 0.92 | 47895 | 44063.4 | 0.92 | 47895 | 44063.4 | 0
14 | 30401013B1 | 干式变压器安装 容量≤2000kV·A（SCB13-2000/10,DAI IP30罩壳风机（带温控；温湿，强迫风冷装置） |  | 台 | 1 | 213275 | 213275 | 1 | 213275 | 213275 | 0
15 | 30411305B1_3 | 配电设备安装 | 配电箱，应急电源对接箱（含应急接头），不锈钢壳体 | 台 | 1 | 23600 | 23600 | 1 | 23600 | 23600 | 0
四 |  | 施工机具
1 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 14.711 | 39.84 | 586.09 | 14.697 | 39.84 | 585.53 | -0.56
2 | 98110220 | 真空断路器测试仪 |  | 台班 | 0.982 | 86.34 | 84.79 | 0.982 | 86.34 | 84.79 | 0
3 | 98410030 | 高压试验变压器配套操作箱、调压器 |  | 台班 | 4.052 | 39.58 | 160.38 | 4.052 | 39.58 | 160.38 | 0
4 | 99390040 | 试验变压器 | YDQ 充气式 | 台班 | 3.498 | 56.58 | 197.92 | 3.498 | 56.58 | 197.92 | 0
5 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 2.216 | 853.74 | 1891.89 | 2.209 | 853.74 | 1885.91 | -5.98
6 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 1.816 | 574.66 | 1043.58 | 1.809 | 574.66 | 1039.56 | -4.02
7 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kV·A | 台班 | 6.483 | 58.61 | 379.97 | 5.538 | 58.61 | 324.58 | -55.39
8 | 98110020 | 变压器直流电阻测试仪 |  | 台班 | 3.029 | 20.01 | 60.61 | 3.029 | 20.01 | 60.61 | 0
9 | 98110120 | 互感器测试仪 |  | 台班 | 0.561 | 29.58 | 16.59 | 0.561 | 29.58 | 16.59 | 0
10 | 98410060 | 全自动变比组别测试仪 |  | 台班 | 3.084 | 18.41 | 56.78 | 3.084 | 18.41 | 56.78 | 0
11 | 98070001 | 大电流发生器 | 2000A | 台班 | 3.927 | 30.72 | 120.64 | 3.927 | 30.72 | 120.64 | 0
12 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.11 | 543.14 | 59.75 | 0.11 | 543.14 | 59.75 | 0
13 | 98050020 | 电容分压器交直流高压测量系统 | TPFRC | 台班 | 0.823 | 122.39 | 100.73 | 0.823 | 122.39 | 100.73 | 0
14 | 98470780 | 介损测试仪 | 自动 | 台班 | 0.823 | 51.99 | 42.79 | 0.823 | 51.99 | 42.79 | 0
15 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.257 | 657.97 | 169.1 | 0.257 | 657.97 | 169.1 | 0
16 | 98070110 | 直流高压发生器 |  | 台班 | 4.187 | 110.6 | 463.08 | 4.187 | 110.6 | 463.08 | 0
17 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.216 | 6.65 | 1.44 | 0.216 | 6.65 | 1.44 | 0
18 | 99191620 | 万能母线煨弯机 |  | 台班 | 5.388 | 28.1 | 151.4 | 5.388 | 28.1 | 151.4 | 0
19 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 1.044 | 92.4 | 96.47 | 1.044 | 92.4 | 96.47 | 0
20 | 99110030 | 小型工程车 |  | 台班 | 0.187 | 534.99 | 100.04 | 0.187 | 534.99 | 100.04 | 0
21 | 98110010 | 变压器绕组变形测试仪 |  | 台班 | 3.7 | 52.96 | 195.95 | 3.7 | 52.96 | 195.95 | 0
22 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 11.606 | 17.08 | 198.23 | 11.606 | 17.08 | 198.23 | 0
23 | 98030050 | 数字电桥 |  | 台班 | 8.242 | 63.76 | 525.51 | 8.242 | 63.76 | 525.51 | 0
24 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 27.567 | 6.83 | 188.28 | 27.567 | 6.83 | 188.28 | 0
25 | 98370001 | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 10.904 | 213.84 | 2331.71 | 10.904 | 213.84 | 2331.71 | 0
26 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 9.29 | 10.33 | 95.97 | 9.29 | 10.33 | 95.97 | 0
27 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 8.995 | 18.2 | 163.71 | 8.995 | 18.2 | 163.71 | 0
28 | 98130010 | 计时/计频器/校准器 |  | 台班 | 6.447 | 170.02 | 1096.12 | 6.447 | 170.02 | 1096.12 | 0
29 | 98110150 | 交/直流低电阻测试仪 |  | 台班 | 2.523 | 7.91 | 19.96 | 2.523 | 7.91 | 19.96 | 0
30 | 98230020 | 示波器 |  | 台班 | 2.358 | 10.34 | 24.38 | 2.358 | 10.34 | 24.38 | 0
31 | 98130030 | 数字频率计 |  | 台班 | 2.523 | 30.5 | 76.95 | 2.523 | 30.5 | 76.95 | 0
32 | 98050210 | 相序表 |  | 台班 | 2.358 | 4.05 | 9.55 | 2.358 | 4.05 | 9.55 | 0
33 | 98230040 | 数字示波器 |  | 台班 | 2.081 | 77.77 | 161.84 | 2.081 | 77.77 | 161.84 | 0
34 | 98050040 | 电能校验仪 |  | 台班 | 0.841 | 45.87 | 38.58 | 0.841 | 45.87 | 38.58 | 0
35 | 98110040 | 电感电容测试仪 |  | 台班 | 1.682 | 9.44 | 15.88 | 1.682 | 9.44 | 15.88 | 0
36 | 98030040 | 三相精密测试电源 |  | 台班 | 2.067 | 74.6 | 154.2 | 2.067 | 74.6 | 154.2 | 0
37 | 98030010 | 电压比测试仪(变比电桥) |  | 台班 | 0.597 | 155.89 | 93.07 | 0.597 | 155.89 | 93.07 | 0
38 | 98050120 | 数字电压表 |  | 台班 | 1.136 | 4.35 | 4.94 | 1.136 | 4.35 | 4.94 | 0
39 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 6.5 | 10.24 | 66.56 | 6.5 | 10.24 | 66.56 | 0
40 | 98470430 | 回路电阻测试仪 |  | 台班 | 0.527 | 20.01 | 10.55 | 0.527 | 20.01 | 10.55 | 0
41 | 99090320 | 汽车式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.155 | 924.59 | 143.31 | 0.155 | 924.59 | 143.31 | 0
42 | 99090960 | 电动双梁桥式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 1.869 | 315.79 | 590.21 | 1.869 | 315.79 | 590.21 | 0
43 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.8 | 1068.81 | 855.05 | 0.8 | 1068.81 | 855.05 | 0
44 | 99070550 | 载货汽车 | 装载质量10t | 台班 | 0.5 | 715.98 | 357.99 | 0.5 | 715.98 | 357.99 | 0
45 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.467 | 36.29 | 16.95 | 0.467 | 36.29 | 16.95 | 0
46 | 99110020 | 手动液压叉车 |  | 台班 | 0.004 | 182.74 | 0.73 | 0.004 | 182.74 | 0.73 | 0
47 | TBACFJCWYF | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 253.005 | 0.88496 | 223.9 | 240.188 | 0.88496 | 212.56 | -11.34
48 | TBJXF | 检修费 |  | 元 | 508.381 | 0.88496 | 449.89 | 507.581 | 0.88496 | 449.19 | -0.7
49 | TBQTF | 其他费用 |  | 元 | 264.411 | 0.9434 | 249.44 | 264.195 | 0.9434 | 249.24 | -0.2
50 | TBWHF | 维护费 |  | 元 | 1320.63 | 0.88496 | 1168.7 | 1318.247 | 0.88496 | 1166.59 | -2.11
51 | TBZJF | 折旧费 |  | 元 | 1489.603 | 0.88496 | 1318.23 | 1486.519 | 0.88496 | 1315.5 | -2.73
52 | 98110170_1 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 4.206 | 9.72 | 40.88 | 4.206 | 9.72 | 40.88 | 0
53 | 99130280_1 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 0.045 | 27.16 | 1.22 | 0.045 | 27.16 | 1.22 | 0
54 | 3705020010040 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 3.971 | 633.73 | 2516.54 | 3.971 | 633.73 | 2516.54 | 0
55 | 99050210_1 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.545 | 154.89 | 84.42 | 0.472 | 154.89 | 73.11 | -11.31
56 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 5.926 | 90.21 | 534.58 | 5.926 | 90.21 | 534.58 | 0
57 | 99250001_2 | 交流弧焊机 | 容量21kV·A | 台班 | 1.847 | 58.61 | 108.25 | 1.847 | 58.61 | 108.25 | 0
58 | 99090310_1 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 1.394 | 853.74 | 1190.11 | 1.394 | 853.74 | 1190.11 | 0
59 | 99070520_1 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 2.97 | 574.66 | 1706.74 | 2.97 | 574.66 | 1706.74 | 0
60 | 99090320_1 | 汽车式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 2.591 | 924.59 | 2395.61 | 2.591 | 924.59 | 2395.61 | 0