## 承包人提供的主要材料和设备清单(招标)
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
1 | ★预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 914.899 | 412.26 | ±5 | 412.26 | 377176.25 | 7.28
2 | 瓷质面砖 400×800 | m2 | 3015.918 | 83.19 | ±5 | 83.19 | 250894.23 | 4.84
3 | ★无机房担架电梯 | 台 | 1 | 193000 | ±5 | 193000 | 193000 | 3.72
4 | ★无机房无障碍客梯 | 台 | 1 | 190000 | ±5 | 190000 | 190000 | 3.67
5 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 39.336 | 4115 | ±5 | 4115 | 161868.87 | 3.12
6 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 12578.879 | 11.73 | ±5 | 11.73 | 147550.25 | 2.85
7 | 加气混凝土砌块 A5.0 | m3 | 388.089 | 315.5 | ±5 | 315.5 | 122442.03 | 2.36
8 | 中空LOW-E钢化玻璃 6+12A+6 | ㎡ | 587.134 | 177 | ±5 | 177 | 103922.66 | 2
9 | ★螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 27.445 | 3655 | ±5 | 3655 | 100312.94 | 1.94
10 | 成品装饰单开木门及门套 900*2200（复合） | 樘 | 100 | 2168 | ±5 | 990 | 99000 | 1.91
11 | JS防水涂料 | kg | 9161.384 | 4.84 | ±5 | 8.85 | 81078.25 | 1.56
12 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*240 | m | 101 | 761.24 | ±5 | 761.24 | 76885.24 | 1.48
13 | 松木锯材 | m3 | 53.305 | 1379 | ±5 | 1379 | 73507.46 | 1.42
14 | 铝合金平方板 | m2 | 1699.909 | 40.71 | ±5 | 40.71 | 69203.3 | 1.34
15 | 烧结煤矸石空心砖 190×190×190 | 块 | 53085.824 | 1.3 | ±5 | 1.3 | 69011.57 | 1.33
16 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 16.215 | 4097 | ±5 | 4097 | 66432.61 | 1.28
17 | 真石漆 | kg | 11227.715 | 5.75 | ±5 | 5.75 | 64559.36 | 1.25
18 | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 2061.168 | 30.77 | ±5 | 30.77 | 63422.15 | 1.22
19 | 断桥隔热铝合金型材 综合 | kg | 2840.662 | 20.796 | ±5 | 20.796 | 59074.41 | 1.14
20 | ★螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 15.553 | 3655 | ±5 | 3655 | 56847.49 | 1.1
21 | 钢管使用费 | t.月 | 358.076 | 155.3 | ±5 | 155.3 | 55609.24 | 1.07
22 | 焊接钢管 DN15 | m | 10002.845 | 5.133 | ±5 | 5.133 | 51344.6 | 0.99
23 | 电线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 24411.773 | 2.09 | ±5 | 2.09 | 51020.61 | 0.98
24 | 散装水泥 42.5 | kg | 113630.093 | 0.407 | ±5 | 0.407 | 46247.45 | 0.89
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
25 | ★1-6EX应急照明集中电源箱 1.0KW | 台 | 6 | 7350 | ±5 | 7350 | 44100 | 0.85
26 | ★预拌泵送抗渗混凝土 C30P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 84.571 | 513.99 | ±5 | 513.99 | 43468.82 | 0.84
27 | ★螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 10.837 | 3708 | ±5 | 3708 | 40184.8 | 0.78
28 | 机制砂 | m3 | 321.934 | 121.4 | ±5 | 121.4 | 39082.84 | 0.75
29 | 铝合金型材 综合 | kg | 1834.272 | 20.796 | ±5 | 20.796 | 38145.52 | 0.74
30 | 电线 WDZ-BYJ-10 | m | 4967.445 | 7.44 | ±5 | 7.44 | 36957.79 | 0.71
31 | 成套配电箱安装 JX箱 | 台 | 50 | 733 | ±5 | 733 | 36650 | 0.71
32 | 成品大理石洗衣池 分体式540×1300（含排水附件） | 个 | 50 | 700 | ±5 | 700 | 35000 | 0.68
33 | 铝合金方板天棚龙骨（不上人型） 嵌入式 600×600 | m2 | 1784.904 | 19.47 | ±5 | 19.47 | 34752.09 | 0.67
34 | 瓷质面砖 300×600 | m2 | 526.932 | 64.6 | ±5 | 64.6 | 34039.78 | 0.66
35 | ★保温成品组合式食品级不锈钢生活水箱(有效水量18T) 4000(L)x3000(B)x2000(H) | 个 | 1 | 33628 | ±5 | 33628 | 33628 | 0.65
36 | ★保温成品组合式食品级不锈钢消防水箱(有效水量18T) 4000(L)x3000(B)x2000(H) | 个 | 1 | 33628 | ±5 | 33628 | 33628 | 0.65
37 | ★螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 9.197 | 3655 | ±5 | 3655 | 33616.31 | 0.65
38 | 防盗门 | m2 | 114.046 | 292 | ±5 | 292 | 33301.57 | 0.64
39 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) 3 | m2 | 1638.136 | 19.47 | ±5 | 19.47 | 31894.5 | 0.62
40 | ★预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 83.297 | 371.63 | ±5 | 371.63 | 30955.56 | 0.6
41 | 商品砼泵送费 | 元 | 1133.37 | 25 | ±5 | 25 | 28334.25 | 0.55
42 | 晶刚门 900高 | m2 | 108 | 260 | ±5 | 260 | 28080 | 0.54
43 | ★螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 7.335 | 3779 | ±5 | 3779 | 27718.59 | 0.53
44 | 钢丝网 | m2 | 3578.332 | 7.45 | ±5 | 7.45 | 26658.57 | 0.51
45 | 磨光大理石板 20厚 | m2 | 113.526 | 232.76 | ±5 | 232.76 | 26424.31 | 0.51
46 | ★圆钢 Φ6 | t | 6.505 | 4000 | ±5 | 4000 | 26018.16 | 0.5
47 | ★微型全变频恒压供水设备 | 套 | 1 | 26000 | ±5 | 26000 | 26000 | 0.5
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
48 | 管接头 DN15×5 | 个 | 1609.911 | 15.93 | ±5 | 15.93 | 25645.88 | 0.49
49 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 12697.015 | 1.92 | ±5 | 1.92 | 24378.27 | 0.47
50 | ★水泥 32.5 | kg | 58935.6 | 0.394 | ±5 | 0.394 | 23220.63 | 0.45
51 | ★螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 5.913 | 3655 | ±5 | 3655 | 21612.84 | 0.42
52 | ★预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 52.95 | 350.05 | ±5 | 350.05 | 18535.24 | 0.36
53 | ★螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 4.947 | 3655 | ±5 | 3655 | 18080.01 | 0.35
54 | ★预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 41.533 | 371.73 | ±5 | 371.73 | 15438.93 | 0.3
55 | ★紫外线消毒器设备型号QL4-30 (Q<=5.0m3/h,N=0.12KW,V=220V)65kg | 台 | 1 | 11800 | ±5 | 11800 | 11800 | 0.23
56 | ★预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 28.682 | 390.99 | ±5 | 390.99 | 11214.37 | 0.22
57 | ★预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 31.048 | 346.59 | ±5 | 346.59 | 10761.07 | 0.21
58 | ★预拌泵送轻骨料混凝土 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 21.677 | 441.25 | ±5 | 441.25 | 9564.81 | 0.18
59 | ★1EEX应急照明集中电源箱 1.0KW | 台 | 1 | 7350 | ±5 | 7350 | 7350 | 0.14
60 | 成品装饰单开木门及门套 900*2200（复合） | 樘 | 6 | 2168 | ±5 | 880 | 5280 | 0.1
61 | ★预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 11.681 | 393.36 | ±5 | 393.36 | 4594.82 | 0.09
62 | ★预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 11.831 | 369.11 | ±5 | 369.11 | 4367 | 0.08
63 | ★报警主机（联动型） | 台 | 1 | 3360 | ±5 | 3360 | 3360 | 0.06
64 | ★电气火灾监控主机 | 台 | 1 | 2450 | ±5 | 2450 | 2450 | 0.05
65 | ★防火门监控器 | 台 | 1 | 2260 | ±5 | 2260 | 2260 | 0.04
66 | ★消防设备电源监控主机 | 台 | 1 | 2250 | ±5 | 2250 | 2250 | 0.04
67 | ★圆钢 Ф10 | t | 0.557 | 3832 | ±5 | 3832 | 2132.62 | 0.04
68 | ★消防广播主机 | 台 | 1 | 2000 | ±5 | 2000 | 2000 | 0.04
69 | ★消防电话主机 | 台 | 1 | 1820 | ±5 | 1820 | 1820 | 0.04
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：顺昌县农村公益性老年公寓建设项目（埔上镇） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
70 | 机制砂 | m3 | 11.517 | 121.4 | ±5 | 131.1 | 1509.87 | 0.03
71 | ★预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 3.339 | 433.47 | ±5 | 433.47 | 1447.4 | 0.03
72 | ★联动控制器（手动控制盘） | 台 | 1 | 1231 | ±5 | 1231 | 1231 | 0.02
73 | ★圆钢 Φ8 | t | 0.272 | 3832 | ±5 | 3832 | 1043.61 | 0.02
74 | ★袋装水泥 42.5 | kg | 2008.344 | 0.412 | ±5 | 0.412 | 827.44 | 0.02
75 | ★高低水位显示装置 | 台 | 1 | 600 | ±5 | 600 | 600 | 0.01
76 | ★圆钢 Φ10以内 | kg | 94.025 | 3.916 | ±5 | 3.916 | 368.2 | 0.01
77 | ★圆钢 Φ10～14 | kg | 98.227 | 3.717 | ±5 | 3.717 | 365.11 | 0.01
78 | ★袋装水泥 32.5 | kg | 358.727 | 0.394 | ±5 | 0.394 | 141.34
79 | ★预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.15 | 373.51 | ±5 | 373.51 | 56.03
80 | ★预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.117 | 371.73 | ±5 | 371.73 | 43.49
81 | ★预拌混凝土 C20 | m3 | 0.095 | 260.68 | ±5 | 260.68 | 24.75
82 | ★预拌混凝土 C20 | m3 | 0.036 | 260.68 | ±5 | 260.68 | 9.38
累计比例： | [7 empty] | 70.13