
顺昌县洋口镇自然灾害应急预警指挥调度平台

建设项目（一期）
招 标 文 件
招标编号：FJHLSC-2024004
招标人：顺昌县洋口政财资产投资有限公司（盖章）
招标代理机构： 福建宏林工程咨询有限公司（盖章）
招标文件开始发出日期：2024 年 5 月
目    录
3

第一章  招标公告

第二7

章、投标须知前附表

18

第三章  合同条款及格式

22

第四章  投标文件格式

22

第一部分  资格文件

23（一）投标函


24（二）开标一览表


25（三）供货范围表


28（六）资格证明文件


33（七）投标保证金


34（八）投标人需提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料


35（九）招标文件要求提供的其它技术方面的文件


3

6第五章  招标内容及要求

48

第六章  评标细则




第一章  招标公告
招标公告
本招标项目 顺昌县洋口镇自然灾害应急预警指挥调度平台建设项目（一期）已由顺昌县数字发展中心、顺昌县洋口镇党委会议纪要 以 顺数中心审批[2024]1号、[2024]4号摘要（四）批准建设。招标人为顺昌县洋口政财资产投资有限公司，建设资金 上级拨款及自筹 。福建宏林工程咨询有限公司受招标人委托，对顺昌县洋口镇自然灾害应急预警指挥调度平台建设项目（一期） 的下述货物及服务进行公开招标采购。
1. 招标编号：FJHLSC-2024004
2. 招标内容及要求:
2.1招标内容：
	合同包
	采购标的
	数量
	最高限价
	投标保证金

	1
	顺昌县洋口镇自然灾害应急预警指挥调度平台建设项目（一期）
	一项
	950000元
	19000元


★备注：

①、具体清单以招标人提供的设计文件和工程量清单内容为准；

②、投标人应根据招标文件及技术手册要求，结合自身实际情况，对本项目进行投标报价。若投标人的投标报价高于对应招标控制价,则该投标人的投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，均以无效标处理；

③、投标人最终投标报价均包含了按规定应交纳的各项税费等，投标人在投标时应充分考虑。

2.2 交货期：合同签订后按委托方要求的时间起60日历天内乙方将设备供货、安装与调试并达到运行状态；
2.3 交货地点：按照甲方所提供的指定项目地点交货。
2.4 交货方式：乙方利用汽车等运输方式或委托承运商、配送商等物流公司将合同设备配送到甲方指定的地点，乙方确保包装质量满足运输安全要求，保护设备不受损害。货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均有乙方承担。乙方负责将设备安装并确保验收合格。
3. 投标人资格要求：
3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内制造商或供货商均可能成为合格的投标人,本项目允许以分公司的名义前来投标，但需取得总公司的逐级授权书。
3.2投标人需提供有效合格的工商营业执照（副本）复印件（加盖公章）。
3.3.投标人需提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
①财务状况报告：投标人提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户（基本存款账户）许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明。②依法缴纳税收证明材料：投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）的税收凭据复印件；③社会保障资金材料：投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3.4、本次招标不接受联合体形式参加投标。
3.5、违反《顺政办（2012）159号》文件规定，列入“黑名单”的企业和人员不得参加投标。
3.6、投标人信誉承诺。根据最高法（2016）285号规定，投标人的单位（含联合体）及法定代表人，授权委托人均不是县级以上人民法院公告的“失信被执行人”（老赖），如果是“失信被执行人”（老赖）将被取消投标人资格或中标人资格。
3.7、根据闽建筑[2018]29号文规定，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当否决其投标人的投标文件，并按照规定没收其投标保证金。存在下列情形，视为投标文件雷同：①.不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。②.不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。③.不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
3.8具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段进行投标，否则均按废标处理。
3.9本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4. 获取招标文件
凡有意参加投标者，请于2024年5月17日 09:00:00至2024年6月 6 日 09:00:00通过顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(南平版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 本招标项目采用的评标办法：最低评标价法。
6投标保证金的提交
6.1投标保证金提交的时间：2024年6月 5 日 17:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币壹万玖仟元（￥19000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①由企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上的备注栏注明“（项目名称可简写)或“ 招标编号 字样”保证金帐户名称：顺昌县洋口镇党群服务中心，开户行：顺昌县农村信用合作联社洋口信用社，帐号：9050 5120 1001 0000 01 6225。投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交，未按规定提交投标保证金的投标文件将被拒绝。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2024年6月 6 日 9时00分前通过顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）上发布。
9. 联系方式
招标人：顺昌县洋口政财资产投资有限公司
地址：顺昌县洋口镇
电话：15359966780    传真：/
联系人：沈先生
招标代理：福建宏林工程咨询有限公司

地    址：顺昌县双溪中山中路13号创新楼1层140.141号

电    话：13850990076
联 系 人： 郑女士

公共资源电子交易平台名称：顺昌县公共资源交易中心
网址：（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）
联系电话：0599-7858880
公共资源交易中心名称：顺昌县公共资源交易中心
地址：顺昌县交通大厦十楼会议室
联系电话：0599-7851816
监督部门：顺昌县洋口镇人民政府
地点： 顺昌县洋口镇
电话： 0599－7613003
投标保证金账号
保证金帐户名称：顺昌县洋口镇党群服务中心

开户行：顺昌县农村信用合作联社洋口信用社
帐号：9050 5120 1001 0000 01 6225
第二章、投标须知前附表
投标须知前附表是对投标须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。
	项号
	条款号
	说  明  与  要  求

	1
	1.1
	项目名称：顺昌县洋口镇自然灾害应急预警指挥调度平台建设项目（一期）
招标内容：详见第五章  招标内容及要求

招标编号：FJHLSC-2024004

	2
	2.1
	招标人：顺昌县洋口政财资产投资有限公司
地址：顺昌县洋口镇
电话：15359966780
联系人：沈先生

	3
	2.2
	招标代理： 福建宏林工程咨询有限公司
地    址：顺昌县双溪中山中路13号创新楼1层140.141号

电    话：13850990076
联 系 人： 郑女士

	4
	3
	3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内制造商或供货商均可能成为合格的投标人,本项目允许以分公司的名义前来投标，但需取得总公司的逐级授权书。
3.2投标人需提供有效合格的工商营业执照（副本）复印件（加盖公章）。
3.3.投标人需提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
①财务状况报告：投标人提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户（基本存款账户）许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

②依法缴纳税收证明材料：投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）的税收凭据复印件；

③社会保障资金材料：投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3.4、本次招标不接受联合体形式参加投标。
3.5、违反《顺政办（2012）159号》文件规定，列入“黑名单”的企业和人员不得参加投标。
3.6、投标人信誉承诺。根据最高法（2016）285号规定，投标人的单位（含联合体）及法定代表人，授权委托人均不是县级以上人民法院公告的“失信被执行人”（老赖），如果是“失信被执行人”（老赖）将被取消投标人资格或中标人资格。
3.7、根据闽建筑[2018]29号文规定，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当否决其投标人的投标文件，并按照规定没收其投标保证金。存在下列情形，视为投标文件雷同：①.不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。②.不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。③.不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
3.8具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段进行投标，否则均按废标处理。
3.9本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

	5
	15.2
	1.投标保证金提交的时间：2024年6月 5 日 17:00:00。
2. 投标保证金提交的金额：人民币壹万玖仟元（￥19000元）。
3. 投标保证金提交的方式：①由企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上的备注栏注明“（项目名称可简写)或“ 招标编号 字样”保证金帐户名称：顺昌县洋口镇党群服务中心，开户行：顺昌县农村信用合作联社洋口信用社，帐号：9050 5120 1001 0000 01 6225。投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交，未按规定提交投标保证金的投标文件将被拒绝。  

	6
	16.1
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 个日历天。

	7
	17.1
	1.电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）；同时招标人在顺昌县公共资源交易中心（交易场所）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。 
2、如果未办理CA数字证书的企业请尽快办理，办理方式请关注南平市公共资源交易中心网发布的通知。根据通知，进行办理。如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。
3、投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。

	8
	19.1
	提交时间：2024年6月 6 日 9：00 前。
提交地点：顺昌县公共资源交易中心（交通大厦十楼会议室）

	9
	22.1
	开标时间：2024年6月 6 日 9：00
开标地点：顺昌县公共资源交易中心开标室
采用电子招投标的，开标要求： 投标人应在投标截止时间前将电子投标文件进行网络上传，投标文件以最后上传的一份为准，开标时，投标人还应按投标须知前附表要求递交投标文件，否则招标人将拒收投标资料。

	10
	31.1
	1、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
2、 若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案；
3、开标时，投标人CA数字证书验证不通过或解密失败等与数字证书相关的异常情况，招标人应通知福建省数字证书受理中心（电话：0591-968975）调查处理并出具书面报告。电子投标文件无法导入评标系统的，招标人应通知江苏国泰软件公司（电话：0599-8317118）到场调查处理并出具书面报告。
电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：
（1）投标人使用非福建CA数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建CA数字证书的电子印章；
（2）投标人使用的福建CA数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期；
（3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作；
（4）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；
（5）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。
电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（4）、（5）项情形的，提交评标委员会否决其投标。
10、根据国家计委计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003] 857号规定的收费标准向招标代理单位支付。
11、中标人领取中标通知书之前，应向招标人提供与投标时电子版投标文件一致的纸质投标文件 7套。

	11
	31.2
	招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人如有需要，可自行踏勘现场或与招标人联系，由招标人协助现场考察。
  投标人要求澄清招标文件的截止时间为2024年 5 月 22  日17时00分（北京时间）。
  投标人通过下列方式提交要求澄清招标文件：
  网站：顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）；
投标人领取澄清招标文件的时间为：2024年5月 22  日17时00分（北京时间）。招标人并通过下列方式发布：
  网站：顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）

	12
	32.1
	履约担保金额：为合同总额的10％；
履约担保形式：以现金（银行转帐或电汇）或银行保函方式提交，履约担保提交时间为在签订合同之前提交，未在规定时间内提交履约保证金，视为自动弃标，改为第二中标人中标并以此类推。中标人在收到中标通知书后10个日历天内，应派代表与业主联系，商讨签订合同事宜，并在30个日历天内完成合同签订工作，否则也将视为自动放弃，并取消中标资格。
履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在货物验收合格之日前一直有效。招标人应在货物验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。

	13
	
	本采购项目最高限价：人民币玖拾伍万元整（￥：950000元  ）

	14
	
	评标委员会的组建：

1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人。

2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	15
	
	评标委员会推荐中标候选人的人数：3人

	16
	
	中标人放弃中标项目，或未在规定时间与业主签订合同的，业主有权取消其中标资格并没收其投标保证金,改为第二中标人中标并以此类推，给业主造成损失超过投标保证金的，中标人应对超过部份予以赔偿。


二、投标须知
（一）总  则
1. 适用范围
1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过招标方式确定供应商。
1.2 本招标文件仅适用于投标须知前附表第1项中所叙述项目的货物及服务采购。
2. 定义和解释
2.1 “招标人”系指投标须知前附表第2项所述的法人或组织，即指本次采购项目采购人、或买方、或业主方、或甲方。

2.2 “招标代理机构”系指投标须知前附表第3项所述的组织本次招标的法人或组织。
2.3 “投标人”系指向参与本项目投标活动的，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商。
2.4 “投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。
2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品以及其它有关技术资料和材料。
    2.6 “服务”系指招标文件规定投标人为完成全部合同义务须承担的、有形货物除外的所有工作，包括：安装、调试、试运行、验收、技术协助、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。
3. 投标人的资格要求
3.1 为履行本招标项目合同的目的，投标人应满足投标须知前附表第4项所列的全部投标人资格合格条件，否则，其投标将被拒绝。
3.2一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：
(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；
(2) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
(3) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
3.3投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 

3.4投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标供应商的委托参加投标。
3.5投标供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。
4.投标费用
4.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标有关的全部费用。
（二）招标文件
5. 招标文件的组成
5.1 招标文件包括下列内容    
第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表

第三章  合同条款及格式

第四章  投标文件格式
第五章  招标内容及要求

第六章  评标细则
5.2 招标文件除5.1内容外，招标代理机构在招标期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是招标文件不可分割的组成部分。
6. 招标文件的澄清、修改
6.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。
6.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
7. 招标文件的修改、补充
7.1在提交投标文件截止时间前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
 7.2招标文件的澄清、修改、补充将在顺昌县公共资源交易中心（http：//www.ggzy.np.gov.cn/sc/）上发布供所有投标人浏览。招标文件的澄清、修改、补充等内容以书面文本为准。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
7.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
7.4 投标人应经常关注福建省公共资源交易电子公共服务平台、顺昌县公共资源交易中心网公布的相关信息。投标人未及时获得招标文件的书面澄清或修改、补充资料，由此造成的后果由投标人自行负责。
（三）投标文件的编制
8. 提示
8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其投标将被拒绝。
9. 投标文件的语言及度量衡单位 
9.1 投标人和招标代理机构之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用 中文 。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以 中文 为准。
9.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
10. 投标文件的组成
10.1 为了便于评审和比较，招标代理机构要求投标人的投标文件应包含资格和商务文件，其内容为：
10.1.1第一部分 资格文件应包含以下内容：
（一）投标函
（二）开标一览表
（三）供货范围表
（四）商务条款偏离表
（五）技术条款偏离表
（六）资格证明文件
（七）投标保证金
（八）投标人需提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（九）招标文件要求提供的其它技术方面的文件

10.2 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。
11. 投标文件的编制要求
11.1 投标人应严格按照招标文件本章10.1款的组成、格式和第四章、第五章的内容和要求编制投标文件。投标人可以根据需要增加说明或描述性文字。
11.2 由于未按上述要求提供投标文件而造成对投标人的不利影响，由投标人自行负责。
11.3 投标人可对货物需求一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标，但不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行投标，否则，其投标将被拒绝。
12. 投标报价
12.1 投标人应在招标文件所附的开标一览表和投标价格表上写明投标货物的分项价格和投标总价。
12.2 投标报价的算术性错误修正将按照招标文件第6章“评标细则”第3.3.2款的规定进行。
12.3 投标价格表填写时应注意下列要求：
    （1）技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。
12.4 投标人按上述12.3款要求填写报价，是为了方便评标，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。
12.5 除非另有规定或许可，国内投标人应用人民币报价。
12.6 投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人和招标代理机构不接受有任何选择的报价。
13. 投标人资格的证明文件
13.1 投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的资格证明文件，作为投标文件的一部分。其中：
    （1）投标人必须具备法人资格，其生产、销售或服务范围必须得到有关行政主管部门的准许；
（2）投标人应具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；
（3）投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其它技术服务的义务。
（4）本项目允许多个经销商针对同一品牌的货物进行竞价投标。
14. 投标货物符合招标文件规定的证明文件
14.1 投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
14.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：
    （1）货物主要技术性能的详细描述；
    （2）规格、技术参数表。
15. 投标保证金
15.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。
15.2 投标人应在提交投标文件之前按投标须知前附表第5项的规定和要求缴交投标保证金。投标保证金有效期截止到投标有效期满后90天。
15.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。
15.4 投标保证金须从投标人企业基本账户以电汇或转账形式提交。
15.5 对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。
15.6 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内予以原额退还。
15.7 中标的投标人的投标保证金，将在签订合同后五个工作日内，予以原额退还。
15.8 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：
    （1）投标人在投标有效期内撤回投标；
    （2）如果中标方未能做到：
     ａ. 按本须知第30条规定签订合同；
     ｂ. 按本须知第31条规定提供履约保证金。
    （3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。
16. 投标有效期
16.1 投标有效期见投标须知前附表第6项，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
16.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。
17. 投标文件的份数和签署
17.1 投标人应按投标须知前附表第10项规定。
17.2投标文件正本应按要求由经正式授权的投标人代表签字并加盖投标人公章。
17.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。
（四）投标文件的递交
18. 投标文件的装订、密封和标志
18.1投标人网络上传的电子投标文件。
19. 投标文件递交的截止时间和投标文件送达地点
19.1 递交投标的截止时间和投标文件送达地点见投标须知前附表第8项。
19.2 招标代理机构可以按本须知第11条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人应按招标代理机构的修改通知规定的时间递交。
19.3 到投标截止时间止，招标代理机构收到的投标文件少于3个的，招标代理机构将依法重新组织招标。
（五）开标
22. 开标
22.1 招标代理机构将按投标人须知前附表第9项所规定的时间和地点公开开标。
（六）评标
23. 评标委员会
23.1 评标委员会由招标人（招标代理机构）依法组建，负责评标活动。评标委员会由有关专业的技术、经济专家和招标人等方面代表组成。  
24. 评标过程保密
24.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。
24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人（招标代理机构）和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。
24.3 中标人确定后，招标人（招标代理机构）不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
25. 评标细则
25.1 评标委员会将按照招标文件第七章“评标细则”的规定进行评标。
（七）合同授予
26. 定标准则
26.1 最低投标价不作为中标的保证。
26.2 招标人将根据评标委员会的评标结果和推荐的中标候选人，依法确定中标人。
26.3 如果中标人出现下列情况之一的，招标人可以按照评标委员会推荐的中标候选人的排序递补确定中标人。
（1）中标人放弃中标；
（2）中标人因不可抗力提出不能履行合同；
（3）中标人未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金；
（4）中标被依法确认无效的。 
26.4 本合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，招标人将按照评标委员会推荐的中标候选人的排序递补确定中标人。投标人给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。
27. 接受和拒绝任何或所有投标的权力
27.1 为维护国家利益，�招标人在授予合同之前仍有接受或拒绝任何或全部投标的权力，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。
28. 中标通知
28.1 招标代理机构将以书面形式通知中标人，确认其投标文件被接受。
28.2 在中标人签署了合同协议书，该中标通知书将构成合同的一个组成部分。
28.3 在中标人签署了合同协议书并提交了履约保证金后，招标代理机构将向未中标的投标人发出招标结果通知书。
29. 授予合同时变更数量的权力
29.1 招标人在授予合同时有权对“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。
30. 合同协议书的签订
30.1 中标人应在《中标通知书》指定的时间内，派代表在《中标通知书》指定的地点与招标人联系商定签订合同事宜，否则按中标人放弃中标处理。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
31. 履约保证金
31.1 合同签订后，中标人应按合同条款的规定的方式和金额向招标人提交履约保证金。
32. 其他
32.1 有关投标须知的其他内容详见本招标文件。
32.2 根据国家计委计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003] 857号规定的收费标准，由中标人向招标代理单位支付。

第三章  合同条款及格式
说明：本招标项目的合同由招标人提供。
一、合同协议书
合同订立遵循《合同法》及《政府采购法》，按照招标文件要求签订。
                                                              合同号：
甲方(采购人)：                        签订地点：                  
乙方（中标人）：                         签订日期：      年   月   日
   甲方委托         进行招标采购（招标编号：            ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：
1、合同标的和合同价格
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
单价
	数 量
	单 价
	总 价
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额（大写）：人民币           （¥：             ）。（合同总金额包含货物送达买方指定地点，交货安装完毕并经买方验收合格期间所可能发生的费用，包括货物制造、运输、装卸、安装、产品检验检测、税收、售后服务以及相关规定须交纳的其它费用等。此项目合同总价包含施工图所有内容，在项目施工过程中，在施工图范围内若设备及材料数量与投标时的货物清单数量不符，如有增加，合同总价不做调整。


2、交货方式和交货地点
2.1交货方式：                 
2.2交货地点：                 
3、供货清单
   3.1供货清单：包括产品名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）
4、付款方式与条件
4.1付款方式：

采购人与中标人双方签订本项目合同后，且本项目所有设备安装调试完成并经采购人与中标人双方共同验收通过后，采购人在15个工作日内通过对公转账方式向中标人支付合同总额97%的项目验收款；余下合同总额3%的项目质保金由采购人在项目质保期壹年到期后15个工作日内通过对公转账方式向中标人无息支付。

4.2本合同约定质量保证期为1年（最终按中标人承诺的质保期为准，若国家规定或货物生产厂家规定的质保期超过本合同约定的质量保证期的，按较长者计算）。本合同的质量保证期自本工程竣工验收后，乙方向甲方完成书面移交全部设备之日开始计算。

4.3银行转账，每支付一笔费用中标人需提供等额的发票。

    现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。
a.金额为有关合同货物价格  100 %的正式发票。
b.制造厂家出具的货物质量合格证书。
c. 甲方已收讫货物的验收凭证。
d. 甲方签发的验收合格文件。
    4.4分期支付货款的，余下的货款应于（时间）支付
5、质量要求和技术标准：
5.1 质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。
5.2 质量要求和技术标准应按招标采购要求填列。
6、技术服务、人员培训及技术资料：
  6.1技术服务、人员培训及技术资料应按招标采购要求填列。
7、验收：
7.1 货物验收标准和方法应按招标采购要求填列。
7.2 验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。
8、质量保证：
8.1成交供应商所销售的设备在一年内因质量问题引起的损坏负责免费保修。
8.2参与投标中标后提供的设备质量保质期为一年。保质期内货物有下列情形之一的，成交供应商应免费更换、退货：（1）不具备产品使用性能；（2）不符合产品标准；（3）不符合产品说明、实物样品等方式表明的质量状况；（4）存在明显缺陷，按有关规定召回的
8.3、质保期内货物有任何损坏（人为因素除外），成交供应商均需免费维修或更换配件，不得收取任何费用；如人为原因破坏或保修期过后需要维修，只收取成本费。
9、知识产权：
乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。
约定：    
10. 违约责任：
10.1 未按期交货的违约责任
10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交 1 天，按迟交货物金额的 0.02 % 。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的  10 % 。
10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期 1 天，乙方应按迟交货物金额的   0.1% 向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达  天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。
10.2 若乙方不能交货的（逾期20个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的  100 % 的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
10.3 如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期天的，乙方应向甲方支付元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。
11. 违约终止合同：
  11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：
11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。
11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。
12. 不可抗力：
因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
13. 合同纠纷处理方式：
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：
（1）向（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
14. 其他约定：
14.1 本采购项目的招标采购、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
  14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。
  14.3 本合同一式（填写具体份数）份，甲方、乙方各执（填写具体份数）份，具有同等法律效力，经双方授权代表签字并盖章后立即生效。
甲方：                                         乙方：
单位地址：                                    单位地址：
法定代表人：                                  法定代表人：
委托代理人：                                  委托代理人：
电话：                                        电话：
开户银行：                                    开户银行：
账号：                                        账号：
第四章  投标文件格式
第一部分  资格文件
目   录
（一）投标函
（二）开标一览表
（三）供货范围表
（四）商务条款偏离表
（五）技术条款偏离表
（六）资格证明文件
（七）投标保证金
（八）投标人需提供财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料
（九）招标文件要求提供的其它技术方面的文件
（一）投标函
投标函
致：           （招标人名称)   
    根据贵方为           项目招标采购货物及服务的招标文件           （招标编号），签字代表           （全名、职务）经正式授权并代表投标人           （投标人名称、地址）提交下述文件：
    （1）资格和商务文件。
    （2）按招标文件投标人须知要求提供的其他资料。
（3）以       方式提供的金额为人民币           元的投标保证金。
    据此函，签字代表宣布同意如下：
    1. 所附投标价格表中规定的应提供和交付的货物及服务投标总价（国内现场交货价）为人民币           ，即           （文字表述）。
    2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
    3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标文件自开标日起，投标有效期为在投标须知前附表第6项所规定的日历天内保持有效。
5. 如果在开标后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方不予退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。
8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄： 
    地址：________________ 邮编：__________________
电话：________________ 传真：__________________
                      投标人代表姓名、职务（印刷体）：________________
投标人名称：____________________（全称并加盖公章）
日      期：______年____月____日
（二）开标一览表
  招标编号：                                                                                       货币单位：    (元）    
	合同包
	货物名称
	数量
	投标价格（现场交货价）
	投标保证金形式
	交货期（现场交货）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	  投 标 总 价 格（现场交货价）
	


投标人名称：              （全称并加盖公章）
投标人代表：              （签字）  职务：               日期：              
（三）供货范围表 
货物清单
招标编号：                                                合同包号：      
	品目号
	货物名称
	规格
	数  量
	单  价
	合  价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


  �          
投标人名称：                  （全称并加盖公章）

投标人代表（签字）：________________
（四）．商务条款偏离表
招标项目名称：                                           　　　　                                项目编号∶
                       
	招标要求
	投标响应

	货物名称
	规格条目号
	招标文件要求
	投标响应情况
	投标响应对应的页码
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	


注：
1、投标人根据招标文件招标内容及要求逐条说明投标响应情况，否则将认为投标人接受招标文件的要求。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
投标人名称：              （全称并加盖公章）
投标人代表（签字） ：              
日 期：      年    月      日
（五）．技术规格偏离表
	
	

	序号
	产品名称
	主要技术参数指标
	投标产品技术规格
	偏离情况
	投标响应对应的页码

	
	

	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	


注：投标供应商应如实详细填写技术规格偏离表，应将技术参数逐条详细列在偏离表中，不得只简单列出规格型号，也不得在“投标响应”栏中仅出现“响应”字样，否则评标委员会将作出不利于投标供应商的判断。
投标人名称：            （全称并加盖公章）
投标人代表（签字）：                 
（六）资格证明文件
填写须知：
1. 投标时，应填写和提交此后规定全部表格，以及其它有关资料。
2. 对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。
3. 资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。
4. 招标人将应用投标人提交的资料根据自己的判断决定投标人履行合同的合格性及能力。
5. 投标人提交的文件将给予保密，但不退还。
6. 若未提供本须知所列的证明文件，可能导致废标的结果。
6.1 法人营业执照
       （招标人名称)：
现附上由      （签发机关名称）     签发的我方法人营业执照复印件，该执照复印件与原件一致，并已经年检，真实有效。
6.2税务登记证复印件
（注：投标人已提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。）
6.3 法定代表人授权书

       （招标人名称)  ：
（投标人全称）   法定代表人         授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                     项目（招标编号       ）招标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：              性别：       身份证号：                  
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码：       电话：                  
授权方：
投标人名称：  （全称并加盖公章）  
                                    法定代表人签字或盖章：            
                                    日     期：                       
                                    接受授权方：
                                    投标人代表签字：                  
日     期：                       
6.4 关于资格的声明函
（招标人名称)：

关于贵方______年______月______日招标编号为             的招标公告，本签字人愿意参加投标，提供货物需求一览表中规定的___________________（品目号）___________________（货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
投标人名称：             （全称并加盖公章）     
投标人代表（签字）：                      

电话：___________________       传真： __  ______________
  地址：                                                              
日期：____________________
（七）投标保证金
投标人应按招标文件要求提交投标保证金，否则其投标将被拒绝。
（八）投标人需提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
注：①财务状况报告：投标人提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户（基本存款账户）许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；②依法缴纳税收证明材料：投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）的税收凭据复印件；③社会保障资金材料：投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
招标文件要求提供的其它技术方面的文件

第五章  招标内容及要求

一、项目概况
1、项目名称：顺昌县洋口镇自然灾害应急预警指挥调度平台建设项目（一期）
2、招标方式：公开招标

3、资金来源：上级拨款及自筹。

4、供货地点：按照甲方所提供的指定项目地点交货。

5、招标范围：本次招标项目为“顺昌县洋口镇自然灾害应急预警指挥调度平台建设项目（一期）”，具体以招标人提供的招标内容及要求清单内容为准。

6、投标人报价应包含设备、设备的相关工程、附件、零备件等货物部分、安装、运输、保管、调试、培训、保修、第三方参与检测费用（若有）、验收、招标代理服务费等相关费用。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
	顺昌县洋口镇自然灾害应急预警指挥调度平台建设项目（一期）项目

	序 号
	分 块
	设备名称
	主要参数
	单 位
	数 量

	指挥中心大屏

	1
	指挥中心大屏
	室内高刷LED屏
	1、像间距（mm）≤P1.8

2、模组分辨率（W×H） ≥128×64

3、模组尺寸（mm） 320（L）×160（W）×15（H）

4、像素密度（点/m2 ） ≥160000

5、显示屏亮度（cd/m2） ≥400

6、色温（K） 3000-18000 可调

7、水平视角（°） ≥160

8、垂直视角（°） ≥140

9、对比度 ≥3000:1

10、亮度均匀性 ≥97%

11、色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内
	㎡
	15.36

	2
	
	LED室内工程支架
	1、一体化支架

2、支持大规模拼接

3、全封闭防尘

4、前封板后开门

5、支持弧形设计
	㎡
	17.5

	3
	
	B21输入编码板
	1、DVI输入板

2、4口1080P DVI 输入板

3、视频输入接口类型：DVI-I

4、视频输入接口数：4

5、视频输入分辨率：1280 × 720P@50/60Hz、1280 × 960@60Hz、1680 × 1050@60Hz、1440 × 900@60Hz、1366 × 768@60Hz、 1280 × 1024@60Hz、1024 × 768@60Hz、1600 × 1200@60Hz、1920 × 1080I@50/60Hz、1920 ×1080P@50/60Hz 

6、视频编码格式：H264/smart 264

7、视频编码通道数：4

8、视频编码能力：4路1080P@30Hz 
	台
	1

	4
	
	B21输出解码板
	1、支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz，奇数口支持4K输出

2、适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力230W

3、具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W

4、支持3200W高清视频解码

5、支持H.265、H.264、MPEG等主流格式

6、视频输出接口类型：HDMI

7、视频输出接口数：4

8、视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz，仅奇数口输出时，可支持4K_30 Hz (3840 × 2160@30 Hz) 

9、视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG

10、视频解码通道：64
	台
	1

	5
	
	B21机箱
	1、主控板自带≥8个串口控制接口，每个串口可配置RS485，可挂载≥8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。

2、支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。

3、支持走廊模式显示功能。

4、对录像文件解码延时≤110ms。

5、具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。

6、可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。

★7、支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据，原件备查）

9、支持支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号。

10、支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能。

11、投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；

12、图像切换时间＜20ms。

★13、支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据，原件备查）

★14、应具备单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能；还应支持镜像功能，一台设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据，原件备查）

★15、支持单路码流中多轨道解码后融合成一路完整图像显示功能（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据，原件备查）
	台
	1

	6
	
	4网口LED发送卡
	1、输入不低于：HDMI×1、USB×1、DEBUG×1、控制网口×2、RS485×1、IR IN×1；输出不低于：Audio OUT×1,带载网口×4；按键：开关×1、功能按键×3

★2、控制网口≥2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联（提供首页具有CNAS标识的有效检测报告复印件并加盖公章）

3、单网口带载最大≥66W像素，设备总带载最大≥260W像素

★4、支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置（提供首页具有CNAS标识的有效检测报告复印件并加盖公章）

5、支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制（提供首页具有CNAS标识的有效检测报告复印件并加盖公章）

6、支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理

7、可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出

8、支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换

9、可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节

10、支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态

11、支持绑定设备和规模行列坐标关系（展示序列号和IP地址）；支持展示当前可用设备列表（展示IP地址，用于绑定使用）；支持展示每个发送卡分辨率；支持设备自拼接开/关配置。

12、可自动监测电路中相电压、相电流、零线电流、剩余电流、环境温度、环境湿度，支持脱扣联动、故障联动、报警联动

★13、支持通过Web浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度 内存使用率等信息（提供首页具有CNAS标识的有效检测报告复印件并加盖公章）
	台
	2

	7
	
	HDMI铜线视频线
	1、支持HDMI 4K60Hz型号稳定传输。

2、即插即用，无需驱动程序。

3、线缆类型（音视频线）：铜缆

4、视频版本：HDMI 2.0

5、支持最大分辨率：4K 60Hz
	台
	6

	8
	
	LED配电柜
	1. 配电柜壳体采用折弯焊接加固； 钣金厚度≥1.2mm， 表面喷塑； 外壳无划痕，结构稳固； 

2. 配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施； 

3. 配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm²； 

4. 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²； 

5. 配电柜接线端子连接方式：紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%； 

6. 配电柜控制器采用欧姆龙 PLC；网络通讯端口：TCP/IP 网络；串口通讯端口：RS232；软件支持：PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制；串口（中控）、网络可同时进行控制； 

7. 配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器，环境检测，可设置阈值与配电柜进行联动，实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示，3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。

8. 配电柜每个通道均可独立控制：通过面板可手动开、停止；远程控制：开、停止，单个或分组设置定时自动开关；
	台
	1

	视频监控设备

	9
	小流域监测
	水位观测系列
	1. 设备可检测范围≥0.15m-15m

2. 设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据，原件备查）

3.、（1）、设备可配置低功耗模式，低功耗模式下每10秒上次1次数据，功率≤1W，（2）、设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W，（3）、设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据，原件备查）

4. 设备可以通过IE浏览器设置图片分辨率为≥2560×1440、30fps。

5. 最低照度彩色≤0.0005lx

6. 水平旋转范围：0°~340°，垂直旋转范围：-20°~90°

7. 补光距离≥30米

8. 设备应具有较好的防护性能，支持≥IP67，工作温度范围可达-35℃~70℃。

9. 具有≥1/1.8英寸的靶面尺寸

10. 设备内置≥1个32GB EMMC芯片，≥1个雷达，具有≥1个RJ45接口，≥1个音频输出接口，≥2个报警输入接口，≥1个报警输出接口，≥1个RS485接口。
	台
	4

	10
	
	支架
	壁装支架
	台
	4

	11
	铁路道口预警
	激光光栅触发器
	免同步线互射式红外电子光栅入侵探测器，八光束室外探测距离30米，高140CM
	台
	3

	12
	
	支架
	多功能红外栅栏支架,不锈钢制作，超长寿命；伸出长度、角度可调，变换灵活（一对光栅需要2对）
	个
	3

	13
	
	智慧监控集成智慧音柱设备
	1、内置≥2个镜头，可以输出两路视频图像，≥1路全景视频图像、≥1路细节视频图像

2、内置≥2颗GPU芯片

3、全景通道支持最大像素为 ≥2560×1440，细节通道支持最大像素为 ≥2560×1440，红外距离可达≥150米；细节镜头支持≥23倍光学变倍，最大焦距≥135mm

4、支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux

5、支持水平手控速度≥160°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1°

6、内置两个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转

★7、支持对≥150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据，原件备查）

★8、支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据，原件备查）

9、支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。

10、支持二维码功能，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料

★11、支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据，原件备查）

12、支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量≥6个，且标定用时≤1s

13、支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变

14、支持图片合成功能，报警事件触发后，可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成
	台
	3

	14
	人员回流监测
	智能警戒网络摄像机
	1. 支持分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力≥1500TVL。

2. 具有≥1/1.8"靶面尺寸。

3. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白: ≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。

4. 支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。

5. 光圈大小≥F1.0。

6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

7. 内置GPU芯片。

8. 支持检出两眼瞳距≥40像素点以上的人脸图片；支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。

9. 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。

10. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

★11. 内置≥4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据，原件备查）

★12. 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据，原件备查）

13. 内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，具有≥1个RS485接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口。
	台
	1

	15
	视频监控后端
	超脑终端
	1、存储接口：≥9个SATA接口，可满配12TB硬盘

2、视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA

3、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

4、报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出

5、串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路全双工RS-485接口

6、USB接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0

7、扩展接口：≥1×eSATA

8、输入带宽：≥256Mbps

9、输出带宽：≥256Mbps

10、接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入

11、解码能力：最大支持≥32×1080P

12、显示能力：最大支持≥8K+1080P、≥2×4K异源输出

13、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
	台
	1

	16
	
	硬盘
	4TB/5400RPM/3.5’’/SATA 3.0
	块
	9

	17
	
	支架
	壁装支架
	个
	1

	会议音响系统

	18
	指挥中心会议音响
	27U机柜

(核心产品)
	1、≥27U，网孔门，落地机柜

2、承重：静态≥800KG

3、门敞开百分比：前门≥78%，后门≥77.2%

4、PDU：≥1个，≥8口PDU，输入10A，带2M线

5、滚轮：支持，≥4个

6、脚撑：支持，≥4个
	台
	1

	19
	
	专业音频话筒产品
	1、灵敏度：‘-29 dB ± 3 dB

2、音频频率响应：65 Hz~20 kHz

3、指向性：心形指向

4、两节5号AA电池或幻象电源供电

5、温度 50℃；持续时间≥2h.试验后，音柱外观结构应完好，应能正常工作。

6、温度-10摄氏度，持续时间≥2h.试验后，拾音器外观接口应完好，应能正常工作
	套
	1

	20
	
	专业音频话筒产品
	1、载波频率范围：630~698MHz

2、频带宽度：200kHz

3、有效工作距离：100m（空旷无遮挡）

4、射频灵敏度： -99dBm

5、信道数量：225 （15组，每组15个信道）

6、最大输出电平：XRL（LINE）：18dBV

7、6.35mm（LINE）： 12dBV

8、天线接口：BNC

9、天线阻抗：50Ω

10、供电电压：DC12V

11、麦克风类型：动圈麦

13、指向性：超心型
	套
	1

	21
	
	反馈抑制器
	1. 采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字陷波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能

2. 支持双12段参量均衡，高低通分频。

★3. 支持密码锁定功能，防止参数被误触修改（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

4. 输入输出支持双XLR接口和双6.35mm接口

★5. 具备一个TYPE B接口，可进行软件升级和设备控制（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

6. 具备1块液晶显示屏，直观显示调试参数

7. 频率响应80 Hz~15 kHz，± 2 dB

8. 谐波失真≤ 0.5 %

9. 信噪比≥ 105 dB

10. 移频:4± 1 Hz
	台
	1

	22
	
	音频处理器
	1. 支持≥4路平衡式话筒/线路输入；≥4路平衡式线路输出；

2. 支持1路USB2.0音频接口，支持接U盘录制和播放、升级。

3. 支持1路RS-232双向串行控制接口，与中控平台结合，实现音频控制。

4. 支持24bit/48kHz的高采样率音质；频率响应：20Hz～20kHz;总谐波失(THD+N):≤0.005%@1kHz,+4dBu;

5. 支持灵活多样的控制方式：以太网口轻松连接电脑及其他网络设备；支持网络中控。

6. 支持自带ios系统手机操作，中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面。

★7. 支持≥1.5寸显示屏，显示ip地址，输入/出通道状态、软件版本（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

★8. 支持1个模式按键：支持调换会议场景（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

9. 支持直观的音频信号处理流程连接图

10. 可配置多种参量均衡类型，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP,可灵活应用于更多的场合。

11. 支持3A算法：自适应反馈消除AFC、自动增益控制AGC、自适应回声消除AEC
	台
	1

	23
	
	电源时序器
	1. 采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制；

2. 最大支持~220V/5000W功率输入，分为≥10路国标电源接口输出，

3. 每路接口可承受~220V/2000W功率输出；

4. 设有1路短路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用； 
	台
	1

	24
	
	音频产品
	1、灵敏度：90dB ±3dB，

2、信噪比：≥85dB；

3、频率响应：100Hz-16KHz ±15%；

4、电源电压：165V~250V/50Hz。

5、输出功率：额定 2×20W/8Ω；
	只
	6

	25
	
	功率放大器
	1、额定功率：立体声道模式8Ω：2×200W

2、立体声道模式4Ω：2×300W

3、桥接声道模式8Ω：1×600W

4、电压增益：37dB

5、输入灵敏度（额定功率8 Ω）：420mV/600mV

6、串扰：-75dB(1KHz)/-58dB(20KHz)

7、互调失真：<0.35%

8、转换速率：>10V/us

9、阻尼系数：>200

10、总谐波失真THD：<1%,20Hz-20KHZ

11、频率响应：20Hz-20KHz,+0-1dB

12、输入阻抗：平衡20KΩ / 非平衡10KΩ

13、信噪比（A记权）：>100dB

14、最大输入电平：14V
	台
	1

	26
	
	音频调音台
	1. 支持≥8路MIC输入兼容≥8路线路输入以及8路效果返送输入；≥1组TRACK输入(左、右声道);≥1组立体声输入(左、右声道);≥1路USB输入；

2. 具有≥2组立体声(卡农+大三芯各一组)输出≥1路效果输出，≥2路辅助输出，≥1组耳机监听输出，≥1组录音输出。

3. 支持USB声卡功能，蓝牙接收

4. 内置32bit效果器，≥99种DSP效果器

5. 支持70mm衰减推子，支持三段均衡，中频带参量EQ。

6. 频率响应：20Hz~20kHz(+1,-3dB);总谐波失真：20Hz~20kHz≤0.01%@+4dBu;最大输入电平：≥10dBu;最大输出电平：≥16dBu
	台
	1

	系统集成费

	27
	系统集成
	基础线路建设
	网络、电路线路
	项
	1

	28
	
	监控立杆
	破路、回填、基坑
	根
	8

	29
	
	设备调测维保
	全设备三年维保
	项
	1

	30
	
	杂项
	设备转运、辅材
	项
	1

	
	
	网络线路传输费
	网络传输及维护
	年
	3

	指挥中心室内改造

	31
	指挥中心室内改造
	操控台
	三机位
	台
	1

	32
	
	主席台桌
	2.1米宽 木质
	张
	3

	33
	
	列席桌
	1.4米宽 木质
	张
	10

	34
	
	会议靠背椅
	木质软靠背
	张
	30

	35
	
	会议桌板椅
	折叠自带桌板
	张
	20

	36
	
	操作终端
	小型一体操控终端
	台
	1

	37
	
	室内墙面改造
	指挥中心旧墙铲皮+新墙2道腻子+乳胶漆粉刷
	项
	1

	38
	
	窗帘安装
	定制
	项
	1

	39
	
	室内标语、地图装饰板、玻璃门
	定制
	项
	1

	40
	
	照明灯光
	定制灯管
	盏
	12


注：①不含设备基础。

②、投标人应根据招标文件及技术手册要求，结合自身实际情况，对本项目进行投标报价。若投标人的投标报价高于对应招标控制价,则该投标人的投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，均以无效标处理；

三、商务条件
1、交付地点： 按照甲方所提供的指定项目地点交货 

2、交付时间： 合同签订后按委托方要求的时间起60日历天内乙方将设备供货、安装与调试并达到运行状态；

3、交付条件：合同包所有内容交付安装完毕，经过验收合格  

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	按照招标文件和采购合同要求验收。由使用单位负责验收：设备自安装、调试完毕起30日历天内投标人负责并会同使用单位有关人员按验收标准进行验收，若由于甲方原因逾期未验收的将视为验收合格。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	97%
	采购人与中标人双方签订本项目合同后，且本项目所有设备安装调试完成并经采购人与中标人双方共同验收通过后，采购人在10个工作日内通过对公转账方式向中标人支付合同总额97%的项目验收款；

	2
	3%
	余下合同总额3%的项目质保金由招标人在项目质保期壹年到期后15个工作日内通过对公转账方式向中标人无息支付。


8、安装、调试与验收
8.1安装与调试
8.1.1合同签订后，由中标人负责将产品按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装货物的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。
8.1.2中标人应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因中标人责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由中标人承担。
8.2 验收标准和验收程序
8.2.1验收标准
产品按国家行业标准、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数；实行现场验收，由中标人负责并会同采购人及有关专家进行验收。

8.2.2安装调试检验：
货物安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定。检验记录应真实并提供给采购人。
8.2.3最终验收：
⑴ 产品安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关专家按8.2.1条规定的标准要求进行联合验收（最终验收具体程序和要求以合同为准）。
9、技术资料要求
中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套，其费用包含在投标总价中：
9.1产品的出厂检验报告
9.2 合格证书
9.3 装箱单
9.4 产品验收标准（含产品合格证验收清单等）
9.5 技术说明书
9.6 使用说明书
9.7 安装、维修及操作手册

9、8售 后服务要求

12.售后服务要求
12.1中标人应对本次项目所供货物提供壹年免费保修，保修期内，非人为损坏造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。所有货物在质保期结束前1个月，中标人须免费进行一次全面的维护与保养。
12.2 质量保修期后的服务要求
质保期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，中标人有责任自行维护或指 定有能力的代 理人对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费，所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应低于市场价。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。
12.3 维修服务的响应时间
在保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物，中标人在接到采购方故障通知后2小时内作出答复、免费提供咨询，并在24小时内派专业技术人员到达现场维修和更换零部件等服务。如一时无法修复的货物，中标人应提供备用品供采购方使用。投标人可视自身能力，在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
12.4所有货物保修服务均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。
12.5 投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

13、人员培训

13.1根据货物特点及技术，中标人应对采购人的技术人员进行免费的培训。

13.2现场培训：中标人应安排专业技术人员免费对采购人技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作为止，其间所发生的一切培训费包括中标人人员一切费用（包含住宿、交通、生活补助等）由中标人承担。

14、专利权

14.1，中标人须保障采购人在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
第六章  评标细则
评标细则
1. 总则
1.1 本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。
1.2 本评标细则为招标项目的招标文件的组成部分。评标委员会应当按照有关法律法规和招标文件的规定进行评标，招标文件没有规定的评标办法和标准不得作为评标依据。
1.3 评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标细则规定的评标程序及评标办法和标准进行评审，推荐中标候选人。招标人根据评标委员会的评标结果和推荐的中标候选人依法确定中标人。
2. 评标原则和评标纪律
2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
2.2 评标委员会及其成员的权利、义务和评标纪律：
2.2.1 评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标办法和标准对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见或保留自己的评审意见的权利，但招标文件没有规定的评标办法和标准，不得作为评标依据。
2.2.2 评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。
2.2.3 评标委员会成员应在评标前认真审阅招标文件。
2.2.4 评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，应按少数服从多数的原则投票表决。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。
2.2.5 评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。
2.2.6 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。  
2.2.7 评标委员会成员以及与评标活动有关的工作人员不得对外透露评标委员会对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
2.2.8 评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。
2.2.9 评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。
2.2.10 评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。
3. 评标程序、评标办法和标准
3.1 评标前准备工作
3.1.1 评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本招标项目的目的、性质、范围和主要的技术要求、标准和商务条款，以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。
3.1.2 招标人（招标代理）应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等，必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况。
3.2 初步评审
3.2.1 资格审查
评标委员会将按照招标文件投标须知第3条“投标人的资格要求”规定和投标须知前附表第4项规定的“投标人资格合格条件”对投标人进行资格审查，以确定是否为符合招标文件规定要求的合格投标人，同时，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力，以确定投标人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的投标文件按照废标处理。
3.2.2 投标文件的符合性检查和响应性确定
3.2.2.1 在详细评标之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了买方的权力，或保留、反对投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
3.2.2.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
凡有下列情况之一者，投标文件视为未实质性响应招标文件要求，按废标处理，不得进入下一步的详细评审：
（1）投标有效期不满足招标文件要求；
（2）投标文件无法人代表（或正式授权的投标人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；
（3）未按规定提交投标保证金的；
（4）不满足招标文件所规定的合格性标准或提供资格证明文件不全的；
（5）业绩不满足招标文件要求的；
（6）一个投标人不止投一个标；
（7）投标价格超过招标文件规定的招标货物最高控制价的或者投标文件有多个报价的；
（8）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；
（9）招标文件中有规定的其它废标条款。
3.2.2.3 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标细则第3.3.2款的规定对评标委员会在评标时发现的错误所进行的核实修正除外。
3.3.2 投标文件的投标报价的算术性错误修正
3.3.2.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的投标报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：
（1）如果投标文件的开标一览表和投标价格表的表格中单价与总价有出入，以单价为准修正总价。
（2）如果开标一览表中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以开标一览表中的投标价格为准。
（3）如果投标函中的投标总价与开标一览表中的投标价格有出入，以投标函中的投标总价为准。
（4）对漏（缺）报项、多报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时不予核减，全部进入评标价评议。
3.3.2.2 按上述3.3.2.1款算术性错误修正的原则及方法调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收，并不影响评标工作。
3.4 详细评审
3.4.1 评标委员会将仅对通过初步评审的投标文件，进行详细评审。
3.4.2 评委会将根据以下评标办法和标准，对投标文件进行评审和比较：
（1）评标采用最低评标价法，评标委员会对投标文件的投标报价进行评审，将报价由低到高进行排序，通过投标文件评审合格且投标报价最低的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人相同时，由评标委员会依次按投标人企业资质等级高低进行排序，级别或等级高的排在前面。若仍出现相同，由招标人当场抽球确认，以此类推。
（2）本采购项目的最高控制价为人民币：玖拾伍万元整（￥：950000 ），本次采购货物包括货物制造、采购、包装、运输、安装、调试和试运行、检验、技术服务、质量保证和售后服务等，投标时，投标人需自行考虑所有费用包括施工过程中产生的施工费，措施费，文明施工费，税金等一切费用。各投标人的投标报价必须低于最高控制价，否则按废标处理。
4.本招标项目评标委员会推荐三名中标候选人。
4

